附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM集群维保 |  | 年 | 2 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求质保期至少2年。

1 主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

拟采购IBM集群维保需求及各部分技术参数见下表

1.1维保软硬件设备清单

| 产品名称 | 规格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刀片机箱 IBM BladeCenter H | BladeCenter H 机箱，9U,14个槽位，标准带2个2980W电源，1个AMM，2个高效冗余风扇，选配光驱，支持高速交换机 | 1 | 9 |
|  | IBM BladeCenter H 2980W AC Power Modules w/Fan Pack | 1 |  |
|  | BCH Triple IEC 320 C20 (200-240V) 2.8M | 2 |  |
|  | IBM 2层千兆以太网交换模块，对外6口 | 1 |  |
|  | Voltaire 40Gb InfiniBand Switch Module for IBM BladeCenter | 1 |  |
| 计算节点 IBM HS22 | HS22, Xeon 6C X5675 95W 3.06GHz/1333MHz/12MB, 3x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 1 | 126 |
|  | Intel Xeon 6C Processor Model X5675 95W 3.06GHz/1333MHz/12MB | 1 |  |
|  | 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | 3 |  |
|  | 2-port 40Gb Infiniband Expansion Card (CFFh) for IBM BladeCenter | 1 |  |
| IO节点 IBM X3550M3 | 2*Xeon E5645 2.4GHz 6C / 2*4G 1.35V / 4*2.5" HS SAS/SATA / M5014 Raid 0,1,5,256M Cache w/o Battery / 2*675W HE | 1 | 8 |
|  | Intel Xeon Processor E5645 6C 2.40GHz 12MB Cache 1333MHz 80W x3550M3R4 | -2 |  |
|  | Intel Xeon 6C Processor Model X5675 95W 3.06GHz/1333MHz/12MB W/Fan | 2 |  |
|  | 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | -2 |  |
|  | 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 6 |  |
|  | ServeRAID-M5014 SAS/SATA Controller 256MB800MHz DDR2 | -1 |  |
|  | ServeRAID-M1015 6Gbps PCI-E 控制器 | 1 |  |
|  | Mellanox ConnectX-2 VPI Single-port QSFP QDR IB PCI-E 2.0 HCA | 1 |  |
|  | Dual Port 1Gb Ethernet Daughter Card | 1 |  |
|  | Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 1 |  |
|  | IBM Virtual Media Key | 1 |  |
| 登陆节点 IBM X3550M3 | 2*Xeon E5645 2.4GHz 6C / 2*4G 1.35V / 4*2.5" HS SAS/SATA / M5014 Raid 0,1,5,256M Cache w/o Battery / 2*675W HE | 1 | 8 |
|  | Intel Xeon Processor E5645 6C 2.40GHz 12MB Cache 1333MHz 80W x3550M3R4 | -2 |  |
|  | Intel Xeon 6C Processor Model X5675 95W 3.06GHz/1333MHz/12MB W/Fan | 2 |  |
|  | 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | -2 |  |
|  | 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 6 |  |
|  | Mellanox ConnectX-2 VPI Single-port QSFP QDR IB PCI-E 2.0 HCA | 1 |  |
|  | IBM System x3550 M3 R2 ODD Kit | 1 |  |
|  | IBM UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM | 1 |  |
|  | Dual Port 1Gb Ethernet Daughter Card | 1 |  |
|  | IBM Virtual Media Key | 1 |  |
| 管理节点 IBM X3550M3 | Xeon E5606 2.13GHz 4C / 1*4G 1.35V / 4*2.5" HS SAS/SATA / M1015 Raid 0,1 / 460W | 1 | 1 |
|  | IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD | 2 |  |
|  | IBM System x3550 M3 R2 ODD Kit | 1 |  |
|  | IBM UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM | 1 |  |
|  | IBM Virtual Media Key | 1 |  |
|  | IBM 460W Redundant Power Supply Unit | 1 |  |
| Infiniband交换机 Mellanox Grid Director 4700 | GRID DIRECTOR 4700 18 SLOTS QDR BASIC CONFIG | 1 | 1 |
|  | SFB-4700 QDR HYPERSCALE FABRIC BOARD | 9 |  |
|  | SLB-4018 18 PORT QDR LINE BOARD | 18 |  |
|  | SPSU-1500 POWER SUPPLY | 4 |  |
| 存储系统 DDN SFA10000 | SFA10000 Couplet w/ 16 x FC-8 ports. Includes 5 x 60-slotSS7000 enclosures, 40 x SAS cables, power cords, SFA High Speed Interconnect cables, rail kits for rack mounting,SATAssure, RAID 1, 5 and 6, 16GB (8GB per Singlet) of Mirrored Cache, Cache Protect Drives, dedicated BBU, 16 x 8Gbps SFPs. | 1 | 1 |
|  | 3TB 7,200 RPM 6Gb/s SATA drive module for SS7000 60-slot enclosure with SAS Interposer | 190 |  |
|  | 600GB 15K RPM 6Gb/s SAS drive module for SS7000 60-slot enclosure | 90 |  |
| 机架、线缆及选件 | 1U 17-inch Flat Panel Console Kit(without keyboard) | 1 | 1 |
|  | IBM USB 键盘 | 1 |  |
|  | IBM BNT 1Gb/10Gb G8052 RackSwitch | 4 |  |
|  | 1m IBM Passive DAC SFP+ Cable | 8 |  |
|  | IBM 42U Standard Rack | 9 |  |
|  | IBM 24口 8Gb SAN Switch | 2 |  |
|  | 8Gb SFP+ Module | 32 |  |
|  | Fiber Optic Cable LC-LC | 32 |  |
|  | Mellanox copper cable, up to 40Gb/s, 4X QSFP, 30 AWG, 3 meter | 92 |  |
|  | Mellanox copper cable, up to 40Gb/s, 4X QSFP, 28 AWG, 5 meter | 84 |  |
|  | Mellanox copper cable, up to 40Gb/s, 4X QSFP, 25 AWG, 7 meter | 148 |  |
|  | 48口百兆以太网交换机 | 1 |  |
|  | PDU & 千兆网线 | 若干 |  |
|  | IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD | 126 |  |
|  | IBM 300 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD | 48 |  |
| 集群管理软件 | IBM Systems Director V6.2 一套 | 1 | 1 |
|  | 图形化系统性能监控软件Ganglia 一套 | 1 |  |
|  | IBM Extreme Cloud Administration Toolkit （xCAT）一套 | 1 |  |
|  | IBM General Parallel File System V3.3 for Linux and Windows 一套 | 1 |  |
|  | 商业版Fortran、C、C++编译器，含Intel Cluster Studio 2011和PGI 11.5 | 1 |  |
|  | Intel® Math Kernel Library for Windows and Linux 一套 | 1 |  |
|  | Intel® MPI Library Ver.4 一套 | 1 |  |
|  | 64位企业级Linux操作系统 一套 | 1 |  |
| 作业调度软件 | PBS Professional 驱动网格和按需计算环境的关键性的负载管理软件平台 | 1套 | 1 |
|  | PBS Analytics 用于生成动态的虚拟分析和报告的软件工具，可以用在所有安装有调度系统的计算体系上，帮助获得计算资源应用系统的统计和收费信息 | 1 |  |

1.2 技术参数（服务要求）

★（1）保修周期：2019年4月1日-2021年3月31日。

★（2）投标商对维保软硬件设备清单上的软、硬件产品提供7*24 小时保修服务。

★（3）修即时响应，4小时内到现场。小型损坏部件如刀片和机架服务器的硬盘、内存、主板等48小时内修好。

★（4）影响设备整体运行（包含存储及计算峰值）的重大故障(硬件故障），如果7个工作日内无法解决，则需要提供替代方案保障设备的运行能力不低于整体能力的70%，并在双方认可的日期内完成维护维修。

★（5）保修期内，每季度进行一次整套系统巡检服务，提供巡检报告备案。每年一次集群Linpack测试、调优服务，提供测试和性能评估报告备案。

2、投标资质证明要求

2.1 要求投标公司注册资本金不低于1000万元；

2.2要求投标公司在南京有备件库和IBM软件认证工程师。投标公司需提供该认证工程师一年以上的社保证明（投标现场提供社保证明原件备查）。

★2.2具有在大气科学领域高校、研究机构维护超过300个节点HPC高性能计算集群的经验，提供拓扑图维护记录表，要求用户单位盖章、签字，提供签字用户邮箱和座机电话。

2.3要求配备PMP资质项目经理，协调维护周期中的项目工作，确保集群维护的稳定性和及时性，提供PMP证书复印件（投标现场PMP证书原件备查）。投标公司需提供该项目经理一年以上的社保证明（投标现场社保证明原件备查）。

★2.4针对本项目配置清单中DDN存储系统，提供DDN的原厂授权书并加盖原厂公章。