附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	光谱自动观测系统集成
	
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

★1，太阳自动跟踪方位角与太阳方位角误差小于3°
★2，云台在晴天（有太阳直射光光）和阴天（无太阳直射光）条件下均可自动转动，转动角度误差小于3°，并具有每日复位功能
★3，野外数据可以进行自容式存储，可远程控制仪器，实时传回系统工作状态及其照片
★4，系统测量时间为8:00至17:00，测量频次要求高于每10分钟测量一次，测量前2分钟开启系统，测量记录3分钟，测量结束后关系系统。
5，系统供电采用太阳能供电方式，输出电压：12 ~ 24 VDC；配备200Ah以上蓄电池组，保障系统在阴天条件下工作3天以上。
1
- 1 -

