附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	质量流量计
	
	只
	4
	详见表后内容

	1
	信号电缆
	
	根
	4
	

	1
	流量控制仪
	
	台
	1
	

	1
	流量/压力控制仪
	
	台
	1
	

	1
	电子压力控制器
	
	套
	2
	

	1
	压力信号电缆
	
	根
	1
	


主要配置或技术参数：

1、 参数要求（标注“★”参数为核心指标，不满足按废标处理）

1 用途：精确测量和控制气体流量，特别是可重复性要求高的质谱系统中。
2 主要技术指标:
1）质量流量计

★量程：50sccm，50slm，5000sccm，2000sccm；

★测量精度：全量程的1%；
★灵敏度：全量程的0.1%；
热机时间：小于2min；

响应速度：小于2sec；
2）流量控制仪

★测量范围：0-1000m3/h；

★测量精度：全量程的1%；

公称通径：10(mm)；

工作压力：0-100psig；

3）流量/压力控制仪

★测量范围：0-100slm；

★测量精度：全量程的1%；
公称通径：1/4"(mm)；

工作压力：0-100psig；

3 违约条款：
投标方对其提供的仪器参数负法律责任，如仪器到货后无法满足以上条件，需无条件退款；
4售后服务：

仪器的保修期为设备验收合格后12个月；提供仪器终身维修维护服务和免费的技术咨询。
验收标准：卖方须提供该设备出厂质量检测标准和试验方法，验收标准由投标商与最终用户共同决定，必须满足或优于标书的技术指标。终身提供免费的技术咨询。

由供应商提供用户操作手册及安装维护手册和各种相应说明书。
备注：★为核心指标为，系必须满足的参数，投标人需提供经科学认证的性能参数证明文件（如在国际气溶胶学术届认可的期刊上使用该仪器发表的文章）
1
- 2 -

