附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	基于物联网的环境监测展示系统
	Web平台数据库&移动客户端APP（Android系统和iOS系统）
	套
	1
	详见表后内容


以上所有系统要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

系统功能要求：

1. 平台基本功能：PC端，IOS端，android端的APP与浏览器均可通过管理平台对智能监控系统进行统一管理、监控和配置，该平台的基本功能如下：
a) 平台应基于B/S架构并接入公网环境。因此只要有网络连接，就可以随时随地，使用任意具有浏览器的设备（手机，平板，PC等）使用平台全部功能；
b) 开发支持ios与android系统的APP，使手机，平板等设备能够使用平台全部功能。
c) 感知设备数据入库功能：根据传感器数据包格式，实现各类传感器数据的解析入库，支持数据格式的可配置；
d) 平台采用屏幕尺寸分辨率自适应技术，可以根据不同客户端（手机，平板，PC等的APP）的不同屏幕尺寸，自适应调整页面显示内容，确保在所有设备上都具有完整，美观的界面；
e) 平台自身运行占用资源极少，采用多线程技术有效利用硬件平台，可以连接管理大量的传感器设备（千台数量级），并供大量用户（500用户同时在线操作，页面响应延时小于1秒；1000用户同时在线操作，页面响应延时小于3秒）同时使用；
f) 随着传感器数量和种类的增加，系统应能够自动调整数据展示方式，无需人为干预，能实现新增子网的并入。
2. 数据显示、查询、修改： 能够通过PC端，IOS端，android端（浏览器与APP应用）进行传感器数据的管理和查看功能，支持实时数据更新（数据与绘图延迟应小于10s）与视频监控（延迟小于10s）服务，各系统均需实现基于地图的节点数据展示功能演示网络拓扑、数据传输动画等。客户端系统应具有以下模块：
a) 支持任意时间段、任意位置、任意传感器（或传感器组）历史数据的查询、搜索、删除、修改。
b) 按照传感器种类（或位置）进行最新数据的搜索、查询、删除、修改。显示当前传感器工作状态。
c) 可自定义数据源名称或分类，更改名称或分类后不影响系统功能。
d) 数据可自动备份至多个不同地点的机房或数据中心。
3. 数据的可视化以及大数据分析：PC端，IOS端，android端均应具备可定制化的图表显示功能，可以对任意数据进行美观的图表展示。支持大数据分析功能，能够灵活选择分析条件和目标。 
a) 可按照任意条件（如时间，传感器类型，是否报警等）进行数据关联筛选。
b) 应具备强大的数据可视化功能（采用百度ECharts最新的3.7.1版本插件实现，可以支持的所有图表功能）。
c) PC端整合一套可视化大数据分析系统，可以实现海量数据的实时查询分析与可视化，具体功能如下：
i. 可视化：支持十几种图表进行可视化展示，包括交叉表、透视表、折线图、柱状图、气泡图、词云、平行坐标图、箱线图等。
ii. 自助接入数据的来源，支持Incepter；基于已有的数据源，可以建立分析模型，包括多表关联建模。建模的过程包括选择事实表、定义维度、定义指标、定义关联维度表及关联条件等。
iii. 基于建立成功的模型，进行OLAP分析；该过程包括选择图表格式、选择任意时间范围、选择任意维度与指标组合、自定义过滤条件等，对模型中的数据进行多维OLAP分析探索。
iv. 可以将自助分析的结果保存成一张报表，下次直接点击报表即可查看结果；可以将多个报表组合成一个仪表盘，在仪表盘中同时展示多张报表的结果。
4. 本地视频监控与远程监控：使用PC端，IOS端，android端的APP与浏览器均可通过该管理平台随时随地、并行地查看多路监控视频。
a) 系统必须兼容以下所有浏览器类型，且避免使用浏览器视频插件。（谷歌、火狐、360、EDGE、Safari、QQ）注意避免使用浏览器插件。
b) 通过选择，每一屏幕至少可以显示4路及以上的监控屏幕。每一路监控帧率大于20 FPS。视频无卡顿，马赛克等问题。用户可自行调整多路监控时各个监控窗口的大小（可全屏）。通过点击选择，可以将监控视频下载至手机、平板或PC。监控窗口应显示当前时间。
c) 可以将某一位置的监控视频与监控数据同页面显示。
d) 用PC端，IOS端，android端的APP与浏览器进行远程监控时，平均每路视频消耗流量不超过5K/s（4路屏幕同页面并行监控时，消耗流量不大于20K/s）。
e) 监控窗口应该能够自适应屏幕尺寸分辨率以及设备方向。
5. 用户管理：PC端，IOS端，Android端均能实现用户的分组管理，并为不同的用户账号设置不同的设备分组权限，使得不同的用户组具有不同的管理、修改或查询权限；
6. 告警功能：具备完善的24x7告警功能：用户登录时会在页面进行提醒；
a) 同时发送告警邮件到用户邮箱，使得告警数据能够及时送达用户；
b) 在重要传感器告警后1分钟内通过打电话与发短信的形式及时通知责任人。

软件架构要求：

1. 基于简洁B/S架构；需提供一个Linux Server，可以同时支持500台以上Android端， iOS端，Web（PC+Mobile）端的同时访问。
2. 采用多线程技术有效利用硬件平台，可以连接管理大量的传感器设备（千台数量级），并供大量用户（500用户同时在线操作，页面响应延时小于1秒；1000用户同时在线操作，页面响应延时小于3秒）同时使用。
3. 服务器与前端页面：
a) 架设具有转码功能的视频服务器一台（转换当前监控摄像头输出视频流的视频格式），至少将四路并发视频转码并发送至前端页面服务器。 
b) 架设网页服务器一台：架设的网页应符合笔记本电脑，台式电脑，平板电脑，手机分辨率要求。
c) 架设物联网数据库服务器一台：使用MySQL数据库，可通过局域网与互联网添加、删除、修改数据库。
d) 完善服务器防火墙。

系统可靠性要求：
1. 基于阿里云多路多机房部署，机房线路针对全国网络进行优化，国内范围可快速访问。
2. Server采用双机负载均衡热备部署，数据库采用主备同步部署，系统可靠性大于99.99%
3. 实时的数据更新（数据与绘图延迟应小于10s）与视频监控（延迟小于10s）服务。
知识产权，代码以及服务：
1. 使用成熟的通用软件平台架构，本系统开发周期4-6周，1-2天内响应客户需求。
2. 提供长期（一年）的免费维护（主要包括bug修复等）。
3. ★提供知识产权与主要模块源代码，提供免费技术培训服务。
4. 承诺问题快速处理，承诺24小时内上门技术支持。
5. 系统从正式上线使用之日算起：三个月内可以免费进行小版本的升级（web功能和接口功能的修改，不涉及到架构和主要模块层面的改动）；
6. ★六个月内可以免费进行所有bug修复。系统自交付日期算起1年内做技术保障。监测系统平台所有文档、软件代码的所有权利均归属于需求方。
7. 自开发正式启动之日起，到维护之日止，所有代码、文档均可与需求方共享，并且可以提供远程支持和讲解服务。
8. ★开发过程应配合需求的改变做相应适当调整
系统主要模块如下：

	名 称
	模块

	UI设计
	版面风格等整体功能设计，前台UI页面开发

	首页
	banner
	首页banner图展示

	
	管理员登录
	后台分配帐号、密码，前台登录

	
	区域天气预报
	通过下拉选择城市，查看对应城市的天气情况

	
	实时监测
	通过下拉区域选择，查看：空气温度、相对湿度、数据来源、节点电压、接收时间

	
	在线调查
	平台发布题目，用户选择，进行投票

	
	产品展示
	风速传感器、气压传感器、总辐射表、自记录雨量筒、分层沉降计、表面应变计、孔隙水压力计、静力水准仪、固定式测斜仪、光照时长传感器等等

	
	友情链接
	政府网站、省厅局网站、网上江苏、其他

	部署展示
	节点列表
	ID、位置、区域

	
	节点拓扑
	地图：对接硬件设备，显示对应测量数据信息

卫星：对接硬件设备，显示对应测量数据信息

	
	刷新间隔
	间隔多少秒自动刷新

	实时数据
	节点列表
	ID、位置、区域

	
	节点拓扑
	地图：对接硬件设备，显示对应测量数据信息

卫星：对接硬件设备，显示对应测量数据信息

	数据预警
	综合预警
	安全最新数据

	
	
	异常节点、全部节点

	
	查看数据
	48小时数据、历史数据、选择时间区域查询数据

	后台管理
	预警参数管理、总权限管理、修改密码


	1、整体要求

	序号
	系统名称
	参数要求

	1-1
	开发平台
	网站部分及后台系统，要求基于J2EE技术开发，具有跨平台特
性，支持windows/Linux/等多种主流64位操作系统；支持
Mysql、Oracle、sqlserver等64位大型数据库。

APP部分，底层要求基于原生开发的SDK并开放接口，采用

hybrid模式，APP中涉及的业务模块前端及功能要求使用基于

web的AngularJs或React.js 进行开发，方便买方的工作人员
或学生进行维护及二次开发，要求运行流畅，用户体验好。

	1-2
	可移植性
	平台要求基于主流框架技术开发，能够在不同的操作系统和数
据库平台间平滑移植。

	1-3
	兼容性
	平台要求兼容IE、chrome、firefox、safari等主流客户端浏
览器和主流的安卓、苹果智能终端设备，支持标准的认证、数
据传输和加密协议。

	1-4
	通用性
	平台要求采用分层设计具有较好的通用性，基础平台应具有业
务无关性，使其提供工具化服务。

	1-5
	安全性
	要求平台支持SSL、HTTPS安全加密数据传输，支持用户信息、
密码等数据的加密传输和加密存储，应用能够防sql注入、防
盗链等。

	1-6
	可靠性
	平台要求具有较高的可靠性，对数据层面和应用层面应支持高可
用和负载均衡。系统使用群集技术，保证系统的稳定对外服务。

	1-7
	可扩展性
	平台要求能够支持横向扩展，通过增加节点提升系统的并发处
理能力。

	1-8
	可实施性
	平台要求配置简单，能够快速安装部署，对硬件和网络无特殊
要求，具备一般条件下的可实施性。


1
- 3 -

