附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	高压灭菌锅
	（日本Tomy）SX-500  
	个
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少3年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则按废标处理。）

1、 高压灭菌锅

★操作温度范围：  灭菌：105－135 摄氏度(0.019MPa to 0.212Mpa) ；加热: 45－104摄氏度 (0 to 0.015Mpa) ； 保温： 45－95 摄氏度 。

★最大压力操作：0.263MPa 。
★安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护,温度传感器监测, 安全阀。

★锅体材料：SUS304　不锈钢。

•温度显示方法：数字式。
•压力显示：压力表。

•锅内容积：有效容积：50L；内部容积：58L。
•电耗：2kW。
•时间显示方法：数字式。
•内腔规格：Φ325 x 733H mm。
•自重：60kg。
•电源：15A。
•附件：不锈钢提篮：2个(Φ300x182H mm) ，内腔底盘：1个 ，脚轮制动器：4个 ，操作手册。
1
- 1 -

