附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	黑碳仪AE-33
	
	台
	2
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
★测量波段：7 波段全光谱监测：由紫外370nm到近红外950nm
★测量分辨度：0.001μg/m3或1ng/m3
★时间分辨率：1s或60 s
★检测限（1小时）：<0.005μg/m3 

★配备采样石英滤带20卷。
流速：2~5 L/Min 

彩色LED屏，通过RS232、Ethernet、USB数据接口传输； 

电源：100~230VAC，50/60 Hz（可调） 

电源功率：25W 

外观尺寸：28×43×33cm；重量：21kg
总数据量：>500,000
数据标签数量：99（最大）

存储数据：平均浓度，温度，相对湿度，大气压，时间/日期，数据量
实时双点位技术（EPO专利应用技术：EP2151679，USPTO：US2010027013）：避免了单一膜带采样时滤膜载荷的现象，并且可以提供更加全面的气溶胶化学组分信息 

动态零点校准（欧洲专利应用号：12158553.3） 

数据可以实时存储也可以在网络状态下实现远程传输 

快速清洁光源分析部件
运行环境：-10-50℃，10-95%RH，非冷凝
储藏环境：-20-70℃
App语言：中英文
外观尺寸：28×43×33cm；
重量：21kg
1
- 1 -

