附件：

招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	2
	叶绿素荧光测定仪
	
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备质保期要求：一年以上
主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按废标处理。）
2、叶绿素荧光测定仪

（1）仪器用于水体萃取后叶绿a的测定。

（2）模块包含：叶绿素a萃取非酸化模块。

★（3）最小检测浓度：0.03ug/L叶绿素a.。

★（4）测量范围：叶绿素a.0-300 ug/L。

（5）线性0.99R2
（6）可以直接读出浓度（ug/L, ppb）或者荧光值；
★（7）校准：1~5点校准，最大18条校准曲线存储
（8）LED光源和光电二极管检测器
（9）仪器操作：全触摸屏式操作，可通过仪器设置调整仪器对比度，可随时切换测量样品浓度值和相对荧光值。

（10）样品适配器：容纳10×10 mm的正方形小塑料管，12×75mm 的圆形试管和12×35 mm 的圆形小瓶

(11) 生产企业具有ISO9000认证，产品具有CE认证。
(12) 仪器内置美国EPA445计算公式

（13）其它配件：10×10毫米方形塑料试管（3.5ml容量，10支）

12×35mm旋盖式玻璃小瓶（5个）
12×75mm玻璃试管（60个）
50孔储藏盒（1个）

固体标定块可提供仪器简便的校正和校验

用户手册和数据连接线1套

               叶绿素a标准品1只

1
- 1 -

