附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	纳米增强仪
	相当于Airmodus A11nCNC或TSI3938N
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少2年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1、 纳米增强仪

★测量范围1-1000 nm并且实际范围可控

★工作液为二甘醇 

★质量流量器控制进口流速为 1-5 lpm 

★工作温度15-35摄氏度 
★数据通讯为RS-232和USB2.0，各进气出气口均为1/4英寸不锈钢接口 
计数器工作液为正丁醇，用限流孔控制气体流速为1升/分钟
1
- 1 -

