附件：
招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其它要求

设备投标要求：
1、提供在江苏省内高校同类产品近三年销售业绩证明材料（提供单份造价在50万元以上的合同复印件三份及以上）。
2、投标人若不是生产厂家须提供生产厂家的代理证书或产品投标授权书。
3、产品生产厂家及产品要求如下：
（1）体质测试设备要求：
为保证《标准》测试数据的科学性，准确性，我校招标、选用的《标准》测试
器材必须是经国家认证认可监督管理委员会批准的相关认证机构认证合格的产
品，须提供相关产品认证证书。投标产品应通过国家体育总局质量监督检验中
心等国家相关权威部门检测检验合格，或国家体育总局产品质量认证，提供相关
检测检验报告或相关产品认证证书。
（2）提供厂家ISO9001认证、ISO14001认证。
4、我校原有体测设备为中体同方，新购体测设备须与原设备对接，确保数据融合，并提供成功案例。
5、我校一卡通要求：在新体测设备上免费实现学生刷一卡通即能在体测设备上进行测试的功能（刷卡功能）。具体流程如图：
[image: image1.jpg][———

LEE X

oo




6、售后服务要求：后续服务优良，设备故障报修后能在12小时内响应。
7、质保要求：免费质保三年。
8、本次招标采购设备名称、参数要求及数量如下：
采购项目清单
	序号
	设备名称
	数量（套）
	配置及技术要求

	1
	身高体重测试仪
	2
	电压
	DC10V

	
	
	
	★身高参数
	量程：90～210 cm，分度值：0.1cm，误差：±0.1%

	
	
	
	★体重参数
	量程：5.0～150 kg，分度值：0.1 kg，误差：±0.2%

	
	
	
	全自动同时测量身高与体重，同时显示身高、体重两项测试数据

	
	
	
	电脑、主机与外设全无线数据传输；内置蓄电池可连续工作12小时以上

	
	
	
	主机有大屏幕中文液晶显示，带背光设计，可开关，适合任何光线下使用；具有智能软件操作界面，带有功能菜单

	
	
	
	测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭

	
	
	
	主机双芯片备份数据，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里，且单机存储量在50000条以上

	
	
	
	主机预留USB接口，可以连接U盘导入学生信息，导出测试成绩

	
	
	
	采用2.4G 无线数据传输协议，有效传输距离 200米，可多台主机同时集中上传数据

	
	
	
	主机上的数据可采用实时上传和集中上传2种数据传输方式上传电脑；多台主机测试数据可同时传送至电脑上

	
	
	
	主机具备数字键盘、英文字母键盘、非接触卡、扫描枪、指纹式等多重输入功能

	
	
	
	身高体重外设配备水平仪调整水平高度；外设配备轮子方便移动

	
	
	
	抗静电设计，抵抗人体14KV静电；抗干扰设计，抵抗手机等无线设备的电磁干扰

	
	
	
	主机键盘采用硅胶按键，经10万次耐久度与疲劳性能测试

	
	
	
	★设备测试数据均能直接与国家教育部数据上报工具软件实现全面兼容与对接，直接实现数据上报国家数据库的目的

	
	
	
	所投设备需能与我校原有设备对接

	2
	坐位体前屈测试仪
	3
	电压
	DC 3V

	
	
	
	★量程
	-20 ～ 35cm

	
	
	
	分度值
	0.1cm

	
	
	
	误差
	±0.1cm

	
	
	
	★外设自动测量体前屈指数，主机和外设同步显示体前屈测试数据

	
	
	
	电脑、主机与外设全无线数据传输；内置蓄电池可连续工作12小时以上

	
	
	
	测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭；

	
	
	
	主机具有数字键盘、英文字母键盘、非接触卡、扫描枪、指纹式等多重输入功能

	
	
	
	主机大屏幕中文液晶显示，带背光设计，可开关，适合任何光线下使用；智能软件操作界面，带有功能菜单

	
	
	
	主机预留USB接口，可以连接U盘导入学生信息，导出测试成绩

	
	
	
	采用2.4G 无线数据传输协议，200米可靠传输；测试成绩与主机同步一致；外设手推板具有自动复位功能

	
	
	
	主机双芯片备份数据，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里，且单机存储量在50000条以上

	
	
	
	主机和外设之间采用无线连接；多台主机测试数据可同时无干扰传送至电脑上

	
	
	
	可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-3次）；主机会自动筛选测试者多次测试中成绩最高的值并记录

	
	
	
	一台主机可配置多台外设，方便多人同时测试

	
	
	
	主机上的测试数据可以根据需要进行有线或无线传送至电脑

	
	
	
	可采用实时上传和集中上传2种数据传输方式；可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-3次）

	
	
	
	抗静电设计，抵抗人体14KV静电；抗干扰设计，抵抗手机等无线设备的电磁干扰

	
	
	
	主机键盘采用硅胶按键，经10万次耐久度与疲劳性能测试

	
	
	
	★设备测试数据均能直接与国家教育部数据上报工具软件实现全面兼容与对接

	
	
	
	所投设备需能与我校原有设备对接

	3
	50米跑测试仪（2人测试）
	2
	★通过较短距离的高强度跑，测试速度素质，反映速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。准确性好，无接触测试，耐久性高 ，有智能判断犯规功能 。量程：0-30s，分辨率：0.01s，测量精度： 0.5%FS。

	4
	肺活量测试仪
	3
	电压
	DC 3V

	
	
	
	★量程
	100～9999ml

	
	
	
	分度值
	1ml

	
	
	
	误差
	±1.5%

	
	
	
	外设自动测量肺活量指数，与主机同步显示肺活量测试数据

	
	
	
	电脑、主机与外设全无线数据传输；内置蓄电池可连续工作12小时以上

	
	
	
	测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭；智能软件操作界面，带有功能菜单

	
	
	
	主机可选用数字键盘、英文字母键盘、非接触卡、扫描枪、指纹式等多重输入功能

	
	
	
	主机大屏幕中文显示，带背光设计，可开关，适合任何光线下使用

	
	
	
	主机预留USB接口，可以连接U盘导入学生信息，导出测试成绩

	
	
	
	采用2.4G 无线数据传输协议，200米可靠传输；测试成绩与主机同步一致

	
	
	
	可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-3次）；主机会自动筛选测试者多次测试中成绩最高的值并记录

	
	
	
	主机双芯片备份数据，防止数据丢失；测试数据自动存储在主机里，且单机存储量在50000条以上

	
	
	
	一台主机可配置多台外设，方便多人同时测试；外设可单独使用测量

	
	
	
	主机上的测试数据可以根据需要进行有线或无线传送至电脑；主机可采用实时上传和集中上传2种数据传输方式；多台主机测试数据可同时无干扰传送至电脑上

	
	
	
	抗静电设计，抵抗人体14KV静电；抗干扰设计，抵抗手机等无线设备的电磁干扰

	
	
	
	主机键盘采用硅胶按键，经10万次耐久度与疲劳性能测试

	
	
	
	★设备测试数据均能直接与国家教育部数据上报工具软件实现全面兼容与对接，直接实现数据上报国家数据库的目的

	
	
	
	所投设备需能与我校原有设备对接

	5
	1分钟仰卧起坐测试仪
	2
	电压
	DC 12V

	
	
	
	★量程
	0～99次

	
	
	
	分度值
	1 次

	
	
	
	误差
	±0次

	
	
	
	一分钟全自动计时测量；全新抗阳光干扰设计

	
	
	
	电脑、主机与外设全无线数据传输；内置蓄电池可连续工作12小时以上

	
	
	
	测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭

	
	
	
	主机可选用数字键盘、英文字母键盘、非接触卡、扫描枪、指纹式等多重输入功能

	
	
	
	主机大屏幕中文液晶显示，带背光设计，可开关，适合任何光线下使用；智能软件操作界面，带有功能菜单

	
	
	
	预留USB接口，可以连接U盘导入学生信息，导出测试成绩

	
	
	
	采用2.4G 无线数据传输协议，200 米可靠传输；多台主机测试数据可同时传送至电脑上

	
	
	
	主机双芯片备份数据，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里，且单机存储量在50000条以上

	
	
	
	一台主机可配置多台外设，方便多人同时测试

	
	
	
	主机上的测试数据可以根据需要进行有线或无线传送至电脑；可采用实时上传和集中上传2种数据传输方式

	
	
	
	抗静电设计，抵抗人体14KV静电；抗干扰设计，抵抗手机等无线设备的电磁干扰

	
	
	
	主机键盘采用硅胶按键，经10万次耐久度与疲劳性能测试

	
	
	
	★设备测试数据均能直接与国家教育部数据上报工具软件实现全面兼容与对接，直接实现数据上报国家数据库的目的

	
	
	
	所投设备需能与我校原有设备对接

	6
	立定跳远测试仪
	2
	电压
	DC 12V

	
	
	
	★量程
	0～300 cm

	
	
	
	分度值
	1cm

	
	
	
	误差
	±1cm

	
	
	
	利用非接触式红外技术自动测试立定跳远距离

	
	
	
	电脑、主机与外设全无线数据传输；内置蓄电池可连续工作12小时以上

	
	
	
	测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭

	
	
	
	主机可选用数字键盘、英文字母键盘、非接触卡、扫描枪、指纹式等多重输入功能

	
	
	
	主机大屏幕中文液晶显示，带背光设计，可开关，适合任何光线下使用；智能软件操作界面，带有功能菜单

	
	
	
	预留USB接口，可以连接U盘导入学生信息，导出测试成绩

	
	
	
	用2.4G 无线数据传输协议，200米可靠传输；多台主机测试数据可同时传送至电脑上

	
	
	
	一台主机可配置多台外设，方便多人同时测试；外设可拆换

	
	
	
	主机双芯片备份数据，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里，且单机存储量在50000条以上

	
	
	
	具备测试时踩线和出界等犯规判断及提示功能；测试者起跳后10 秒未落在跳毯上，此次成绩为“出界”并在主机上显示犯规

	
	
	
	可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-3次）；主机会自动筛选测试者多次测试中成绩最高的值并记录

	
	
	
	主机上的测试数据可以根据需要进行有线或无线传送至电脑；可采用实时上传和集中上传2种数据传输方式

	
	
	
	抗静电设计，抵抗人体14KV静电；抗干扰设计，抵抗手机等无线设备的电磁干扰

	
	
	
	主机键盘采用硅胶按键，经10万次耐久度与疲劳性能测试

	
	
	
	★设备测试数据均能直接与国家教育部数据上报工具软件实现全面兼容与对接，直接实现数据上报国家数据库的目的

	
	
	
	所投设备需能与我校原有设备对接

	7
	引体向上测试仪
	2
	测量范围
	0～120次

	
	
	
	测试分辨率
	1次

	
	
	
	测量精度
	0次

	
	
	
	自动测试受试者的上肢肌肉力量和耐力的发展水平

	
	
	
	电脑、主机与外设全无线数据传输；内置蓄电池可连续工作12小时以上

	
	
	
	测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭

	
	
	
	主机可选用数字键盘、英文字母键盘、非接触卡、扫描枪、指纹式等多重输入功能

	
	
	
	主机屏幕中文液晶显示，带背光设计，可开关，适合任何光线下使用；智能软件界面，带有功能菜单

	
	
	
	主机双芯片备份数据，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里，且单机存储量在50000条以上

	
	
	
	主机预留USB接口，可以连接U盘导入学生信息，导出测试成绩

	
	
	
	主机上的测试数据可以根据需要进行有线或无线传送至电脑

	
	
	
	采用2.4G 无线数据传输协议，有效传输距离 200米，可多台主机同时集中上传数据

	
	
	
	主机和外设之间采用无线连接；主机上的数据可采用实时上传和集中上传2种数据传输方式上传电脑

	
	
	
	一台主机可配置多台外设；外设可单独使用测量

	
	
	
	抗静电设计，抵抗人体14KV静电；抗干扰设计，抵抗手机等无线设备的电磁干扰

	
	
	
	主机键盘采用硅胶按键，经10万次耐久度与疲劳性能测试

	
	
	
	★设备测试数据均能直接与国家教育部数据上报工具软件实现全面兼容与对接，直接实现数据上报国家数据库的目的

	8
	中长跑测试仪
	2
	★反映耐力素质的发展水平，特别是心血管呼吸系统的机能及肌肉耐力。量程：0-3599.99s，分辨率：0.01s，测量精度：±0.01 s。
★双信标机，腕表需为锂电池，有USB充电接口
★设备测试数据均能直接与国家教育部数据上报工具软件实现全面兼容与对接，直接实现数据上报国家数据库的目的

	9
	除颤仪
	3
	除颤
运行方式： 异步，体外除颤
脉冲形式： 双相波，电流控制除颤（CCD）
输出能量： 140-360J（根据病人阻抗自动匹配能量）
脉冲长度： 正相11.25毫秒，负相3.75毫秒
心电图
导联： 标准II
心率： 30-300次/分钟
输入电阻：＞ 5MΩ@10Hz
阻抗测量
除颤阻抗： 23-200Ω
分析时间： 最长7秒可识别心室纤维性颤动
中文操作提示，其他语言可选
能量供应
锂电池： LiMnO2，15V，2.0Ah（0-20℃），储存时间3年以上；
360焦耳放电100次，持续监护20小时
数据存储
存储器类型： Compact Flash Card（CF卡），
至少192小时心电图存储，带录音至少22小时 。
数据管理软件： 进行心电图、事件浏览分析
其他
运行条件： 0-50℃，30-95%相对湿度，无冷凝，500-1060hPa
存储条件： -20-70℃，20-95%相对湿度，无冷凝，500-1060hPa
★有厂家授权书


