附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其它要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	实验台
	
	台
	40
	详见附件


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）

分包1：实验台
★1、实验台整体尺寸:1600*800*800mm，主体框架钢质结构，辅材2mm的钢材，表面经酸洗，磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，含有高强度支撑脚和万向轮。
★2、台面：厚度25mm,三聚氰胺板，环保等级E1级（表面含防静电皮）。
★3. 台面下方安装两个钢质抽屉一个键盘支架及两个钢质柜体:左柜体隔层结构，放置实验模块；右柜体放置实验配件源等，以上需放置模块单元的具体尺寸可实地测量，保证各单元模块可以按合适位置放入。
★4、实验台背面配置4个三孔插座，内部线路接好，使用2.5mm铜线，同时提供实验台无线电源管理软硬件装置，利用教师机可监测操作各实验台供电状态，以便上下实验的教师对实验台的启断电操控。
★5、实验台及铰链拉手五金配件质保两年。
 6、供货时间：接中标通知书起10个日历日内。
1
- 1 -

