附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	示波器
	DS1102U
	套
	16
	详见表后内容

	
	功放和调理放大箱
	
	套
	16
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
示波器： 
a) 两个模拟输出通道；
b) 100MHz 带宽；
c) 500MSa/s 实时采样率，10GSa/s 等效采样率；
d) 5.6 英寸64k 色TFT LCD，波形显示更加清晰；
e) 具有丰富的触发功能：边沿、脉宽、视频、斜率、交替触发；
f) 独一无二的可调触发灵敏度，适合不同场合的需求；
g) 自动测量 22 种波形参数，具有自动光标跟踪测量功能；
h) 独特的波形录制和回放功能；
i) 精细的延迟扫描功能；
j) 内嵌 FFT 功能，拥有实用的数字滤波器；
k) Pass/Fail 检测功能，可输出检测结果；
l) 多重波形数学运算功能；
m) 功能强大的上位机应用软件 UltraScope；
n) 标准配置接口：USB Device，USB Host，RS-232，支持U 盘存储和PictBridge 打印标准；
o) 独特的锁键盘功能，满足工业生产需要；
p) 支持远程命令控制。
功放和调理放大箱：定制
b) 功率放大器：
通道：1 通道；
带宽：140kHz±10kHz；
★最大输出电压：10V； 
★负载：≥200Ω；
与换能器阻抗匹配。
c) 信号调理放大器：
通道：1 通道；
★增益：1000 倍；
★频率范围：20Hz～200kHz；
滤波器带宽：140kHz±10kHz。
1
- 1 -

