附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	声学多普勒流速剖面仪浮标
	
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
频率范围：75-105GHz

采用宽带技术
★工作方式：自容和实时走航。
★声学频率：300kHz
★声学波数：4波束，波束角20°

耐压深度：200m

★ 测量范围：宽带模式126米，大量程模式165米
流速范围：±5m/s(默认)；±20m/s（最大）；

流速精度：水流速的±0.5%±5mm/s

流速分辨率：1mm/s

★深度层面数1-128

垂直分辨率：等同深度单元

发射频率：2Hz
数据通讯：RS232或RS422，波特率1200-115200

工作电压：42VDC

工作温度：-5℃-45℃

储存温度：-30℃-75℃

软件

系统软件，Windows操作平台

WinSC数据采集软件 

WinADCP数据显示和输出软件

标准传感器：

温度（装在换能器上）:
量程：-5～45(C
精密度：(0.4( C
分辨率：0.01( C
倾斜:
量程：(15(
准确度：(0.5(
精密度：(0.5(
分辨率：0.01(
罗经（磁通门型，内置现场标定功能）
准确度：(2(
精密度：(0.5( e

分辨率：0.01 (
允许最大倾角：(15(
空气中重量：13kg

1
- 1 -

