附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	分子泵
	
	台
	2
	详见表后内容

	2
	干泵
	
	台
	1
	

	3
	电磁阀
	
	个
	2
	

	4
	干泵密封条
	
	套
	4
	


主要配置或技术参数：

1、 参数要求（标注“★”参数为核心指标，不满足按废标处理）

1 用途：质谱仪需要在高真空状态下才能工作，真空系统用于使质谱内部抽真空。
2 主要技术指标:
1）分子泵

★抽速：80L/s；

★转速：81000转/分钟；
工作噪声：≦50分贝；
2）干泵

★最大抽速：60Hz:256L/m，50Hz:214L/m；

★极限压力：13.3×10-3mbar；

★最大进气压力：0psig；

★最大出口压力：6.5psig；
工作噪声：≦50分贝；
3 违约条款：
投标方对其提供的仪器参数负法律责任，如仪器到货后无法满足以上条件，需无条件退款；
4售后服务：

仪器的保修期为设备验收合格后12个月；提供仪器终身维修维护服务和免费的技术咨询。
验收标准：卖方须提供该设备出厂质量检测标准和试验方法，验收标准由投标商与最终用户共同决定，必须满足或优于标书的技术指标。终身提供免费的技术咨询。

由供应商提供用户操作手册及安装维护手册和各种相应说明书。
备注：★为必须满足的参数，投标人需提供经科学认证的性能参数证明文件（如在国际气溶胶学术届认可的期刊上使用该仪器发表的文章）
1
- 1 -

