附件：

招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其他要求

	    信息与通信工程优势学科  仪器设备购置清单

	（■优势学科   □中央财政专项  □示范中心）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	主要配置或技术参数
	是否进口产品
	技术答疑人
	资产保管人

	1
	空气耦合超声探头
	NCT2-S13   
	个
	2
	
	
	·中心频率2MHz*
·BNC接口*
·Suitable between -20 to 65º C
·sensitivity is between 12 to 30 dB*
·with acoustic characterization reports*
	否
	陈晓
	周勇


