附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	数字示波器
	DS1102E
	台
	42
	详见表后内容

	2
	传感器实验箱
	FC-111A
	台
	20
	详见表后内容

	3
	激光测试系统
	定制
	套
	1
	详见表后内容

	4
	8.5位数字测量系统
	3458A
	套
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）
保修期：提供1年免费保修
分包1：数字示波器
★双通道+1个外触发通道，
★模拟带宽100MHz，

★实时采样1GSa/s ，
★存储深度：1Mpts，
5.6寸TFT(320*234)液晶显示；
标准配置接口：USB Device，USB Host，RS-232，支持U盘存储和PictBridge打印标准；
输入阻抗 1MΩ±2%，输入电容为 18pF±3pF；
波形录制和回放功能（包括波形与内存数据录制）;
采样率和延迟时间精确度 ±50ppm（任何≥1ms 的时间间隔）。
分包2：传感器实验箱
1、传感器实验箱

输入电源：单相三线AC220V±10%50Hz

工作环境：温度-10℃～+40℃

相对湿度＜85%(25℃)海拔＜4000m

★装置容量：＜0.3kVA、

外型尺寸：650×400×220mm

实验箱提供直流稳压电源：±5V、±15V，具有短路保护功能。

★低频信号发生器：1Hz-30Hz输出连续可调，Vp-p值10V，最大输出电流0.5A。

差动放大器：通频带0-10KHz，可接成同相、反相、差动结构，增益为1-150倍的直流放大器。

★数字式电压表：三位半显示，量程±2V、±20V，输入阻抗100KΩ，精度1%。

★数字式频率/转速表：由四只数码管，2只发光管组成，输入阻抗100KΩ，精度1%。★频率测量范围1-9999Hz，转速测量范围1-9999rpm。

机械式压力表：0-40Kpa，精度2%。
2、叉式压板

★总数：20个

★外形尺寸66mmx41.6mm

3、支杆联接器

★总数：40个

★外形尺寸直径32mm；M6螺孔

4、接杆

★总数：40个

★高度：25/38/50/63/70mm

5、带锁紧透镜/反射镜架

★总数：20个

★尺寸：Φ25.4
6、高精度微差压传感器
★总数：20个

★零点稳定性0.03Pa，零点准确度0.1Pa。
分包3：激光测试系统
1、DFB半导体激光器
★中心波长：1550nm
★波长可调谐范围：≧2nm
★线宽：≦2MHZ
输出功率：≧10mw
★14pin蝶形封装
在工作电流范围内无跳模输出
★带FC/APC接头的单模尾纤
2、蝶形封装激光器集成驱动安装座
★集成TEC温控、电流驱动、蝶形夹具散热安装座于一体

超低驱动电流噪声

★驱动14pin蝶形封装激光器光源

★支持外部模拟调制
偏置电流上限和TEC电流上限可调

可监控TEC设定温度、当前温度、LD设定偏置电流、当前偏置电流
系统电流漂移：<25μA
温控稳定性：±0.001℃
3、气体吸收池
★光程长度：10cm
出入光波长范围：1000-4000nm
容积100ml
★有效孔径：8mm
进出气孔：F6
进出光接口：空间自由光 
★窗片材料：CaF2 
压力<0.15MPa
温度：<50℃
腔体材质：铝合金
4、准直/聚焦耦合器

★耦合透镜入射光孔径：Ø6mm(max)

★焦距f=9.8mm

★光纤接口：SMA905

★增透膜：AR400-700nm增透膜  

★单模耦合效率：约70%
5、Y型光纤
★光纤数：7根

★分布：中心1根单模光纤，外层6根多模光纤

★多模数值孔径：0.22

★外层光纤芯径：400um

长度：2m

光纤接头：SMA905
6、望远镜
脉冲激光器波长532nm，单脉冲能量30uJ，重复频率5kHz，脉宽10nm,峰值功率3-5KW

★光学系统：Advanced Coma-Free系统

★口径：203mm(8")

★焦距：2032mm

★焦比：10 

★镀膜：次镜抗激光镀膜，主镜改正镜UHTC镀膜
7、光子计数探头
输入电压：+4.75到+5.25V

最大输入电压/电流：6V/140mA

★有效探测区域：Ø22mm

★计数灵敏度：4.1*10^5(@400nm),3.4*10^5(@500nm)

峰值波长：420nm

★有效直径：22mm

★线性计数：6×106 s-1       

★暗计数：60 s-1

输出脉冲宽度：9ns

输出脉冲高度：3V

重量：140g
8、滤光片
中心波长532nm

带宽：1nm

截止范围：200-1150nm

峰值透过率：40%

截止深度:<0.01%
9、脉冲测试仪
★光谱范围：410nm-3500nm
★脉宽：5fs-200ps
★分辨率：-1fs
★灵敏度：(PavPpk)min= 10-2W2Fiber
Coupled/Free Space (/FA)

bullet Interferometric/Background-free(/IO)

bullet Crosscorrelation(/CC)

bullet Computer Data Acquisition (/CDA)
10、匀胶机
★调速范围和匀胶时间

Ⅰ档　调速范围：500-1000转／分　　 Ⅰ档　匀胶时间：2-18秒

Ⅱ档　调速范围：1000-5000转／分　　Ⅱ档　匀胶时间：3-60秒

★适用：Φ100-Φ200mm（4”～8”）硅片及其它材料等匀胶。

★LED数字显示，转速稳定度：±1％，胶的均匀性：±5％。

电机功率：180W，三相380V供电

★真空泵抽气速率60升／分

设备尺寸：500×500×460mm

★配专用真空无油泵
11、功率计探头
Wavelength Range：0.25 – 11 µm 

Optical Power Working Range ：10 mW – 40 W

Max Pulse Energy：0.5 J/cm² (1 ns pulse) 

                 10 J/cm² (1 ms pulse) 

Typical Application：Mid Power Lasers 

Laser Types ：Diode, He-Cd, ArIo, KrIo, Dye, CO2 

Aperture Thread ：SM1, outer thread via SM1/ 4 x #4-40 cage adapter 

Response Time ：< 1 s 

Weight ：1 kg 

Head Temperature Measurement：NTC Themistor 3 kΩ

Coating /Diffuser：High power broadband HPB
12、高速探测器
Detector Material: InGaAs

★Rise Time/Fall Time: <25ps/<25ps

 Responsivityc: >0.90A/W at 1300nm

 Power Supply: 6VDC

★Bandwidth: >15GHz

 Active Area Diameter: 32μm

 Dark Current: <3nA

★Acceptance Angle (1/2 angle): 15⁰
★ Noise Equivalent Powerd: 20pW/√Hz at 1300nm
13、矮磁性表座
★数量：10个

外形尺寸65mmx65mmx20mm；M6螺孔
14、五维组合平台移动
★数量：9个

  顶面高：112.2mm

  最大外形尺寸： 115×112.2

 ★行程：X.Y:± 6.5

 ★水平面内转动：360°转动

 ★两轴摆动：± 5°
15、三维组合平移台
★数量：8个

顶面高：126mm

 最大外形尺寸：137 ×129 ×126

★行程：X.Y:± 12.5 Z:± 6.25
16、二维组合平移台
数量：5个

★移动方向：x-y

 台面尺寸：52×52

★行程：±6.5

 重量：335g
17、六维组合平移台
★数量：4个

中心高：164mm

 最大外形尺寸：150×112×164

★行程：X.Y.Z:± 12.5

★仰视、旋转：± 1.8°

18、激光器水冷机
★额定制冷量:1000W

860Kcal/h

★压缩机额定功率：0.36KW

 整机工作电流：3.0A

★机内储水量：8L

★水泵：最高扬程8m；额定扬程7m
分包4：8.5位数字测量系统
1、8.5位数字多用表

★1年内直流电压精度为 4-ppm；
★0.05 ppm 直流电压传输精度；
精确的交流电压测量；
高达100000个读数/秒（4.5 位）
2、电源

★直流输出：+6 V, 2.5 A；+20 V, 0.5 A；–20 V, 0.5 A

★输出数量：3路

★Load and line regulation < 0.01% + 2 mV

电压纹波噪声 (20 Hz to 20 MHz) < 350 μVrms, < 1.5 mVpp
3、6.5位数字多用表

分辨率位数 6.5

★DCV, ACV 100mV至1,000V

★频率, 周期 3Hz至300kHz

电容 1.0nF至100.0μF
4、混合示波器

★模拟带宽100MHz

★模拟通道数4

★最高实时采样率1GSa/s

★最大存储深度24Mpts
最高波形捕获率30,000wfms/s
★数字通道16个
5、皮安表

★最大量程20mA

★最小量程≤2nA

6、电源

★输出范围0-60V

★功率180W

★Load Regulation <0.01%+5mV

★纹波5mVrms

7、电磁铁

采用单轭 U形结构

★极面直径：φ40mm 

★工作气隙：0～200mm连续可调

★磁感应强度：工作气隙100mm时，H≥200mT

            工作气隙200mm时，H≥100mT

            工作气隙70mm时， H≥300mT

★剩磁：气隙10mm时≤5mT

★工作电流：DC  0～12A （线包阻抗：5.5Ω）

     线包绝缘电阻：＞10MΩ

冷却方式：自然冷却
8、防辐射罩

★尺寸：51 cm(高)×51cm（直径）

重量：4.2Kg

9、防辐射罩

★尺寸：8.9 cm(高)×17.8cm（直径）

重量：0.79Kg

★盘片数：6盘
1
- 1 -

