附件：
招标项目名称、数量、主要技术要求及其他要求
1.金属进户门的安全级别为B级，选用超B级锁芯，投标单位所供产品必须符合国家或江苏省相关规范要求并经有关部门检验合格。边框≥1.5mm，面板钢板厚度≥1.0mm，填充物符合现行技术规范要求。机械锁具、把手、铰链等五金配件采用国内知名产品。上部气窗玻璃采用卡槽固定，严禁使用玻璃胶粘贴。

不锈钢防盗窗规格： 201型不锈钢，方管25×38×1.2mm，圆管22×1.0mm，镀锌管19×1.0mm

不锈钢门规格：201型不锈钢，方管25×38×1.5mm，圆管22×1.2mm，含锁和铰链等。

	品名
	尺寸 (mm)
	数量
	颜色

	金属进户门（防盗子母门）
	1440×2070(带观察窗)
	26樘
	红木纹或黄榉木

	金属进户门（防盗子母门）
	1620×2240(带观察窗)
	1樘
	白色

	不锈钢防盗门
	980×2120
	2樘
	

	不锈钢防盗窗
	1880×1320
	6扇
	

	不锈钢防盗窗
	1880×1640
	3扇
	


2.金属进户门不需设置门铃、猫眼以及天、地锁（或天、地插销或天、地保险，以减少不必要的麻烦），要求中等档次。门的颜色为红木纹和白色，同周围环境相协调，门开启方式均为内开并确保能开启180度，每樘门锁需配备3把以上正式使用的钥匙，钥匙全铜或合金，严禁配备塑料手柄钥匙。

3.锁具、把手、铰链等五金配件要求：须采用国内知名品牌中等以上档次产品，尤其是锁具必须是防盗要求级别高的超B级锁芯，防破坏性开启时间至少为30分钟以上。在送标的同时需单独送国内知名品牌中等以上档次的超B级锁具样品1把，不送锁具样品者，作为废标处理，不予参加评审。

4.进户门铰链采用明铰链。

5.须现场查看，进户门主要安装及更新场所：滨江学院综合楼滨江楼实验室、阅览室。投标产品尺寸应和现场环境相适应，其它免费维保壹年（非人为因素造成）。
