附件：

气象台天气实验教室环境系统升级建设相关要求
气象台四个实习教室（文德N202，N204，N205，N305）自2015年搬迁以来，使用的音视频设备均是2008年的老旧设备，故障频繁，因此需要更新升级，更换的设备要与原教学系统兼容，同时教室因无空调，导致夏日电子设备全开时室温过高，极易出现设备故障以及导致火灾隐患，因此需要在教室中加装立柜空调。 
主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	参照或相当于品牌


	1
	壁挂扬声器
	1、频率响应/Frequency response 70Hz-18KHz； ★2、单元配置/Driver  4.5" ×5；3、阻抗/Nominal impedance 8Ω；4、灵敏度/Syatem sensitivity 95dB；5、功率/Power rating 150W；6、最大声压/Maximum 123dB；7、外型尺寸/Size 597×146×171mm；★8、含音箱线，PVC线槽等安装辅材
	只
	8
	
	
	京邦，航天广电，ITC

	2
	合并式功放
	1、铝合金面板；★2、内设完善的保护电路，风扇直吹式冷却；★3、输出功率 Maximun output 2×250W  8ohm； 2×400W  4ohm；4、频率范围Frequency respone  20Hz-20KHz -0.5dB；5、信噪Signal noise ratio   82 dB；6、输入灵敏度 Input sensitivity  0.18V；7、总谐波失真 THD   ≤0.05%；8、输入阻抗 Input impendance  20KΩ；9、消耗功率 Supply power   700W；10、尺寸 Machine dimensions 430W×410D×135H ；11、重量：10.4KG★12、含教室整体音响系统安装调试费
	台
	4
	
	
	京邦，航天广电，ITC

	3
	鹅颈会议话筒（含底座）
	1、换能方式：电容式；2、指向性：心形指向性；3、频率响应：40Hz-16KHz；4、输出阻抗：75Ω，平衡；5、灵敏度：-40dB±2dB ； 6、动态范围：109dB, 1KH at max spl ；7、信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa；8、供电电压：DC3V/幻象48V； 9、开关：电子轻触。★10、含话筒线等安装辅材
	台
	4
	
	
	京邦，航天广电，ITC

	4
	液晶显示器
	1、TN面板，★2、17英寸，3、屏幕比例 5:4，4、最佳分辨率 1280 x 1024，5、响应范围 5ms，6、响应时间 5ms，7、点距 0.264mm，8、色数 16.7M，9、亮度 250cd/m2，10、对比度 1000:1，11、可视角度 （垂直160 °/水平170 °），12、内置音箱 无，★13、LED背光 是，★14、VGA接口1个 
	台
	5
	
	
	HP，DELL，联想

	5
	立柜空调
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N1或同类产品，★1、类型：冷暖立柜式。2、匹数：5匹，能效比：3.39。★3、能效等级： 2级。★4、适用面积(平方米)：55-85平方米。5、制冷量(W)：12000W以上。6、制冷功率(W)：2500W以上。7、制热量(W)：13700W以上。8、制热功率(W)：3870W以上。9、内机噪音(dB(A)：44-55dB(A)。10、外机噪音(dB(A)：60dB(A)。11、扫风方式：左右扫风。12、自动清洁：支持。★13、静音设计：支持。★14、整机6年保修。★15、含空调安装所有辅材费用以及安装施工费。
	台
	8
	
	
	格力，科龙，大金

	6
	空调电源
	PVC线槽、施耐德空开、4平方电源线、PZ-30电源箱等
	批
	1
	
	
	国产

	7
	监控摄像机安装
	摄像机整合至原海康监控系统及安装调试的布线和人工
	个
	1
	
	
	

	8
	电脑桌维修
	键盘支架以及桌背挡板修理8cm*160cm 50片；8cm*80cm 4片；键盘支架10个
	批
	1
	
	
	国产

	
	总计
	
	
	
	
	
	


注：上述各项均要求接中标通知书后20日历天内交付使用，同时立柜空调提供厂家最大免费质保，其他各项提供三年免费质保。各项货物费用报价如有则均包含营改增后税金，运输费，垃圾清运费，安装调试费以及安装调试所需辅材费用。
资质要求和评分标准
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	价格（75分）
	本次招标，以各有效投标人评标价的最低值为基准值，基准值得满分75分，其他每高于基准值1%扣0.5分。
	75

	2
	详细供货及安装方案（12分）
	由评委根据投标单位投标文件中针对本工程实际情况提出的设备供货及安装方案等综合情况酌情给分，包含但不限于以下内容：产品选型、工期安排和质量、安全保证等。建议分三档：一档：12-9分；二挡：8-5分；三档：4-1分；没有供货及安装方案的，不得分
	12

	
	
	加星项为必须满足项，每有一项负偏离扣2分，超过4项负偏离的按无效投标文件处理。
	

	3
	业绩（3分）
	能提供2015年1月1日之后的类似案例合同复印件1份的，得1分，以此类推，最多得3分；反之，不得分。没有提供业绩联系人和联系电话的不得分。
	3

	4
	售后服务（3分）
	有产品质量承诺书得1分；满足招标文件要求的售后最低质保服务年限承诺的得1分；有更多售后优惠性政策的得1分；不满足的，不得分。
	3

	5
	投标人（7分）
	投标人具有电子与智能化工程专业承包或建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质得2分。
	2

	
	
	投标人通过ISO9001质量管理体系认证， ISO14001环境管理体系认证，并在有效期内的每提供一个得1分，最高2分。
	2

	
	
	信用等级满分为3分，其中AAA级3分，AA级2分，A级1分，BBB极及以下得0分。 （信用等级以在有效期内 “投标企业信用报告”(南京招标投标领域适用)为准）
	3


