附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	便携式发声设备及附件
	
	套
	2
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
便携式音频收发设备：参照或相当于型号：ADX-0206 
一体式便携机箱，含嵌入式计算机、音频收发模块、触摸式液晶显示器、USB 键盘、鼠标等，内部安装专业噪声/振动分析软件。
a) 一体式便携机箱：
便携式机箱整体采用铝镁合金设计，前面板安装10.1 寸电阻式触摸屏，分辨率1024×768，触摸屏边上设计快捷操作按键，通过机箱内RS232 接口控制。
b) 嵌入式计算机：
I7 处理器，4GB 内存，128G 电子盘，千兆以太网接口和USB 接口。
c) 音频收发模块：参照或相当于型号：PXI-4461模块
两块标准音频收发模块，2 个模拟输出接口：204.8kSa/s 更新率，24bit 分辨率，±10V 输出范围；6 个模拟输入接口：204.8kSa/s 采样率，100kHz 带宽，24bit 分辨率，±42.4V 输入量程，AC/DC 耦合方式，1MΩ输入阻抗，具有抗混淆滤波器，6 级输入增益，具有ICP 传感器驱动能力（0 mA、4 mA 或10 mA 可选，24V）。
★d) 软件
便携式音频收发设备内部应安装标准水声测试软件，可以与水池中的升降回转装置配合工作，完成换能器、水听器指标测试；安装模拟和数字调制软件，引到学生完成模拟和数字通信中的调制、解调功能；包含专业噪声/振动分析软件，结合麦克风传感器和振动传感器，可以作为标准声级计和振动计使用。
e)数量：2个

麦克风传感器: 参照或相当于型号：130A23
数量：2个；自由场麦克风传感器，4～20mA 供电，14mV/Pa 灵敏度，20Hz～20kHz 带宽。
振动传感器: 参照或相当于型号：320C15
数量：2个；单轴 ICP 加速度传感器，10mV/g，±500g 量程，0.005grms 分辨率，2～10kHz 带宽。
麦克风校准器: 参照或相当于型号：CAL200
数量：2个；1kHz，94dB 和114dB。
注：软件部分需根据现有水池航车系统而开发，投标价格已包含系统集成及软件开发费用。
1
- 1 -

