附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	参数要求

	1
	高纯氮气
	50L，19.5±0.5MPa
	瓶
	
	纯度≥99.999%，

	2
	高纯氧气
	50L，19.5±0.5MPa
	瓶
	
	纯度≥99.999%，

	3
	高纯氢气
	50L，19.5±0.5MPa
	瓶
	
	纯度≥99.999%，

	4
	高纯氦气
	50L，19.5±0.5MPa
	瓶
	
	纯度≥99.999%，

	5
	高纯空气
	50L，19.5±0.5MPa
	瓶
	
	O2:19-21%，N2:79-81%

	6
	笑气
	40L，22KG
	瓶
	
	纯度≥99.9%

	7
	高纯二氧化碳
	50L，20KG
	瓶
	
	纯度≥99.995%

	8
	甲烷
	50L，14.5±0.5MPa
	瓶
	
	纯度≥99.99%

	9
	一氧化碳
	30L，9.5±0.5MPa
	瓶
	
	纯度≥99.99%

	10
	2%H2/HE
	8L，9.5±0.5MPa
	瓶
	
	

	11
	1%CO/HE
	8L，9.5±0.5MPa
	瓶
	
	

	12
	850ppmCO2/AIR
	8L，9.5±0.5MPa
	瓶
	
	

	13
	5%CH4/HE
	8L，9.5±0.5MPa
	瓶
	
	


	14
	10%O2/HE
	47/50L，9.5±0.5MPa
	瓶
	
	

	15
	同位素标气

5ppm N2O/Air,同位素比值: 15N α –待定, 15N β –待定, 15N bulk 待定, 17O 待定, 18O 待定 
	1L，34bar
	瓶
	
	

	16
	同位素标气

CH4，同位素比值：13C:待定，2H:待定
	1L，34bar
	瓶
	
	


技术参数：

1、 高纯氮气
符合GB/T 8979-2008，O2含量≤2ppm，CnHm≤0.5ppm。
2、 高纯氢气
符合GB/T 3634.2-2011， CnHm≤0.5ppm。
3、 高纯氩气

符合GB/T 4842-2006， CnHm/COCO2/≤0.5ppm。
其他要求：

1. 高纯气体钢瓶充装压力要求19.5±0.5MPa；
2. 高纯空气中要求氮气纯度≥99.999%，氧气纯度≥99.999%；
3. 同位素标气中13C、α-N、β-N等的含量可在一定范围内可订制。

1
- 2 -

