附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	填料吸收实验装置
	HYXS-1
	套
	2
	主要配置： 
吸收塔、风机、混合稳压罐、流量计、U型压差计、蓄水箱、水泵、压力仪表、温度仪表、不锈钢框架、控制屏。 
技术参数： 
1、吸收塔采用填料塔，尺寸：φ100×800mm，塔体为透明有机玻璃，便于学生观察相关实验现象 
2、填料：φ10×10×1mm瓷拉西环，吸收介质：二氧化碳气体，吸收剂：水。 
3、风机：风压≥0.04Mpa,排气量≥85 L/min。 
4、流量计流量：气体转子流量计两个，大流量液体转子流量计一个 
5、压差计：U型压差计，观察上下塔压降变化。 
6、压力仪表：测量范围0-2.5MPa，精度0.5级；温度仪表：测量范围-50 – 150℃，精度0.5级。 
7、混合稳压罐：不锈钢制作，对空气和二氧化碳气体充分混合、稳压后输出。 
8、框架为不锈钢，结构紧凑，外形美观，流程简单,操作方便。 
9、外形尺寸：2000×600×1700mm。

	
	吸附法净化气体氮氧化物装置
	HYEP-475-I
	套
	2
	主要参数及配置：
实验气量5~12m3/h、NOX净化效率大于95%、活性炭吸附塔尺寸 Φ100×1000mm、装置外形尺寸：长1200mm×宽400mm×高1800mm、电源：220V、功率500W 。 
配置：包括小型有机玻璃缓冲器1套、三段活性炭吸附塔1套、尾气洗涤罐1套、NO吸附罐1套，活性炭填料1套、风机1台、带NOX气体与钢瓶1套（4升）、减压器1只、气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路及球阀1批、不锈钢可移动实验台架等组成。

	
	曝气充氧能力测定装置
	WJK05
	套
	2
	机械曝气最大转速：1500转/分钟；反应器尺寸：直径×高=φ300mm×400mm。设备配置：曝气池1个、泵型叶轮1套、不锈钢传动轴1套、高速电机1台、可控硅无极调速器1套、曝气深度调节装置1套、取样阀2个、放水阀1个、电源开关1个、不锈钢可移动实验台架1个。

	
	能量转化实验设备
	　
	套
	2
	1、有机玻璃实验直导管D=25mm，有机玻璃实验逐渐增大和逐渐缩小导管D=14---28mm
2、U型压差计，量程范围为600-1000mm
3、高位水箱：透明有机玻璃水箱， 约25L
4、不锈钢低位水箱，约100L
5、不锈钢离心泵，功率约400W，最大流量约10m3/h
6、液体转子流量计：100~1000 l/h。

	
	流体流动阻力测定
	　
	套
	2
	（1）装置功能及技术参数
主体结构：主体为不锈钢材料，主体尺寸3000×500×1900，设置独立水箱，流体自循环，配置钢质喷塑仪表柜。
主要部件：循环水箱，离心泵，倒U形差压计，精密差压传感器，转子流量计、涡轮流量计，PT100温度传感器，金属光滑管，金属人工粗糙管，AMK局部阻力管件等。
技术指标： 40HBFX－20不锈钢离心泵；流量：0～20m3/h；阻力损失测量采用倒U形差压计测量和差压传感器测量、智能仪表显示双系统，涡轮流量计测量流量；PT100铂电阻测温、智能仪表显示；F32金属光滑管1.5m，F32金属人工粗糙管1.5m；特制均压环取压装置。回入水箱的流体应有稳定装置。
装置功能：①测定直管（光滑、粗糙）摩擦系数与雷诺数的关系；②测定管件的局部阻力及系数。
配件序号 名称 规格 数量 备注
1 主体
主体设备 3000×500×1900mm 1 50´50´1.5mm
镜面316不锈钢方管
2 储存水箱 700×400×400mm，厚3mm 1 316不锈钢
3 电器控制:仪表机柜 1500×500×400，厚1.5mm 1 钢质喷塑
4 输送设备:不锈钢离心泵 40HBFX-20
11m3/h，20m，1.5kw 1 上海
5 流量测量:涡轮流量计 LGY-40   1 上海自动化仪表有限公司
6 流量显示:智能流量积算仪 AI708S 1 厦门宇电仪表股份有限公司
7 压差测量:倒U形压差计 -500~500mm 4 不锈钢
 压差传感器 1151 2 德律科技
8 测压管:人工粗糙管 Φ27，其中测压段1.5m 1 不锈钢
9 测压管:光滑管 Φ27，其中测压段1.5m 1 不锈钢
10 测压件:闸阀局部阻力 AMK 1 不锈钢阀门
11 均压环 非标 6 铜质
12 温度测量
温度传感器 PT100 1 厦门宇电仪表股份有限公司
13 温度显示
人工智能仪表 708S 4 厦门宇电仪表股份有限公司
14 不锈钢阀门 宁波AMK 若干 不锈钢
15 不锈钢管件  若干 
16 启动开关  2 上海自动化仪表有限公司
17 操作柜 1500*500*400mm 1 喷塑钢质，厚1.5mm
18 数据处理软件 江苏省大学生实验竞赛配套软件 1套 南京工业大学开发


	
	流量计性能测定设备
	　
	套
	2
	1、离心泵：最大流量0.2-8 m3/h，扬程10-20 m，不锈钢材质,功率600W
2、循环水箱：316不锈钢材质
3、管路：透明
4、孔板流量计：内孔板不锈钢，壳体透明可视，环隙取压，0.2～10 m3/h
5、文丘里流量计：透明可视，0.2～10 m3/h
6、涡轮流量计：透明可视，0.2～10 m3/h
7、转子流量计：透明可视，0.4～5 m3/h

	
	传热系数测定实验设备（列管式）
	　
	套
	2
	主体结构：长´宽´高=1750´650´1500mm，由镜面不锈钢方管制造，两组；列管换热器。
主要部件：框架，操作台，列管换热器，转子流量计，铂电阻温度计，水箱，离心泵。
技术指标：主体为不锈钢材料，方管规格为50´50´1.5mm；列管换热器为304不锈钢制造，f200´700mm；高硼硅石英玻璃视镜；精密铂电阻测温、智能仪表显示；转子流量计LZB-25 100～1000L/h计量，离心泵25HBFX－8，4 m3/h， 8m,0.55kw输送热流体；双列管换热器。
装置功能 ：单换热器操作，换热器双串、并联操作，测定冷水－热水在换热器中的传热系
1 主体尺寸 非标1750´650´1500mm
镜面不锈钢方管  50´50´1.5mm镜面316不锈钢方管
2 列管换热器 非标f200´700mm 1 主体316不锈钢，玻璃视镜
3 液体气体温度传送 Pt100 4 宇光仪表股份有限公司
4 温度数显表  2 宇光仪表股份有限公司
5 气动元件  若干 宇光仪表股份有限公司
6 不锈钢耐腐蚀离心泵 25HBFX-13，6m3/h，13m，0.55kw 2 上海永工泵业
7 流量计 LZB-25 100～1000L/h  2 常州热工仪表厂
8 水箱 非标 2 不锈钢，自制
9 管道、阀门等  若干 304不锈钢，上海
10 操作柜 1500×1500×80 1 喷塑
12 实验软件   1套 

	
	恒压过滤常数测定装置
	　
	套
	2
	主体为不锈钢材料，加压料罐非标Φ400´650，厚3.0mm；加压洗涤液罐非标Φ200´300，厚3.0mm；滤框153´153´38mm，每个框过滤面积0.024m2，洗涤面积0.012m2，框数2个；洗涤板153´153´25mm，一块；非洗涤板153´153´25mm，两块；无油静音空压机FB-45/7，最大压力为0.7MPa；压力定值调节阀AR4000。 
序号 名称 规格 数量 备注
1 主体设备 1750*650*1500mm 1 316镜面不锈钢方管40*40*1.5mm
2 配料罐:立式贮罐 内壁标尺，顶部带盖  316不锈钢材质
3 低噪无油润滑空压机 FB-45/7 1套 南京康源机械有限公司定制
4 料液压力罐:卧式贮罐 容积30L。高强玻璃视镜。0.3MPa安全阀(安全压力可调)，自卸压  316不锈钢材质
5 洗涤罐:卧式贮罐 NG－III型，容积20L
 316不锈钢，南京康源机械有限公司定制
6 板框:滤板 NG－III型，153*153*25mm 3块 南京康源机械有限公司定制
7 滤框 NG－III型，过滤面积0.024m2，153*153*38mm 2块 南京康源机械有限公司定制
8 管路:   不锈钢管
9 压力调节:压力定值调节阀 AR4000，0.05～0.85MPa 1 上海仪表股份有限公司
10 滤液进口压力:压力指针表 0～0.4MPa，硅油减震  青岛华青自动化仪表有限公司
11 压力罐压力测量:压力指针表 0～0.4MPa，硅油减震 1 青岛华青自动化仪表有限公司
12 清水罐压力表:压力指针表 0～0.4MPa，硅油减震 1 青岛华青自动化仪表有限公司
13 滤液量测量:电子秒表  2 上海
14 量筒 1000mL 2 天玻
15 滤布 20目 10块 
16 量筒 1000mL 2 
 量杯 1000mL 8 
17 碳酸钙  25kg 
18 操作柜 1500*500*400mm 1 喷塑钢质，厚1.5mm
20 数据处理软件 江苏省大学生实验竞赛配套软件 1套 南京工业大学开发

	9
	机械振打袋式除尘器
	TG-502-I
	套
	2
	设备外形尺寸：长2300mm宽600mm高2000mm、电源电压： 220V  功率1600W、配置：有机玻璃袋式除尘器1套、滤袋6个、气尘混合器1套、振打电机1套、粉尘自动加料设备1套、卸除灰尘设备1套、带变频调速器高压离心通风机1台、Ø 110PVC风量调节阀 1套、电控箱1只、PVC连接管路1批、带移动轮不锈钢支架等组成。

	10
	板式静电除尘器
	TG-501-I
	套
	2
	电场电压：0～30KV、（可调）、设备外形尺寸：长2200mm宽500mm高1700mm、电源电压： 220V  功率1800W、配置：有机玻璃静电除尘器1套、高压静电发生器1套、变压器1台、气尘混合器1套、振打电机1套、粉尘自动加料设备1套、卸除灰尘设备1套、带变频调速器高压离心通风机1台、Ø 110PVC风量调节阀 1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、带移动轮子不锈钢支架等组成。

	11
	SBR法间歇式实验设备(2~6L/h自动控制)
	PJK01
	套
	2
	技术参数：
1、处理水量：2～6L/h（平均）、 
2、功率200W
设备配置：
1、SBR矩形反应池 1套、曝气头 2套、浮动滗水器 1个、
2、配水箱 1只、水泵 1台、气体流量计 1只、转子流量计 1只、低噪音充氧泵1台、调速电机 1台、搅拌器 1套、调速器 1只、
3、可编程自动控制1套、进水电磁阀1只、出水电磁阀 1只、
4、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、
5、带移动轮子不锈钢台架等组成。
    软件：基于kingview6.55系统的CAI教学实验软件，根据能源动力学、自动化工程学、环境工程学等学科准则结合工程设计现场，建立各个学科中实验运行系统虚拟设备单元，构成工艺流程。可作为仿真软件模拟实验过程，对工艺参数、环境参数和设备参数进行选择设定并获得运行结果。该软件可以对工艺的运行参数和各个学科内的实验数据进行预测及模拟，有助于工程管理的优化和对策评估，可自动生成实验报告。教学实验软件能独立运行，也可在Ⅱ型实验设备上作为控制软件运行。
外观尺寸：
长度：1100mm 宽度：400mm 高度：1300mm

	12
	旋风除尘器
	TG-505-I
	套
	2
	装置外形尺寸：长2000mm宽500mm高1600mm、电源电压： 220V 功率1600W、配置：有机玻璃旋风除尘器1套、1组、气尘混合器1套、粉尘自动加料装置1套、卸除灰尘装置1套、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、带移动轮不锈钢支架等组成。


其他要求
供货周期不超过20个工作日，质保期不少于壹年，终身负责维修维护。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后12小时内响应，并在仪器出现故障后的5个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。
1
- 1 -

