附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	（1）激光器（扩展型宽谱可调光信号阵列）
	IQS-636（IQS2800）
	台
	1
	详见表后内容

	
	（2）光谱分析仪
	AQ6370D-10
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）
（1）激光器（扩展型宽谱可调光信号阵列）
★平台最大支持36个激光器;

★C波段：1527.605 nm – 1567.133 nm

★调谐分辨率：1pm；

★线宽：小于100Khz；

★边模抑制比：＞40dB（55dB typical）；

· 波长线性度：±13pm：

· 波长不确定度：±22pm；

· 波长稳定度：±3pm；

· 最大输出功率：＞13dBm

· 功率稳定度:±0.1dB（24小时）；

· 功率调谐分辨率：0.01dB

· 偏振消光比：＞20dB（保偏光纤输出）；

· 相对强度噪声：-145dB/Hz(10MHz-40GHz);

· 激光通道数：8通道；

· 与电脑通讯方式：USB2.0、以太网；
（2）光谱分析仪
★ 波长分辨率：可达0.02nm；    

★ 波长精度：可达±0.02nm（在C+L波段）；在S波段为±0.04nm；

★ 波长测量范围600nm~1700nm；    

★ 动态范围： 73dB；

★ 功率水平精度：±0.4dB；

· 功率测量范围：-90dBm~+20dBm,

· 内置波长校准光源；
1
- 1 -

