附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	激光器
	
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
★波长： 1540~1560nm（固定波长）

★射频频率： ＞155MHz

信号光功率： ~1mW

单模保偏光纤输出

★重频： ~20KHz

★能量： ≥8uJ

★脉宽： ≥150ns(最好可达到180ns以上)

线宽： ≤20KHz

高光束质量： ＜1.2

偏振态： 线偏振

控制： RS232

1
- 1 -

