附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	机械故障模拟与转子实验台
	
	台
	1
	详见表后内容

	2
	示波器
	
	台
	1
	详见表后内容

	
	可编程直流电源
	
	台
	1
	详见表后内容

	3
	合成信号发生器
	
	台
	1
	详见表后内容

	
	100kV高压电源
	
	台
	1
	详见表后内容

	4
	电力电子与电气传动实验平台
	
	台
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，不满足按废标处理。）

分包1、机械故障模拟与转子实验台
★1.包括转子台1台（包括电机、转子、平衡盘、联轴器、平衡螺栓等附件）、控制器1台、电涡流传感器5套、激光传感器1套；

★2.ARBOO TPC-3010A强固手持终端

★3.ARBOO RPC-5300工控机（8GB DDR3 1333MHz）

4.转子0-10000rpm范围内升降速，转速由控制器进行调节，要求调节稳定可靠，升、降速平稳，低噪音；

5.转子台可以实现不平衡、不对中、油膜涡动、油膜振荡、碰摩、滚动轴承失效等故障模拟；

6.转子台可以实现轴承支撑刚度调节，用于研究支撑刚度变化对振动的影响；

★7.实现齿轮箱振动故障模拟功能。

★8.提供采集分析诊断软件源码，包括：a）基本分析功能：FFT分析、Welch法功率谱分析、互谱分析、频响函数FRF、相关分析、倒频谱、包络谱分析功能；FIR滤波、IIR滤波、信号重采样、Vold-Kalman滤波实现谐波分量提取、Gabor变换；键相信号处理实现转速曲线提取，等时间间隔采样信号与等角度采样信号转化等；b）计算阶比跟踪分析功能（Computed Order Tracking）：RawWave数据存储、计算阶比跟踪采集、Bode图、Polar图、Nyquist图、波形时基图、频谱图、阶比谱图、轴心轨迹图、轴中心位置变化图、三维层叠图、三维瀑布图；c）滚动轴承数据库：包含常用滚动轴承数据库，实现对滚动轴承特征频率的计算查询；d）动平衡计算软件：PC版本和安卓版本单平面、多平面动平衡加重软件，谐分量分析、矢量运算。
分包1要求：合同签订日起三个月内供货，质保3年
分包2
示波器
★1.带宽≥200MHz（带宽可升级至1GHz）； 

★2.四路模拟通道+16路数字通道（含标配探头3.9pF电容负载），可用于逻辑分析； 

★3.含9kHz到200MHz的独立频谱分析仪功能，可升级至3GHZ。

★4.采样率≥2.5GSa/s（4通道同时使用），记录长度：每通道≥10M，输入灵敏度范围：1 mV/格至10 V/格

★5.4位显示的电压测量功能，5位显示的频率测量功能；

6.含丰富接口：USB接口、LAN接口、VGA接口等。

7.显示器：≥9英寸彩色显示。

可编程直流电源
★1.电压：0 至 500 V，电流：0 至 90 A，功率：15000 W。内置电压和电流测量，含LAN（LXI Core）、USB、GPIB 和模拟接口。

★2.交流输入电压范围：340 – 440 VAC， 输入电流3 x 28 A， 浪涌电流 49A。

★3.功率因素：0.99，效率93.5%，测量精度：电压≤ 500 mV ，电流≤ 180 mA，编程与测量分辨率电压 21 mV， 电流4 mA。

★4.输出电压纹波和噪声: CV p-p: 350 mV，CV rms: 70 mV，负载效应: (在满负载的 0% 至 100% 之间变化): 电压 250 mV, 电流135 mA，命令响应时间< 25 ms。

★5.可编程，自动量程调节输出，电流电压最大范围组合，可并联扩展功率，可多机组合并联。带过压、过流和过温保护。

6.大功率密度，在3U高度15 kW（5.25 英寸 / 13.34 厘米）

7. 配接口电缆线

分包2要求：合同签订日起一个月内供货，质保期3年
分包3

合成信号发生器
一、主要配置                                    

1. 信号发生器（含：频率选件9KHz-3.2GHz)

2. OCXO 参考振荡器 

3. 脉冲调制器 

4 脉冲发生器

二、主要技术参数          

★1.频率范围：9KHz-3.2GHz 

2.  频率分辨率：0.001Hz

3. 频率设置时间：<3ms 

4. 老化率：< 1 × 10–9/day, < 1 × 10–7/year

★5.输出功率（指标值）： -120dBm至+18dBm

6.幅度分辨率：0.01dB

★7.幅度精度：0.5dB(@全电平范围)，200KHz-3GHz

★8.谐波分量：小于-30dBc

9.单边带相位噪声：<-122dBc/Hz@1GHz，20KHz偏移

★10. 支持AM/FM/PM模拟调制
100kV高压电源
★1.输出电压 ≥ 100kV （±）

★2.输出电流 ≥ 5mA

3.输出功率  ≥300W

4.充电电流  ≥5mA

5.电压测量误差 ≤1.0%(满度)±1个字

6. 电流测量误差 ≤1.0%(满度)±1个字

7. 过压整定误差 ≤1.0%

8. 0.75切换误差 ≤0.5%

★9.波纹系数 ≤0.5%

10.电压稳定度 随机波动、电源电压变比±10%，≤0.5%

10.工作方式 间断使用:额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟

★11.有过载自动保护功能

分包3要求：合同签订日起90天内供货，质保期2年
分包4、电力电子与电气传动实验平台
★ 1.输入电源：三相四线(或三相五线380V±10％/30A/50Hz)

★ 2.工作环境：温度-10℃～+40℃   相对湿度<85％(25℃)   海拨<4000m

★ 3.漏电保护动作电流：≤30mA；漏电保护动作时间：≤0.1s

★ 4.装置容量：≤1.5kVA

5.外形尺寸：（长×宽×高）1600㎜×750㎜×l550㎜

6.装置重量：≤150kg

可进行电机与拖动实验、变压器实验、异步电动机实验、同步电机、电力电子技术实验、电机拖动自动控制系统实验
分包4要求：合同签订日起45个工作日，质保期1年，售后6年免费上门维护，终身保修

1
- 1 -

