附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其它要求
1.金属进户门的安全级别为B级，选用超B级锁芯，投标单位所供产品必须符合国家或江苏省相关规范要求并经有关部门检验合格。边框≥1.5mm，面板钢板厚度≥1.0mm，填充物符合现行技术规范要求。机械锁具、把手、铰链等五金配件采用国内知名产品。上部观察窗玻璃采用卡槽固定，严禁使用玻璃胶粘贴。观察窗玻璃采用5mm透明钢化，符合国家3C认证，玻璃外须有同等级防盗防护网。
	品名
	尺寸 (mm)
	数量
	样式、颜色

	金属进户门（对开门）
	1440×2070(带观察窗)
	26樘
	样式参考下图，颜色红木纹，观察窗尺寸等待中标公司确定后进一步商讨，不得增加费用。

	金属进户门（对开门）
	1620×2240
	1樘
	样式同原门，白色

	[image: image1.png]






2.金属进户门不需设置门铃、猫眼以及天、地锁（或天、地插销或天、地保险，以减少不必要的麻烦），要求中等档次。门的颜色为红木纹和白色，同周围环境相协调，门开启方式均为外开并确保能开启180度，每樘门锁需配备3把以上正式使用的钥匙，钥匙全铜或合金，严禁配备塑料手柄钥匙。金属进户门样式、颜色以及观察窗尺寸等，待中标公司确定后进一步商讨确定，不得增加费用。
3.锁具、把手、铰链等五金配件要求：须采用国内知名品牌中等以上档次产品，尤其是锁具必须是防盗要求级别高的超B级锁芯，防破坏性开启时间至少为30分钟以上。在送标的同时需单独送国内知名品牌中等以上档次的超B级锁具样品1把，不送锁具样品者，作为废标处理，不予参加评审。

4.中标公司负责拆除原木门门套和门扇，并搬运到用户指定仓库。拆装过程中需保护好原木门套和门扇，以备它用。金属进户门铰链采用明铰链，安装后门框及墙面须找平和粉刷，达到与室内墙面一致。拆除和安装过程须保证教室内设备安全和环境整洁。

    5.须现场查看，进户门主要安装及更新场所：滨江学院综合楼滨江楼实验室、阅览室。投标产品尺寸应和现场环境相适应，其它免费维保壹年（非人为因素造成）。

    6. 20个工作日内货到安装调试结束。
