南京信息工程大学招标处2017年招标文件

附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其它要求

	  项目清单              
表1 地面及墙体基础改造


	序 号
	项 目 名 称
	项目特征描述
	单 位
	工程量
	品牌、备注

	1
	陶瓷地板砖
	采用耐磨陶瓷地板砖水平铺整
	m2
	275
	马可波罗牌

	2
	原抹灰层铲除
	1.拆除部位 ：各实验室
	m2
	320
	

	3
	内墙乳胶漆（各实验室）
	1.基层类型 装饰抹灰面 
2.刮腻子遍数 3遍 
3.油漆品种、刷漆遍数 内墙乳胶漆3遍 
	m2
	350
	立邦环保漆

	4
	地面铲除
	原地面旧地砖全部铲除，并清理出现场，放至学校指定地点
	m2
	275
	

	5
	旧门维修
	1.门窗洞口尺寸 原门拆除 
	樘
	4
	


表2 实验室水电改造
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	产地及厂家

	1
	消防栓箱
	500*600mm 304不锈钢材质
	套
	2
	国标

	2
	电缆
	BV6㎡国标全铜电缆
	米
	320
	江苏华亚

	3
	电缆
	BV4㎡-国标全铜电缆
	米
	450
	江苏华亚

	4
	电缆
	BV2.5㎡国标全铜电缆
	米
	350
	江苏华亚

	5
	空开
	DZ47LE双P 
	个
	12
	浙江正泰

	6
	空开
	DZ47LE 4P-100
	个
	6
	浙江正泰

	7
	空开
	DZ47LE 3P-40
	个
	6
	江苏华亚

	8
	网线
	超五类双绞线，国标全铜足米，305米/箱
	箱
	1
	TCL

	9
	控制开关
	118型
	个
	15
	施耐德

	10
	电源插座
	118型，220V五孔多功能三项插座
	个
	90
	施耐德

	11
	电源插座
	380V四孔三项插座
	个
	12
	施耐德

	12
	KBG线管
	32*3000mm
	根
	40
	公元

	13
	KBG线管
	20*3000mm
	根
	30
	公元

	16
	水晶头
	国标超五类RJ45头
	个
	50
	TCL

	17
	网络模块面板
	超五类信息模块，86型双口信息面板
	个
	5
	浙江正泰

	18
	电话模块面板
	单口电话模块，单口信息面板
	个
	5
	浙江正泰

	19
	PPH管
	75#
	米
	60
	公元

	20
	PPH管
	50#
	米
	60
	公元

	21
	PPR管
	25#
	米
	100
	公元

	22
	金属软管
	30#
	米
	150
	联华科技

	23
	电源控制箱
	PZ30-24路
	台
	2
	浙江正泰

	24
	电源控制箱
	PZ-60*50
	台
	2
	浙江正泰

	25
	面板暗盒
	
	个
	60
	

	30
	路由器
	H3C MSR 93X系列路由器RT-MSR930-WiNet
	台
	4
	杭州华三

	31
	辅材
	理线架、钉子、涨塞、胶布、护套、线标等辅助材料
	批
	1
	国标

	32
	报警系统
	烟雾报警
	套
	6
	国标


表3 实验室基础器材
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	全钢边实验台
	6600*750*800mm
	台
	1
	

	2
	全钢连体吊柜
	6600*300*600mm
	套
	1
	

	3
	边试剂架
	6000*250*800mm
	套
	1
	钢玻结构

	4
	水槽水龙头
	550*440*310mm
	套
	4
	台雄

	5
	滴水架
	
	套
	4
	台雄

	6
	全钢中央实验台
	4200*1500*800mm
	台
	4
	

	7
	中央试剂架
	3600*350*800mm
	套
	4
	钢玻结构

	8
	PP酸碱柜
	1200*750*800mm
	台
	4
	

	9
	PP通风柜
	1500*850*2350mm
	台
	2
	

	10
	紧急洗眼器
	铜质
	
	1
	

	11
	办公隔断
	1400*3000*800mm
	套
	2
	

	12
	1.0mm全钢资料柜
	900*450*2000mm
	台
	4
	

	13
	铝合金墙体玻璃隔断
	17m*4m（含门窗）
	㎡
	68
	

	14
	铝合金墙体玻璃隔断
	7m*4m（含门窗）
	㎡
	28
	

	15
	茶水柜
	1200*600*800
	台
	2
	环保板材

	16
	学生实验凳
	金属支架，PU皮面料
	个
	40
	升降式圆凳


[image: image1.jpg]KR

cam

=

i

e | B (TRE)

(™

b i

[P

b
—

=]

i

T E B

24l

f:4ii3

¢

. (B (S

w2

B AT





主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）

★1、实验台主体框架钢质结构，辅材2mm的钢材，表面经酸洗，磷化处理，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，含有高强度支撑脚。
★2、台面：1、台面采用实验室专用的实芯理化板，厚12.7mm。台面要求具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温、防水、耐磨、抗污染等优点，周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。

2、台面材料需通过“国家化学建筑材料测试中心”甲醛含量抽样检验，等级为E1级，并测试值为≦1.0。

3、台面材料能耐以下几种但不限于如下几种至少32项的实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下加盖和不加盖玻片进行测试，且试验测试结果均通过“国家化学建筑材料测试中心”抽样检测，板材背面有不可磨灭的商标防伪商标。以下32项试剂参照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41表面耐污染性能测定-方法2中室温24H测试条件）进行检验，试验结果为最优等级：5级（无明显变化）：丙酮、王水、汽油、甲苯、乙醚、盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）、硫酸（98%）、氨水（28%）、铬酸（60%）、氢氟酸（48%）、双氧水（3%）、硫酸铜、正己烷、重铬酸、二甲本、冰醋酸（98%）、乙醇/酒精、四氯化碳、三氯甲烷、四氯化碳、高锰酸钾、硝酸银饱和液、碘酊/碘酒、氢氧化钠（40%）、石碳酸苯酚（90%）、硫化钠饱和液、香蕉水/天那水、重铬酸钾清洗溶液、甲醛/福尔马林、同比例70%硝酸、77%硫酸混合液。采用以上试剂测试后板材均无明显变化，达到5级标准。。

4、台面材料要有“国家化学建筑材料测试中心”物理性能抽样检测，测试项不少于20项。以下参照BG/T 7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其中不限于如下几种：耐沸水（2H）达1级标准，表面耐磨性能r≥1100、耐污染性能达1级标准、耐香烟灼烧性达2标标准、耐湿热性能达1级标准、耐刮划性（金刚石划痕法）灰5N或以上；耐水蒸气性能达1级标准、抗拉强度达≥110MPa、弯曲强度达≥130MPa 抗拉达≥12200等项目均符合。

5、*台面材料厂家需有 “FSC国际森林管理体系证书”和“greenguard 认证”

6、以上材料须提供台面检测报告原件扫描件加盖生产厂家章。

★3、施耐德五孔插座，质保两年。

★4、PP通风柜须提供省级产品检测报告。

1

