附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	便携式颗粒物监测仪TE pDR-1500
	
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
PM范围：PM1.0-PM10.0（配备不同切割器）

★测量浓度量程：0.001-400mg/m3(自动量程)

散射系数范围：1.5×10-6-0.6m-1(大约)@λ=880nm
★精确度：±2%读数或±0.005 mg/m3，取较大值，平均时间1s
          ±0.5%读数或±0.0015mg/m3，取较大值，平均时间10s

          ±0.2%读数或±0.0005 mg/m3，取较大值，平均时间60s

★准确度：±5%读数，可溯源到SAE测试
★分辨率：0.1%读数或0.001 mg/m3，取较大值
★最大响应粒径范围：0.1-10μm
流量范围：1.0-3.5L/min

空气动力学粒径范围：1-10μm
浓度显示更新间隔：1s
浓度显示平均时间：1-60s（用户选择）
数据存储平均周期：1s-1h
总数据量：>500,000
数据标签数量：99（最大）

存储数据：平均浓度，温度，相对湿度，大气压，时间/日期，数据量
读出显示：LCD16位字符（4mm高），两行

通信模式：USB/RS-232或Wi-Fi或GPRS
软件支持：支持iOS或Android客户端
实时模拟量信号：0-2V，4-20mA，选择满量程范围0-0.1，0-0.4,0-1.0,0-10,0-40,0-100和0-400（USB/RS-232）
运行环境：-10-50℃，10-95%RH，非冷凝
储藏环境：-20-70℃
App语言：中英文
尺寸：181mm H×143mm W×84mm D
重量：1.2kg

1
- 1 -

