附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	半制备高效液相色谱仪
	
	套
	1
	详见表后内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


主要配置或技术参数：

1、 参数要求（标注“★”参数为必须满足项，不满足按废标处理）
1．★稳定的梯度洗脱高压泵，可达最大流速为10mL／min，重现性不高于1%RSD，具有系统保护停泵功能；

2．★具有紫外吸收检测器（190～400nm），采用氘灯，基线漂移小、噪声低，并具有较精确的波长控制系统，波长重复性高，检测器流通池最大流量10mL／min［泵与紫外检测器均配备LCD显示窗口］;

3．★标准手动进样阀并配100～1000μL定量环，可使用Hamilton等标准平头微量注射器进样；

4．★具有操作简便的色谱实时采集及分析软件，且具有电脑报警功能设置；

5．★配备可用于小量纯化多肽的半制备HPLC反相C18色谱柱（5um,10*25)；

6．提供两年免费质保及免费安装、培训服务。

