附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	数字大屏
	
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少三年。

1主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1.1 基本配置
1、★共9块46寸液晶拼接显示单元；

2、★配置4进16出拼接矩阵1台，能够支持4路PC信号传输到大屏，并可实现任意画面的分割显示、切换；

3、系统总控软件：MagicTunning V4.2 Beta，能够自由无限拼接，操作简单适用，带矩阵联动功能。
1.2技术服务的范围及内容
    壁挂式安装，含辅材（电源控制箱/电源线/控制线/视频线/接头），包安装、调试以及后期的墙面恢复等。
1.3 技术性能参数
1.3.1大屏详细技术要求
1． ★显示屏幕对角线尺寸为46"英寸，观看视角到达水平/垂直178度和72%的色彩饱和度，画面的输出精确稳定，色彩饱和靓丽，屏幕明亮，画质清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅。
2． ★物理分辨率1920×1080；屏幕比例为16∶9，响应时间≤8ms，双边拼接接缝≤3.5mm。
3． ★整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度均匀性≥90%，数字显示单元亮度≥500cd/㎡，多屏拼接系统的画面清晰鲜明，各个拼接DID液晶单元单元显示的所有颜色保证整墙色彩的一致性。
4． ★46" DID黑边屏，高亮度，支持7X24小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工作。整个大屏幕系统具有先进性、稳定性和可扩充性，系统操作简单，维护方便，故障率低，使用寿命长；平均寿命时间MTBF≥50000小时。
5． ★信号接口要求：1路DVI数字信号、1路VGA、2路视频输入；2路视频、1路HDMI输入；控制接口：1路RS-232；控制端口输入：2路RS-232；控制端口输出升级接口：1路USB输入（通过U盘直接可更新屏幕驱动程序，方便软件升级；且也可支持利用移动存储设备（U盘）等设备而不通过外接电脑，单台设备上进行图片展示或播放高清宣传片。
6． 在屏幕上任意位置可以用于播放HDMI信号的宣传片或高清图像，清晰度达到1080P，并且经专业软件测试没有任何色差或干扰。
1.3.2 大屏控制软件详细技术要求
1． 控制软件必须为中文操作界面，便于液竟晶拼接屏的管理与使用。
2． 基于TCP/IP网络的多用户实时操作。可实现对多种信号源定义、调度和管理。
3． 可实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑。
4． 可实现自定义多种显示模式灵活调用。可实现自定义多种显示模式灵活调用,实现各个厂商的设备的联网，保证联网的视频传输的质量，提供视频资源的统一监控检索系统，实现信息共享自由无限拼接功能，操作简单适用，带矩阵联动功能，可定制显示界面，支持多种矩阵，带报警联动。实现对所有视频图像集中管理。
5． 大屏幕控制软件安装在用户pc机（工作站）上，并与用户系统兼容，不影响用户原来各种应用系统的运行。
6． 在同一操作界面下实现视频信号、VGA信号、HDMI信号的切换、显示、控制功能：
7． 视频信号、VGA信号、计算机信号可以同时在大屏幕上显示出来，窗口的位置、大小可以任意，各窗口之间可以覆盖、重叠并且互相不受影响。
8． 显示预案功能：无论是视频信号、还是计算机信号，都可以预先设置、存储、调用显示预案，所有工作都在同一个图形控制界面下完成。预案可以根据需要无限设置。
9． ★具有自动颜色调整功能，一键完成颜色调整；
10． 内置图像处理模块,无需特别的额外设备即可完成图像拼接显示；
11． 使用时间记录；快速ID设置，无需拨码开关；
12． 可感应环境亮度并自动调节屏幕亮度；
13． 高可靠性设计，智能温控风扇降温，主处理器70℃温度上限关机保护，温控模式可选，温控温度可以自主设置。
14． 可通过硬件控制屏幕在一周内定时开关机时间。
2大屏生产厂家资质要求
1． 投标供货商所投液晶显示单元应具有CCC认证证书；
2． 投标供货商在国内具有研发及生产实力，具有电路、软件等开发能力。
3． 投标供货商必须通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。
4． 投标供货商必须通过职业安全健康管理体系认证。
5． 投标供货商所投产品具有软件著作权证书和软件产品登记证书。
6． 投标供货商所投产品必须具有FCC认证。
7． 投标供货商所投产品必须具有CE-EMC,CE-ROHS,CE-LVD认证。
8． 投标供货商所投产品具有六向调节显示器安装结构单元外观设计专利。
9． 投标供货商所投产品具有中国节能认证证书。
10． 液晶拼接显示单元厂家必须为高新技术企业，并提供认证证书。
11． 液晶拼接显示单元厂家必须具有高新技术成果转化项目证书，并提供认证证书。
注：以上证书必须提供复印件并加盖原厂公章（合同签订前提供原件备查）
1
- 1 -

