附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	（1）宽带微波放大器
	DR-AN-40-MO
	台
	5
	详见表后内容

	
	（2）IQ调制器偏置控制器
	MBC-IQ-02
	个
	2
	详见表后内容

	
	（3）100G相干接收机
	FIM24706
	台
	1
	详见表后内容

	
	（4）100G DP-IQ调制器
	100G PM-QPSK
	个
	1
	详见表后内容

	
	（5）高速IQ调制器
	IQ-0D6V-35-PFU-PFU-LB
	个
	1
	详见表后内容

	
	（6）强度调制器
	MX-LN-40-00-P-P
	个
	1
	详见表后内容

	
	（7）相位调制器
	MPZ-LN-40-P-P
	个
	2
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）
1、宽带微波放大器
★截止频率：50K-40Ghz；
★最大输出电压：6.3V；
★饱和输出功率：20dBm
2、IQ调制器偏置控制器
★同时输出IQ调制器三个偏置电压；
★用于QPSK及QAM系统；
★I, Q两臂 控制于Peak或Null点(用户自选)；
★最高消光比: 50dB；
★控制精度  ± 2°；
· P臂 控制于Q+或Q-点(用户自选) 
3、100G相干接收机
★响应范围： C波段;
★小信号带宽：22GHz；
★波特率: 32GBaud（Max）；

★输出信号最大摆幅：900mV;
★内部集成90°hybrid、PIN、TIA；

· 支持AGC、MGC两种模式；带评估测试套件（驱动和上位机软件），12V电压输入，支持信号功率监测，支持PIN、TIA开启关断和电压自由设置；
4、100G DP-IQ调制器
★工作波段：C波段；
★带宽：＞23GHz；
★最大输入光功率：100mW；
★半波电压：4-9.5V
5、高速IQ调制器
★电光带宽： >30-35GHz；
★半波电压：4-4.3V (@1GHz)；
★插入损耗： <5dB
6、强度调制器
★工作波长：1530-1625nm；
★电光带宽：33Ghz；
★半波电压：6V；
★插入损耗：2.5dB
7、相位调制器
★工作波长：1530-1625nm；
★电光带宽：33Ghz；
★半波电压：6V；
★插入损耗：2.5dB
1
- 1 -

