附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	温盐深记录仪
	
	套
	2
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
电导率：
测量范围：0-7 s/m
精确度：±0.0003 s/m
★稳定性：0.0003s/m
分辨率：0.0003s/m
温度：
测量范围：-5~45 ℃
精确度：±0.002 ℃
★稳定性：0.0002 ℃/月
分辨率：0.0001℃
电导率：
测量范围：0-7 s/m
精确度：±0.0003 s/m
★稳定性：0.0003s/m
分辨率：满量程的0.002%
1
- 1 -

