  附件：
招标项目内容描述及工程量清单

1、 工程内容描述：
1、本次招标工程为南京信息工程大学气象楼顶雷达塔七氟丙烷气体自动灭火系统。包括了七氟丙烷气体自动灭火系统装置、系统的安装调试、消防检测等环节。

 2、由于雷达塔楼四周为玻璃幕墙，空间较大，安装条件比较复杂，因此需要投标公司根据实际机房面积和情况确定气体灭火系统的数量及灭火药剂的重量。

 3、投标单位必须要有气象局雷达塔气体消防系统安装相关经验，提供必要的证明材料。
投标人必须进行现场勘察，联系使用单位相关负责人，联系电话：13813921968， 联系人：胡老师
2、 工程量清单
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量

	1
	柜式气体灭火系统
	GQQ90/2.5HY
	套
	2

	2
	灭火药剂
	HFC-227ea
	KG
	150

	3
	气体灭火控制器
	GST-QKP01
	台
	2

	4
	烟感探测器
	
	套
	2

	5
	温感探测器
	
	套
	4

	6
	声光报警器
	
	套
	2

	7
	警铃
	
	只
	1

	8
	紧急启/停按钮
	
	只
	1

	9
	气体喷洒指示灯
	
	只
	1

	10
	输入输出模块
	
	只
	2

	11
	泄压装置
	
	套
	2

	12
	其他辅材
	
	
	

	13
	安装调试人工费
	
	
	



1
- 1 -

