附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介电常数测量仪 | DAK2 | 套 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少三年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

★1、量测频率范围：大于10 MHz-3 GHz

★2、测量物型态：液体，固体和半固体

★3、可测量磁共振造影用于主动植入式医疗器械安全的等效组织液体复介电常数

★4、测量值的精确度：测量精度不低于 0.01，测量精度不低于 0.01，测量精度不低于0.001，测量精度不低于0.0001

★5、Probe校准：介质探棒通过ISO/IEC 17025认证单位认证

6、搭配市场上三种以上的网络分析

7、包含配套测试软件