附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	地面气象观测系统
	AG3000
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）
1主要配置：
数据采集器1个，存储卡（2G）2个，软件1套，无线通讯模块1套，风速风向传感器1套，空气温湿度传感器1套，大气压传感器1个，雨量筒1个，四分量净辐射表1个，光合有效辐射传感器1个，土壤三参数传感器3个，表面温度传感器1个，土壤热通量板2个，蒸发传感器1个，供电系统1套，安装附件一套。
2技术指标
2.1 数据采集器

A/D转换：16bit

★扫描频率：100Hz

★模拟通道：28个单端（14个差分）

模拟电压范围：±5000mV

模拟电压精度：±（读数★0.04%+偏移量），0℃~40℃
★测量分辨率：0.33 µV

开关激发通道：4个电压，3个电流

脉冲通道：4个

控制口：3个（用于SDM），8个I/O

工作温度：-25℃~50℃（标准）；-55℃~85℃（扩展）
2.2 数据存储传输模块

提供2G数据存储卡2个，无线传输模块，并负责无线传输模块的调试工作。

2.3 风速风向传感器

风速

★精度：±0.15m/s或1.5%

★启动风速：0.5m/s

★量程：0-45m/s

输出：脉冲信号

风向

★精度：±5º

量程：机械0~360º，电子0~356º

2.4空气温湿度探头

温度量程：-40 - +60 ℃
★精度：±0.1 ℃（23 ℃时）

相对湿度传感器测量范围：0-100 % RH ，非冷凝环境

精度：±0.8 %（23 ℃）

长期稳定性：<1 %RH/年

响应时间：10 s

2.5 大气压传感器

★量程
500~1100hPa

总精度
±0.3hPa @20℃：±0.6hPa @0℃~40℃；±1.0hPa @-20℃~45℃；±1.5hPa @-40℃~60℃
线性：±0.25mb

可重复性
±0.03hPa

长期稳定性
±0.1hPa/年

分辨率
±0.01mb

2.6 雨量桶

温度范围：0℃~50℃
精度：±1%（≤10mm/hr）；+0，-3%（10~20mm/hr）；+0，-5%（20~30mm/hr）

★每斗雨量：0.1mm

2.7 净辐射传感器

★光谱波长：短波辐射传感器305～2800nm，长波辐射传感器4500～42000nm

灵敏度：5～20μV/W/m2

★反应时间：<18秒

非线性误差：<1%

★温度依赖性：短波-向上<1%，短波-向下<4%；

长波-向上<1%，长波-向下<4%

视角：短波辐射传感器180º，长波辐射传感器150º

2.8 光合有效辐射传感器

★光谱范围：（400~700）nm±4nm

灵敏度：4~10μV/μmol/m2·s

灵敏度年变化：<2%

★响应时间（95%）：<1μs

★非线性：<1%（0~10000μV/μmol/m2·s）

温度依赖性：<-0.1%/℃
2.9 土壤三参数探头

水分：测量范围：5% to 50%

      ★精度: ±3%，EC ≤3 dS m-1

温度：测量范围：-10° to + 70°C

★精度：±0.5°C

电导率：测量范围：0 to 8 dS m-1

        精度：读数的±5%，或0.05 dS/m

操作温度：-10 ~ 70°C

★输出信号：SDI-12；RS-232

响应时间：3 ms测量，600 ms 发出SDI-12指令

2.10 表面温度传感器

★光学镜: 锗透镜

精度：±0.2℃（-10～65℃时），±0.5℃（-40～70℃时）

重复性: ±0.05℃（-10～65℃时），±0.1℃（-40～70℃时）

★波长：8～14μm

★响应时间：<1秒

工作环境：-55～80℃，0～100%RH，防水，适合野外环境

2.11 土壤热通量板

灵敏度：50μV/W/m2

★量程：-2000～2000W/m2

工作温度：-30～70℃
温度依赖性：<0.1%/℃
传感器内阻：<0.00625km2/W

★精度： -15%~+5%

2.12 蒸发传感器

★精度：0.25%
　　旋转：连续旋转360°
　　总分辨率：0.76mm
　　电阻：1000Ω，±10%
　　工作温度：-40℃- ﹢60℃
　　线性：0.25%
　　机械范围：0~254mm
　　电子范围：0~240mm

2.13 供电系统

交流电、太阳能板双供电单元，配备充电控制器、可充电电池（含箱）等整套供电系统；

2.14 系统附件

包含野外安装使用的全部附件，包括安装主支架、线缆（含防护）、辐射支架、防水机箱（不低于IP66）、防雷设备及相关附件等

3售后服务
现场安装、调试，进行操作试验。按用户要求提供10-30名人员的免费操作及维护培训。产品提供1年免费质保，在接到用户的服务申请后，供应方在2小时内响应，需到现场解决的，维修工程师在72小时内到达现场。

1
- 1 -

