附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	科学级CCD探测器
	Apogee F6 型
	台
	1
	详见表后内容

	
	Canon EOS/EF卡口镜头转接环
	　适用于F6型
	个
	1
	详见表后内容

	
	窄带干涉滤光片
	Andover/Barr
	片
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少3年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1、 科学级CCD探测器

    ★ CCD单像素尺寸：24μm × 24μm

★ 分辨率：1024×1024
    ★ 可用于Binning的像素：1 x 1 ~ 8 x 1024

    ★ 量子效率：>72% @560nm，40% @400nm

    ★ 制冷效果：热电制冷器，最大效果可低于环境温度50℃
    •  CCD传感器总面积：24.6 x 24.6 mm (604 mm2) 

    •  CCD传感器对角线长度：34.8 mm

    •  CCD传感器型号：KAF-1001

    •  CCD传感器满阱容量：100000e-

    •  读出噪声：10.9 e- (RMS)
    •  温控稳定性：±0.1 ℃
    •  帧率：0.77 fps (@0.79 MHz)，5.26 fps (@5.47 MHz)

    •  数位分辨率（灰度级）：16-bit
2、Canon EOS/EF卡口镜头转接环

★ 可将科学级CCD探测器转接Canon EOS/EF卡口镜头
•  可自由转接NIKON镜头转接环
3、窄带干涉滤光片
（需根据使用要求定制）
    ★ 中心波长（Central wavelength）： 867.8±0.5 nm

    ★ 半高宽（FWHM）： 0.25±0.04 nm

★ 峰值透过率（Transmittance at peak）： ＞37%
★ 外形尺寸（Filter Szie）： φ50±0.5 mm
★ 有效通光孔径（Usable Aperture）： ＞φ44 mm
    •  滤光片厚度（Thickness）：6 mm
•  使用环境（Maximum survival temperature range）：-50℃~50℃
1
- 1 -

