附件：

气象台示范性预报实习教室升级改造工程建设方案
根据气象台实验教学需求，改造完成气象楼附楼220室为基于虚拟桌面的新型多媒体实习教室，同时将附楼227和229室两间房改造成三间房间。该项目分为基本环境装修改造（分包一）和虚拟桌面系统建设（分包二）。
1、 基本环境装修改造（分包一）功能要求

[image: image1.emf]1

3

m

6.8m

多媒体讲台

0

.

5

m

0.8m

0

.

5

m

1

.

0

m

1.5m

1

.

0

m

2

.

0

m

西

1.0m

教室

交换

空调

空调


气象楼附楼220室平面结构图

<1>、装修环境要求：教室安装空调和静电地板，具体要求见《货物需求清单》。
<2>、桌椅要求：实习教室的桌椅要美观实用，学员桌全单人桌80cm*50cm*75cm，高密度防火板台面，桌腿隐藏走线。学员椅和教师椅为靠背椅；多媒体机柜能够隐藏放置计算机（瘦客户机）、功放、音响等设备。

[image: image2.jpg]



多媒体机柜
[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



           学员桌                              学员椅和教师椅
<3>、电子设备要求：教室安装投影和监控系统，监控系统要求和原有系统对接使用，具体要求见《货物需求清单》。
<4>、高清会商改造：原气象楼附楼220教室与楼下大厅的会商连接为标清系统,现需升级为与会商大厅相同的高清系统，并购置所需的相关设备，具体要求见《货物需求清单》。 
二、虚拟桌面系统建设（分包二）功能要求
[image: image5.jpg]/ \m i
R / £ 5| i

& [ m \

%»K ;‘ E /,,

\\\\\\\\\\\\\\ R [ |
Jﬂ% A‘ £ ;| ,,, |
7 /g o I r Lo
'4 i “ Tl
i | = | MAu _,, m
ﬁ , £ <} | wM (N
I et |
7. | , 1S
wa | 8 g
oy | "
m | | e
o a " 4 i
v v 2 | E | !
s | I
o o I ,,, L
SR = m P
(IR | | | 0 | m
| | "
ﬁ ﬁ ,,,, E \A W
\\\\\\\\\\\\\\ \ | "
\ E ! "
\ | ,





虚拟桌面系统架构

★<1>、使用虚拟桌面的方式进行桌面管理，管理员可以通过分发做好的虚拟桌面到学生对应的桌面，学生可以通过瘦客户机访问。
★<2>、实现物理机到虚拟机的转换功能，即管理员在一台物理机上面完成教学环境的准备之后，可以将其装换成模板，以方便以后的虚拟桌面分发。同时实现虚拟桌面的复制和应用分发，即管理员可以将已经做好的虚拟桌面复制到其他物理桌面，并可以增量分发应用。

<3>、要求实现多个模板共存，用户可以选择不同的模板进入到不同的虚拟机中，比如英文版的“Windows+Office”的模板和中文版的“Windows+Office”的模板。
★<4>、系统基于一套纯服务器硬件架构的数据共享平台，该平台硬件设备（3台服务器）已购置，具体配置如下：
System X3650 M5:2颗E5-2630V3/8根16G  R-ECC 2133 DDR4 内存/2块300GB SAS盘,1块200G SSD 热插拔硬盘，1块900GB 1万转 SAS硬盘/550W 1+1冗余电源/4口千兆网卡+双口千兆网卡 

★<5>、虚拟化软件实施：支持HA功能，当一台物理机发生故障时，之上的虚拟机可以在集群内的其它物理机上重新启动；支持在线虚拟机迁移功能，可以在不停机的状态下，手工或自动地实现虚拟机在集群之内的不同物理机之间迁移；支持将多个物理机组成集群，支持动态资源分配，可以实现虚拟机所拥有资源(尤其是内存、存储等)的再分配；每个虚拟机可以支持虚拟多路CPU（vSMP）技术；虚拟化平台内建虚拟交换机，实现虚拟机之间或与物理机之间的网络访问，并支持虚拟机上外网，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 

★<6>、支持Web界面和命令行管理功能，完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作，并对虚拟化服务器、虚拟机相关环境提供智能的监控运维平台。
三、货物需求清单
	分包
	序号
	货物名称
	型号及参数要求
	推荐品牌
	单位
	数量

	分包一
	220室改造

	
	　
	强弱电
	
	　
	　
	　

	
	1
	六类网线
	CAT.6
	普天、爱谱华顿、安普
	米
	550

	
	2
	六类类水晶头
	CAT.6
	普天、爱谱华顿、安普
	只
	50

	
	3
	六类网路面板
	CAT.6
	普天、爱谱华顿、安普
	只
	41

	
	4
	六类网络模块
	CAT.6
	普天、爱谱华顿、安普
	个
	41

	
	5
	六类24口非屏蔽配线架
	CAT.6，24口机架式
	普天、爱谱华顿、安普
	只
	3

	
	6
	1U封闭滑槽式理线架
	CAT.6
	普天、爱谱华顿、安普
	只
	3

	
	7
	六类成品网络跳线
	CAT.6，2米/根，机位使用
	普天、爱谱华顿、安普
	个
	41

	
	8
	六类成品网络跳线
	CAT.6，1米/根，机柜使用(含交换机连接)
	普天、爱谱华顿、安普
	根
	44

	
	9
	电源面板
	六孔
	鸿雁、TCL、德力西
	只
	85

	
	10
	底盒
	高质量86型
	鸿雁、TCL、德力西
	只
	85

	
	11
	连接软管
	Φ30，黑色软塑胶
	国产优质
	米
	50

	
	12
	电源总线
	分8路（每排一路），BV3*4m/㎡，串联接法，无破线接头
	远东、帝诚、江南
	米
	80

	
	13
	电源支线
	BV3*2.5m/㎡，串联接法，无破线接头
	远东、帝诚、江南
	米
	150

	
	14
	空气分路开关
	2P20A，双进双出(监控一路)
	施耐德、ABB、西门子
	只
	9

	
	15
	空气总开关
	4P100A ，四进四出
	施耐德、ABB、西门子
	只
	1

	
	16
	空调配电箱
	PZ30-4，空调用
	施耐德、ABB、西门子
	只
	1

	
	17
	空调开关
	4P32A ，四进四出
	施耐德、ABB、西门子
	只
	2

	
	18
	空调布线
	ZRBV-5*4m/㎡，五股四平方，无破线接头，穿Φ25塑料管
	远东、帝诚、江南
	米
	40

	
	19
	网络主线槽
	PVC100*50
	国产优质
	米
	30

	
	20
	网络及电源支线槽
	PVC40*20
	国产优质
	米
	110

	
	21
	电源主线槽
	PVC100*50
	国产优质
	米
	20

	
	22
	环境整理
	含原来网络电源线路拆除调整，地板拆除搬运等
	
	项
	1

	
	　
	网络设备
	　
	　
	　
	　

	
	23
	交换机
	★1.24口交换机，48Gbps，包转发率35.7Mpps，
★2.24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，无风扇
	H3C、华为、中兴
	台
	3

	
	24
	网络机柜
	600*600*1200mm
	康达、兴华、图腾
	个
	1

	
	　
	环境
	　
	　
	　
	　

	
	25
	静电地板
	★1.600mm*600mm*40mm, 瓷砖贴面,淡黄色。★2.面钢板厚》0.8mm，支架上》3mm，下》2mm；横梁壁厚1.mm.
★3.含踢脚线，含支架辅材，含铺设调试。
	森迈、红日、沈飞
	平方
	90

	
	26
	墙面出新
	铲除原有乳胶漆，腻子，满批两遍，立邦乳胶漆两遍出新
	
	平方
	90

	
	27
	空调(吸顶嵌入式)
	KFR-72TW/(7256S)Aa-3或同类产品，
★1.吸顶嵌入式空调，冷类型 冷暖，定频/变频 定频，能效等级 1级，电辅加热 支持，
★2.适用面积(平方米) 30-40，
★3.内机噪音(dB(A) 22-46， 
4.循环风量(m3/h) 1000(m3/h)以上，扫风方式 左右扫风，
★5.含房间吊顶的线路，管路铺设，含吊架辅材，含安装调试
	格力，美的，海尔
	台
	2

	
	　
	家具
	　
	　
	　
	　

	
	28
	学员桌
	★1.800mm*500mm*750mm，白色,高密度防火板台面，台面不少于2.5cm厚，两侧为金属板支持，
★2.含键盘支架，无主机托板，桌内可走暗线，如前图
	国产优质
	位
	40

	
	29
	学员椅
	蓝色靠背椅，钢制结构，网布弓形，如前图
	国产优质
	张
	41

	
	30
	多媒体机柜(含中控)
	★1.前后翻盖式，1400*710*970，冷轧钢制作，钢板厚度不低于1.1mm，★2.显示器部分放置瘦客户机，其余如前图(需做调整确保可放置瘦客户机)，含辅材，含安装调试。
	国产定制
	张
	1

	
	　
	电子设备
	　
	　
	　
	　

	
	31
	投影机（含吊架）
	EB-C745WN或同类产品
★1.4200流明，1680×1050，对比度3000:1，16:10，色彩数目：10.7亿色，
★2.VGA，HDMI接口，
★3.含吊架、信号线、控制线、电源线等安装辅材，含安装调试。
	爱普生，松下，索尼
	台
	1

	
	32
	幕布
	★1.120寸，16:10，电动，
★2.含VGA线、电源线等安装辅材，含安装调试。
	信鸽、白雪、红叶 
	张
	1

	
	33
	监控摄像头
	DS-2DE7184-A或同类产品，
★1.含PoE供电，7寸球，H.264，200万像素的高清机芯，最大分辨率1920×1080 ，
★2.10倍光学变焦，50米红外，可水平360°连续旋转，垂直90°，可自动翻转，
★3.含电源适配器，含支架，DC24V/PoE。
★4.含安装调试以及整合至原海康监控系统的人工
	海康威视
	个
	2

	
	34
	监控电源线
	RVV3*1.5，监控用，单独供电
	远东、帝诚、江南
	米
	40

	
	35
	监控信号线
	六类双绞线
	普天、爱谱华顿、安普
	米
	80

	
	　
	高清会商改造
	　
	　
	　
	　

	
	36
	高清视频会议摄像机
	★1.支持DVI视频输出接口，同时提供信号转换器接入本地VGA矩阵切换器；
2.支持图象翻转，自带背光补偿、电子快门、白平衡、自动增益控制功能；
★3.400万像素，10倍光学变焦，12倍数字变焦镜头；可桌面式安装或吸顶式安装；
★4.支持高清1080p，视频输出模式 1080P@30、1080P@25、1080i@60、1080i@50、720P@60、720P@50；
5.通信控制接口 EIA/RS232C、RS485（双向）；
	ITC、JUNTU、SONY
	台
	1

	
	37
	矩阵切换器
	1.VGA系列矩阵切换器是专门为计算机信号(即RGBHV信号)的显示切换和分配而设计的高性能智能矩阵开关设备，用于将多路信号从输入通道切换输送到任一输出通道上，输出通道间彼此独立；
★2.支持4路VGA视频信号输入，4路VGA视频信号输出；视频宽带高度350MHz(-3dB)满载；
3.具有红外遥控功能和RS232通信功能；支持快速切换操作；
★4.支持视频信号类型有：RGBHV，RGBS，RGsB，RsGsBs高清晰度电视(HDTV)，成分视频，s-video，复合视频(信号)；复合视频信号：视频带宽 350MHz(-3dB)满载，
★5.输入信号 RGBHV,RGBS,RGsB,RsGsBs。
	ITC、JUNTU、EAW
	个
	1

	
	38
	壁挂扬声器
	★ 1.8"两分频无源同轴向吸顶音箱，轴向聚合体高频驱动器；

2.电感耦合驱动同轴点声源单元，层次清晰，还原度高；

3.50W/8Ω，定压定阻模式可调
	ITC、ALTO、EAW
	只
	2

	
	39
	功率放大器
	1.输出功率2*100W/8Ω；

★ 2.3路话筒输入，输入音量独立的低/中/高音调节功能；

★ 3.4路线路输入，方便多路音源信号处理；

专业数字效果器,具有回音/混响/延迟调节功能；

★4.2路音视频输入同步切换。
	ITC、ALTO、EAW
	台
	1

	
	40
	调音台
	★ 1. 6路单声道输入，2组4路立体声辅助输入，2组辅助输出

★ 2. 2编组输出，两路立体声和1路EFF声道输出，7段立体声均衡 ，使调混范围达到超宽之境界；

3. 2编组加上立体声母线，还有2路辅助传送和2路立体声辅助返回，使操作和使用变得极其灵活简便；

4. 输入灵敏度  MIC：60dB， LINE：20dB，Eff Ret ：-20dB，Tape In ：-20dB 

内置数码效果器  ECHO 12ms-200ms 

5. 输出电压    4V Max 

6. 信噪比      ＞85dB

7. 失真度      0.03%(1KHz Full Power)
	ITC、YAMAHA、EAW     
	台
	1

	
	41
	无线手持话筒(含接收主机和2个话筒)
	★ 1.一拖二自动选讯无线话筒（手持话筒2个，接收主机1台）。

2.采用UHF无线麦克风专用频段设计，音码及杂讯锁定静音控制技术，不受其它工业频率的干扰；

3.超外差二次变频技术，具备极高的接收灵敏度与优良的抗干扰能力，并有效消除断音及接收不稳的缺失；

4.四接收200通道设计可调，LCD液晶显示功能； 

5.载波频段：UHF620—850MHz

6.振荡方式：PLL相位锁定频率合成

7.灵敏度：在偏移度等于25KHz  输入6dBv时  S/N>60Db

8.最大偏移度：±45KHz

9.综合信噪比：105dB

10.总谐波失真：<0.7%  @1KHz

11.综合频率响应：45HZ—18KHZ +-3dB
	ITC、JDS、EAW
	套
	1

	
	42
	鹅颈会议话筒（含底座）
	1.换能方式：电容式；
2.指向性：心形指向性；
3.频率响应：20-18KHz；
4.灵敏度：-40dB±2dB。
	ITC、JDS、EAW
	台
	1

	
	43
	视频信号网络传输转换器
	BNC-RJ45转换器 3个

VGA-RJ45转换器3个
	国产优质
	批
	1

	
	44
	安装接插件及各类型线材
	大厅至本教室的音视频线材按1:1.5冗余布设
	国产优质
	批
	1

	
	45
	对接联调
	与原系统对接联调，触屏界面修改调试(触屏调整原厂可提供服务)
	
	次
	1

	
	227，229室改造

	
	46
	隔墙
	★1.轻钢龙骨隔墙，内部填充防火棉吸音材料，12mm木工板基层，外加石膏板饰面，双面。
★2.满批腻子三遍，立邦乳胶漆两遍。
	国产优质
	平方
	41

	
	47
	拆除
	原有隔墙拆除（含地板下面）
	
	平方
	40.5

	
	48
	砸墙
	开门洞，垃圾清运，门洞粉饰找平，地面瓷砖铺设。
	
	平方
	4.2

	
	49
	单开防盗门
	定制800*2000mm，含铰链门锁
	国产优质
	扇
	1

	
	50
	静电地板
	地板切割，人工搬运，整体铺设调试。
	国产优质
	平方
	37.5

	
	51
	贴脚线
	304不锈钢，高10cm,四周安装。
	国产优质
	米
	40

	
	52
	电源总支线
	电线2.5平方，串联接法，无破线接头。
	远东、江南、帝诚
	米
	40

	
	53
	电源插座
	五孔国际
	西门子、鸿雁、TCL
	个
	6

	
	54
	底盒
	高质量86型
	西门子、鸿雁、TCL
	个 
	6

	
	55
	电源线槽
	20mm
	国产优质
	米
	40

	
	56
	六类网线
	CAT.6
	普天、爱谱华顿、安普
	米
	60

	
	57
	六类类水晶头
	CAT.6
	普天、爱谱华顿、安普
	只
	15

	
	58
	网络面板
	CAT.6
	普天、爱谱华顿、安普
	只
	3

	
	59
	六类网络模块
	CAT.6
	普天、爱谱华顿、安普
	只
	3

	
	60
	六类成品网络跳线
	CAT.6,2米/根，机位使用
	普天、爱谱华顿、安普
	根
	3

	
	61
	六类成品网络跳线
	CAT.6,1米/根，机位使用
	普天、爱谱华顿、安普
	根
	3

	
	62
	中央空调加装
	空调内机加装，含人工辅材
	
	台
	1

	
	63
	中央空调移位
	空调内机由房间边缘移至正中央
	
	次
	2

	
	64
	格栅灯
	
	国产优质
	套
	4

	
	65
	网络线槽
	20mm
	国产优质
	米
	40

	
	66
	连接软管
	黑色软塑胶
	国产优质
	米
	25

	
	67
	网线布线（弱电井）
	CAT.6，从221房间布设4根网线到2楼弱电井
	普天、爱谱华顿、安普
	米
	200

	
	68
	交换机
	SMB-S1224E或同类产品，
★1. 24口全千兆企业级交换机（无风扇）
	H3C、华为、中兴
	台
	1

	
	69
	环境整理
	含原来网络电源线路调整，照明线路调整等
	
	点
	8

	分包二
	
	虚拟桌面
	
	
	
	

	
	70
	瘦客户机
	见：主要配置或技术参数要求第1项
	推荐联想，DELL，HP国际知名品牌，非OEM产品或贴牌产品
	台
	41

	
	71
	虚拟化软件
	含：虚拟桌面云平台1套（41个点许可），服务器SAN存储集群软件（1套），虚拟化监控运维平台（6个企业版CPU许可），服务及其他，见：主要配置或技术参数要求第2-5项
	推荐VMware，Citrix，Hyper-V国际知名品牌
	套
	1

	
	72
	软件及网络安装调试
	软件安装调试，Vlan重新划分及备份（220，210教室端口划到14段）
	
	项
	1


上述分包均要求接中标通知书后30日历天内交付使用，同时提供三年免费质保。各项货物费用报价如有则均包含营改增后税金，运输费，垃圾清运费，安装调试费以及安装调试所需辅材费用。
四、主要配置或技术参数要求

1、虚拟终端（41台）
1) 推荐品牌：联想、HP、DELL国际知名品牌，非OEM产品或贴牌产品
2) ★处理器:≥Intel® 赛扬® 处理器807（ICP807，1.5GHz，1.5M缓存）；主板芯片组:Intel NM70
3) ★内存:≥4GB DDRIII 1600；本地硬盘DOM:≥16GB
4) 显卡:集成Intel® HD Graphics
5) 网卡:集成千兆网卡
6) 操作系统:Windows Embedded Standard 7，支持安装第三方兼容的软件程序
7) 键盘:USB键盘
8) 鼠标:USB光电鼠标
9) ★I/O接口
：不少于6个USB2.0, 1个VGA接口 , 1个DP接口 ,4个串口, 1个并口,2个PS/2端口
10) 机箱:2L
11) 电源:65W 87Plus电源

12) 显示器：21.5寸配套液晶显示器
13) ★散热：无风扇设计；功耗不高于15W

14) 应用:瘦客户机管理软件；支持操作系统镜像的抓取和分发；支持连接协议的远程设置
15) 支持协议:Citrix ICA/HDX，Vmware PCoIP，Microsoft RDP，Remote FX
16) 管理： 支持U盘部署OS和网络远程安装OS 

17) ★规格：支持壁挂和显示器背后安装
18) 服务:原厂商3年保修，免费上架安装和系统安装服务

19) 提供原厂商针对该项目的唯一授权函以及三年质保承诺函
2、虚拟桌面云平台1套（41个点许可）
1)★推荐VMware，Citrix，Hyper-V国际知名品牌，非OEM产品
2)第三方方案支持：支持大量第三方方案
3)License购买方式：并发数/用户数两种方式购买。无需单独采购其他软件。
4)★裸金属架构：采用裸金属架构，无需任何操作系统，支持HA功能，当一台物理机发生故障时，之上的VM（虚拟机）可以实现在集群之内的其它物理机上重新启动，保障业务连续性。
5)容错保护：具有容错机制，可以保证在硬件故障情况之下，业务系统不中断运行，保障高级别的业务连续性，并可以支持8台故障切换的集群
6) 主机在线迁移与动态负载平衡：支持在线的VM迁移功能，可以在不停机的状态下，手工或自动地实现VM在集群之内的不同物理机之间迁移
7)存储在线迁移与动态负载平衡：支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置；并且可以根据存储卷性能及容量情况进行自动迁移，消除存储隐患。
8)虚拟硬件热添加：虚拟机需要扩充虚拟硬件时应当可以支持不停机的扩充，能够在线增加和扩展虚拟机的CPU、内存、磁盘、网卡等资源，确保虚拟机的计算和内存等资源能够随需增加而不中断业务
9)多网卡绑定：最大支持8块网卡的绑定和负载均衡
10)Netflow策略：内置的虚拟交换机可支持标准的netflow协议，可以通过协议分析软件来分析虚拟机之间，虚拟机与物理机等的流量信息
11)资源池化管理：资源整合与池化度量技术能够实现以层次化的结构（父资源池、子资源池），按照资源分配设置（份额、预留和限制），以开放的度量标准（计算主频MHz、容量MB、带宽Mb/s），实现基于虚拟机的业务系统的精细化、自动化按需分配管理。
12)内置备份工具：软件内置备份恢复功能，可以按策略自动的备份或还原虚拟机或文件,提供虚拟机的备份恢复功能，支持重复数据删除，非虚拟机快照
13) 管理控制台：提供统一的中文图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。
14)管理界面逻辑视图：虚拟化平台提供资源逻辑图功能，可以让管理员简单快速的了解大量虚拟化对网络，存储等连接情况，简化管理员管理
15)物理机虚拟层自动部署：提供自动化部署能力，虚拟化主机无需安装虚拟化软件，即可实现主机的虚拟化远程启动（PXE），通过虚拟化管理平台统一管理。
16)虚拟机密度：每台服务器支持的虚拟机密度≥128个虚拟机。
17)虚拟机性能：对于高性能要求的应用，虚拟层必须支持旁路技术，使虚拟机可直接调用网卡或存储硬件资源，而不需要经过虚拟层调度，从而达到个别弹性计算用户对I/O的特别控制访问
18)终端设备支持：能支持PC（Windows、Mac、Linux）、瘦/零客户机、移动终端设备（iPad、iPhone、Android）
19)移动办公环境支持：在局域网、广域网及互联网环境下均能支持桌面云的访问，获得较流畅的体验
20)显示性能：显示协议提供不低于30FPS的帧速率
21)终端外设支持：能通过自身网络传输协议支持打印机、扫描仪、麦克风、扬声器、摄像头、USB存储、USBKey、智能卡、USB外设、及串口、并口设备等常见的通用终端外设
22)3D图形支持:能将GPU显卡虚拟化，共享交付给每个虚拟机用户
23)USB设备支持：支持WINDOWS/LINUX系统终端上无驱动程序的USB设备重定向
24)VDI专属桌面：能支持VDI桌面实现一对一专署桌面，保留用户对桌面系统的更改
25)VDI资源池桌面：能支持VDI桌面实现一对多资源池桌面，每次为用户提供全新的标准化桌面
26) ★虚拟应用发布：能支持基于会话访问的在线虚拟应用，使应用可以与前端设备无关。采用管理员将应用转成虚拟应用在线发布的方式，可以让终端直接远程打开服务器端的虚拟应用，从而让桌面虚拟化适应更多的办公场景，如手机平板移动办公，简单任务场景等。

27)★支持虚拟应用的统一发布：应用程序的快速发布、管理、更新拥有统一的平台，使用该管理控制台，向指定用户或组推送指定虚拟应用程序，从而使虚拟应用可以运行在各个操作系统平台，如WindowsXp/7/2003/2008等； 同时支持在同一用户在同一桌面使用不同版本的应用软件而不冲突，例如Java,IE,flash插件。

28)提供个性化虚拟桌面：能在与同步主镜像更新时，派生桌面用户自己安装的应用程序等个性化设置不丢失
29)用户配置文件管理：提供基于AD组策略及不依赖于AD组策略用户配置文件管理，在不
利用Windows文件重定向功能的前提下，将用户配置文件，操作系统的自动分离
30)在线虚拟应用访问：能支持PC、Mac、虚拟桌面、瘦客户机、移动设备
31)★高可用：高可用架构，不存在单点故障
32)易用性：单一的管理和操作界面，方便管理，控制台不能超过2个。提供单一的Web控制台，集成桌面管理（包括桌面或桌面池的创建与管理、应用的分发等）及管理功能，
33)故障处理：虚拟机出故障时，可以快速地将其回退到初始状态或母板状态，而且用户数据不受影响
34)性能管理：具有一定的智能分析能力，可以根据对象的行为特征进行记录、学习，能够准确的判断出指标、行为异常、并提出告警；可以设定动态阀值，减少或消除误报，准确判断异常行为；可扩展为包括第三方数据源，从中获取相关数据
35)容量管理：容量计划。具有完善的容量计量功能，这里所说的容量包括但不限于vCPU、Memory、Storage等计算资源；能够直观的展示容量未来趋势走向；通过对停机、故障或灾难的影响进行建模，预先对可能发生的业务和服务中断进行规划；可以对系统中存在事故隐患生成具有前瞻性的预警，以便管理员尽快做出响应，降低风险。有强大的报告呈现功能，可以对报告形式进行一定的自定义。
3、服务器SAN存储（1套）
1) ★技术先进性: 推荐VMware，Citrix，Hyper-V国际知名品牌，原厂设计，支持多个独立的服务器本地存储组成一个可以共享的存储资源池，即一个服务器SAN存储集群。

2) 基于面向对象的存储架构，易于管理和扩展。提供多达8个存储控制器节点，提高海量并发IO读写效率，面对对象的存储设计提供私有存储格式。

3) ★功能要求: 统一由管理虚拟化平台的虚拟化管理中心配置管理，可以制定基于虚拟机、虚拟磁盘级别的存储策略，满足不同QoS要求的业务内容，对存储性能、可靠性的差异化需求,提供基于策略的存储空间管理机制，软件定义的存储空间可以依据应用的高可用级别进行动态调整。提供动态读写条带化管理机制可以依据应用需求在线调整提高读写效率,采用SSD／PCIeSSD 作为高速读/写缓存，并且可以为VM做缓存预留，确保虚拟机和应用的读写性能。支持主机节点内部和跨主机节点的条带化，以进一步提高IO性能;支持动态精简配置功能;支持1GE网口，最高扩展支持不低于10GE网口
4)高可用:针对每个VM可以设置副本数，提供不少于99.9999%数据可用性，保证业务系统7x24小时不间断运行。全冗余性设计，多节点冗余保护，不存在单点故障.
5）★服务器SAN存储集群要与虚拟化平台的以下功能紧密集成：HA、虚拟机在线迁移、存储在线迁移、自动化资源调度;支持虚拟化备份以及容灾技术
6)兼容性:支持SSD、SAS以及SATA磁盘以及混合存储,具有广泛的兼容性，兼容主流厂商的服务器、I/O控制器、磁盘等等，包括但不仅仅限于以下品牌IBM、DELL、HP、Cisco、Intel、SuperMicro、Fusion-IO等等
7) ★扩展性:支持热插拔技术，可根据业务需求灵活扩展存储容量，平滑地增加磁盘和节点数量，不影响业务系统运行,每个控制器的读写缓存支持动态扩展，最大Cache扩展容量不小于1TB；每个服务器 存储集群可支持扩展不少于78块磁盘;每个服务器SAN存储集群扩展支持不少于8个节点的运行，性能随着节点数量增加线性增长;每个服务器SAN存储集群可扩展支持不少于128个虚拟机(VM)
8) ★服务及其它要求:虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。厂商在中国需要有自己的销售与技术团队力量，可以提供本地语言的售后专业服务。 为市场成熟产品，在本地区内具有广泛的应用案例。
4、虚拟化监控运维平台（6个企业版CPU许可）
1) ★推荐VMware，Citrix，Hyper-V国际知名品牌，适用于虚拟化架构、物理架构上的操作系统的运营管理；
2) 监控虚拟机、主机、数据存储和集群的性能，深入分析正在影响各对象运行状况的因素。
3) 提供一个汇总系统整体状态信息的仪表板，该仪表板可提供虚拟基础架构的运行状况、风险和能效的概览视图。
4) 能够以不同的颜色，表示当前云平台管理对象的状态信息。
5) 以直观的图形方式（如仪表盘、面板等等）展示系统架构的运行状态和健康状况。应对于主要的环境资源，包括CPU，内存，网络以及存储I/O等，进行使用情况汇总。优化资源与负载分配，提高基础架构的利用率。
6) 对性能和运行状况的下降进行溯源，快速发现异常、故障和可能影响基础架构性能和运行状况的过重工作负载
7) 风险状况。可显示监控中的环境是否存在性能风险,风险表示对象过去一段时间超过效能临界值的时间占总时间多少比例
8) 可自动统计并以图形显示各个实体资源(Disk,CPU,NET,MEM)未来可能耗尽天数
9) 效率状况。可显示实时效能图标,可指出目前系统效能状况是否符合服务水平(SLAs)
10) 显示闲置、关机和资源分配过剩的虚拟机比例，综合统计可回收的总容量百分比
11) 主机、CPU、内存等资源的理想整合率与实际整合率进行比较
12) ★可收集和分析性能和故障数据，多级溯源，将异常现象关联在一起，并且能够指出造成性能问题和故障的根本原因。
13) 提供主动式运维管理能力，全系统中文视图故障监测分析、图形化性能监测、图形化健康监测、图形化容量分析，能够生成中文Report，将资源使用情况及时以文字形式汇报。
14) 能够对图形展示方式（如仪表盘、面板等等）进行定制化处理
15) 能够积极主动地对事件进行提醒、通知。 显示性能问题，并给出解决建议，如是否应该迁移某些虚拟机到新的位置，改变虚拟机资源配置等。
16) ★基于角色，显示针对不同访问与管理级别的信息显示。支持单点登录。
17) 提供一个开放式的可延展平台，可扩展第三方数据源，从中获取相关数据，如使用来自第三方存储、网络和应用监视工具的数据源实现扩展功能。 
18) 具有一定的智能分析能力，可以根据对象的行为特征进行记录、学习。
19) 动态阈值可适应环境以简化运营管理，准确判断异常，提出必要告警，减少或消除假警报。
20) 允许管理者针对管理标的自行产生热图视界，管理者自行决定要以哪一种管理对象作为统计单位(如主机或存储)、然后以大小及颜色分别表示其内所包含的管理对象(如虚机)的状况（如工作负载、I/O等各种性能参数）
21) ★可观察到虚拟机的每个虚拟磁盘(vDisks)内的读写命令次数(I/O Commands),读写吞吐率(Throughput),读写延迟状况(Latency),每张虚拟网卡(VMNIC)的收发速率(KBps),系统可自动判断效率瓶颈是在CPU,MEM,DISK I/O,或NET I/O，能够直观的展示容量未来趋势走向。通过性能趋势、前瞻性预测和扩展预测可以清楚了解目前及未来的资源需求和使用情况，从而实现明智的容量管理和规划。
22) 可提供执行“假设”影响分析，为容量更改带来的影响建模，发现并回收低效、未使用的容量，预测容量短缺和瓶颈出现的时间，以优化整合率和虚拟机密度而不影响性能。
23) 预警能力。可以对系统中存在事故隐患生成具有前瞻性的预警，以便管理员尽快做出响应，降低风险。
24) 可自动判断监控中的环境运作是否有效率,是否有任何虚拟机的配置(CPU/Memory/Disk)是过度配置造成浪费或过少配置而可能导致效能问题,监控主机可生成这些报表
25) 提供对存储基础架构的深入可见性。让管理员能够轻松识别配置错误、资源缺乏问题和性能瓶颈。
26) 智能的系统告警可整合并同时显示存储对象的健康状况,性能状况和容量状况事件
27) ★服务及其它要求:虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。厂商在中国需要有自己的销售与技术团队力量，可以提供本地语言的售后专业服务。为市场成熟产品，在本地区内具有广泛的应用案例。
5、服务及其他
1）★运输、安装、调试、商检、计量费用：由供应商免费承担，在设备到达使用单位后,供应商7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务并协助使用单位组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用；
2）★培训：供应商免费为使用单位操作及工程技术人员提供培训,保证操作及工程技术人员能够正常使用设备的各种功能并提供相关使用文档。
3）★供应商提供三年的原厂服务，包括三年硬件保修以及免费上架安装或系统安装服务，自验收报告签字确认日起，开始进入质保期；
4）★供应商提供具有原虚拟化厂商认证工程师证书至少三名以及供应商工程师3个月内的社保缴纳清单复印件，提供商应为虚拟化厂商企业级以上的合作伙伴且在官网能查询并截图证明，或提供代理商资质证明扫描件，同时提供供应商在相关行业内采用的此次投标产品成功案例不少于3个；
5）有相应的零配件库，有必要的备件，并保证5年以上的供应期；
6）接到报修请求，2小时内电话响应，4小时内维修人员到场，必要时提供应急备用机
7）供应商根据采购人要求，对本项目提供详细的方案设计。
8）★供应商提供各硬件设备物理安装、操作系统安装、数据库的安装与配置，新软件平台环境的搭建，系统软件的安装调试，数据的备份转储，并对整体系统进行优化等服务。
五、评分标准
特别说明：该实习教室建设项目分包一是基本环境装修改造，所列货物均需整体化集成安装调试，为工程类项目；分包二是虚拟桌面系统建设，所购置电脑设备（含软件）需在分包一达成预备条件后上门安装，为设备购置类项目，其评分标准分别如下：

分包一：基本环境装修改造
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	价格
（70分）
	通过初步评审的有效标书中，有效标书数量大于5家的，取投标价最低的第二～六家报价的平均值的96%作为基准价；小于等于5家的，取全体有效投标报价的平均值的96%作为基准价。基准值得满分70分，每超过基准值1%，扣1分；每低于基准价1%，扣0.5分，不足部分用插入法计分（小数点后保留1位）。
	70

	2
	施工组织设计（20分）
	由评委根据投标单位投标文件中针对本工程实际情况提出的施工组织设计或施工方案等综合情况酌情给分，包含但不限于以下内容：施工详细设计、工期安排和质量、安全保证等。建议分三档：一档：20-16分；二挡：15-11分；三档：10-6分；没有施工方案的，不得分。
	20

	
	
	加星项为必须满足项，超过5项负偏离的按无效投标文件处理，
	

	3
	业绩
（3分）
	能提供2014年1月1日之后的30万以上类似案例合同复印件1份的，得1分，以此类推，最多得3分；反之，不得分。没有提供业绩联系人和联系电话的不得分。
	3

	4
	售后服务

（2分）
	有产品质量承诺书得1分；满足招标文件要求的售后最低质保服务年限承诺的得1分，不满足的，不得分。
	2

	5
	施工资质及信誉情况（5分）
	投标人必须具有建筑装修装饰专业承包贰级及以上资质，否则视为无效投标文件；
	

	
	
	投标人同时具有ISO9001质量认证体系、ISO4001环境认证体系和电子与智能化专业承包贰级及以上资质得3分，缺一者不得分；
	3

	
	
	投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级，得2分，没有不得分。
	2


分包二：虚拟桌面系统建设
	序号
	评分因素
	评审细则
	分值

	1
	价格（70分）
	以各有效投标人评标价的最低值为基准值，最低价得满分70分，其他每高于1%扣0.5分（小数点后保留1位）
	70

	2
	技术方案（20分）
	技术方案20分（小数点后保留1位），由评委根据投标文件响应招标文件中各相关指标情况酌情给分。有核心指标要求的项目，有1项核心指标不满足的，作废标处理，核心指标全部满足的得基本分10分，剩余10分根据投标单位的技术方案、实施能力、服务承诺、响应时间、技术支持方案、保修期满后维护方案等综合评判。评委针对各投标人提交的方案与招标文件及其他投标人提交的方案进行对比以及非核心指标数量平均计算加分，非核心指标有负偏差的酌情扣分。
	20

	3
	资质及财务状况（5分）
	根据标的额大小与投标单位的资质、资信或注册资金等综合情况酌情给分。注册资金＜100万元的得2分，≥100＜500万元的得3分，≥500万元的得4分。投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级，得1分。
	5

	4
	投标企业业绩（3分）
	从2014年1月1日起，投标公司类似项目的成功案例，提供合同金额不低于人民币40万元的成功案例业绩证明材料复印件（原件备查），有一份得1分，最多得3分。根据投标文件中提供的投标单位以往承接并完成的相关项目的中标通知书、合同、验收证明等材料进行评定。
	3

	5
	售后服务

（2分）
	有产品质量承诺书得1分；满足招标文件要求的售后最低质保服务年限承诺的得1分，不满足的，不得分。
	2


1

_1527497414.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

￼

�

￼

￼

￼ x ￼�

�

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼


