
附件：

主要配置或技术参数
（标注“★”指标为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

★线拉力：1700N，
★线绳长度：1800m，
★线绳总质量：小于2.1kg/1800m

线绳材质：高强高模特种材料，
线绳直径：1.2mm
费用包括：拆除绞车旧缆绳，更换缆绳费用。
以上所有设备要求免费质保期至少1年。

PAGE  
1

