附件：

招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其他要求

	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	涡度相关系统
	 
	套
	1
	详见表后内容


涡度相关系统技术指标：
每套配置：一体式CO2/H2O红外气体分析仪及三维超声风速仪及其数据采集单元1套（含野外数采机箱和不锈钢安装支架）、空气温湿度传感器1个、四分量净辐射表1个、总辐射表2个。设备保修一年。
1. 一体式CO2/H2O红外气体分析仪及三维超声风速仪及数据采集单元
三维超声风速仪技术参数
精度
偏移误差：UX，UY：<±8.0厘米S – 1；UZ：<±4.0厘米S - 1
增益误差：
   风矢量在±5°水平：<读数的±2％
   风矢量在±10°水平：<读数的±3％
   风矢量在±20°水平：<读数的±6％
测量分辨率：
   UX，UY：1mm S - 1 RMS

   UZ：0.5mm S - 1 RMS

   C：15mm S - 1（0.025 ° C） 

声速：从三个声频路径测得，并订正了交叉风的影响。
防雨：独特的超声信号处理与声频发射接收头吸收头防水防雨网相结合，有效的改善了在阴雨条件下的工作质量。
CO2/H2O红外气体分析仪技术参数
出厂标定范围：CO2：0～1830 mg/m3（0～1000 ppm)；H2O：0～42g/m3

环境温度：-30°～ +50℃
压力：75～105 kPa

	CO2性能
	H2O性能

	★零点温度漂移（最大）
	增益温度漂移（最大）
	相对CO2灵敏度（最大）
	★零点温度漂移（最大）
	增益温度漂移（最大）
	相对H2O灵敏度（最大）

	±0.55mg/m3/℃（±0.3μmol/mol/℃）
	读数的±0.1%/℃
	±5.6×10-5molCO2/molH2O
	±0.037g/m3/℃（±0.05mmol/mol/℃）
	读数的±0.3%/℃
	±0.05molH2O/molCO2


自带空气温度精度：±0.15℃（-30℃～50℃）
自带大气压精度：±2.2kPa（基础型），±0.85 kPa（加强型）
数据采集单元技术参数：
最大扫描速率：100Hz

28个模拟输入通道
4个脉冲通道，带电压和电流激发功能
16位A/D转换
工作温度：﹣25℃～50℃（可扩展﹣40℃～85℃）
具有自定义编程功能
可进行在线计算通量
可扩展网口
可兼容各种标准输出的传感器
2. 空气温湿度传感器1个
工作温度：-80~60℃
温度量程：-80~60℃；★精度（20℃时）：±0.17℃（采用模拟输出）；±0.12℃（采用数字输出）
相对湿度量程：0~100% RH；精度（15~25℃）：±1%（0~90% RH），±1.7%（90~100% RH）
3. 四分量净辐射表1个
输出参数：五个输出，向上的长波、短波，向下的长波、短波和净辐射值
辐射表内置的温度传感器：10K热敏电阻和PT-100 铂电阻
响应时间：<18s

非线性误差：1%

温度依赖灵敏度：<5%

灵敏度：短波 7~20μv/w/m2，长波 5~10 μv/w/m2

工作温度：-40~80℃
光谱波长：短波辐射传感器310~2800nm，长波辐射传感器4.5~42μm

4. 总辐射表2个
光谱范围：400~1100nm

精度：在自然采光下，绝对误差<±5%，通常为±3%

余弦修正：≤80°
灵敏度：0.2kW/m2/mV

温度依赖性：<0.15%/℃
线性：在3000 W/m2时，最大偏差能达到为1%

1
- 1 -

