附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	相干光模拟信号发射平台
	AWG70002A
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1、 相干光模拟信号发射平台
★两通道采样速率范围：1.5KS/s-25GS/s连续可变；
★两通道信号输出频率：≥10GHz；

★上升时间/下降时间（20%-80%）：≤22ps；
★垂直分辨率：10bit；
★集成PC式仪表，内置win7系统，4G内存，支持网络连接，提供内置DVD、500G可拆卸硬盘、LAN和USB端口；
•模拟通道数≥2，标记输出通道数≥4；
•内部高速存储器容量≥2G/通道，可扩展至≥8G/通道。
•带电缆线
1
- 1 -

