附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	Entech 3.2L不锈钢采样罐
	29-10321
	个
	30
	详见表后内容

	
	Entech恒流控制器
	39-CS1200E2
	套
	10
	详见表后内容

	
	ppbRAE 3000便携式总烃仪
	PGM-7340
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1. Entech 3.2L不锈钢采样罐：

★采用316不锈钢硅烷化处理技术，能够采集挥发性气体需要符合EPA操作规范标准。

★阀门采工业标准 1/4 TOV不锈钢阀,并可以拆卸更换。

2. Entech 恒流控制器：

★采用316不锈钢硅烷化处理技术，配备有压力表、限流器、过滤器、恒压微流量调整盘等组成。

★具有可拆卸更换不同规格的限流器的功能，对应采样任何时间段的平均样，时间1小时到1周可选。

★可配合不同大小的采样罐使用。

★限流阀：蓝宝石或红宝石阀芯，可对应采样任何时间段的平均样，时间1小时到1周可选，配套恒流量采样器使用。

★限流阀流量为：20-60cc/min。

3. ppbRAE 3000便携式总烃仪：
★10.6/9.8/11.7eV 紫外灯的 PID 传感器 。

★检测仪：内置超过 220 种 VOC 气体，检测范围：1ppb-10000ppm，分辨率为1ppb。

1
- 1 -

