附件:

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或相当于以下型号 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能监控系统 |  |  |  | 详见下表 |
| 2 | WiFi定位及人体行为识别系统 |  |  |  | 详见下表 |
| 3 | 气象物联网演示系统 |  |  |  | 详见下表 |

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则按废标处理。）

分包1：电能监控系统配置清单

| 序号 | 模块 | 名称 | 型号参数 | 参考品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集控制模块 | 智能开关节点 | 可以检测电压、电流、电功率等参数，带开关控制功能、可以远程数据传输、控制、组网。 | 定制 | 20 |
|  |  | 智能管理终端 | 可以通过预设好的参数对室内智能节点进行控制，也可以根据其他传感器数据进行自判断，要求可以与远程服务器以及用户终端互相通讯 | 定制 | 1 |
| 2 | 管理软件模块 | 服务器数据库管理系统 | 接收智能节点的数据入库、分析、保存 | MySQL及其管理系统 | 1 |
|  |  | 移动终端控制系统 | 平板电脑控制软件、控制所有电器的开关、用电量的检测、以及使用情况分析 | 定制 | 1 |
|  |  | 电力线 | 远东电缆2.5，100米/卷 | 远东电缆 | 2 |
|  |  | 交换机 | S5024P | H3C | 1 |
|  |  | 电源箱 | 220V供电，带12v变压器 | 普天 | 1 |
|  |  | 数据存储 | I5/4g/4T | 联想/HP | 1 |
|  |  | 展示柜 | 钛金钢、钢化超白玻、高密度UV板（永久不变色） | 鸿钛/浩诚 | 2 |
|  |  | 施工费 | 含基层建设，人工辅材 |  | 1 |

分包2：WiFi定位及人体行为识别系统设备清单

| 序号 | 模块 | 名称 | 型号参数 | 参考品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集控制模块 | 信号发送终端笔记本电脑 | 可支持intel 5300 AGN网卡 | 联想ThinkPad | 1 |
|  |  | 信号转发终端笔记本电脑 | 可支持intel 5300 AGN网卡 | 联想ThinkPad | 1 |
|  |  | 信号接收终端笔记本电脑 | 可支持intel 5300 AGN网卡 | 联想ThinkPad | 1 |
| 2 | 材料模块 | 网卡 | 5300 AGN | Intel | 3 |
|  |  | 网线 | CAT.6 | 普天 | 1 |
|  |  | 路由器 | 可支持定向信号传输 | TP Link | 3 |
|  |  | 摄像头及显示系统 | 高清成像，支持小窗显示 |  | 1 |
|  |  | 显示屏 | 46''，高清 |  | 1 |
|  |  | 施工费 | 含基层建设，人工辅材 |  | 1 |

分包3：气象物联网演示系统配置清单

| 序号 | 模块 | 名称 | 型号参数 | 参考品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 设备 | 温度传感器 | 测量范围： -40℃～+80℃ 测量准确度：≤±0.2℃ 测量分辨率： 0.1℃ |  | 1 |
|  |  | 湿度传感器 | 测量范围： 0～100% 测量准确度：≤2% 测量分辨率： 0.1% |  | 1 |
|  |  | 雨量传感器 | 测量范围：0~40mm/min 测量准确度：≤5% 测量分辨率： 0.2mm |  | 1 |
|  |  | 风力传感器 | 测量范围： 0~50 米 / 秒测量准确度：≤2% 测量精度： 0.1 米 / 秒 启动风速：≤ 0.2米/秒 |  | 1 |
|  |  | 风向传感器 | 测量范围： 16 方位 （360º） 测量精度：≤2.5 |  | 1 |
|  |  | 气压传感器 | 压力量程：500～1100 hPa/mb 测量准确度：≤1mb 测量精度：1mb |  | 1 |
|  |  | 光照传感器 | 光谱范围：400~700nm（可见光） 测量范围：200～200000Lux 测量准确度：≤7% 测量分辨率： 10 Lux |  | 1 |
|  | 支架 | 太阳能充电系统 | 含太阳能板、太阳能控制器、电气箱、蓄电池、模拟太阳光源 |  | 1 |
|  |  | 传感器支架 | 各支架可调节 |  | 1 |
|  |  | 支架面板 | 气压、温湿度传感器及雨量传感器均为可见式封闭，需要内封闭，可打开调试。主支架用饰面板包裹，节点部位敞开，面板可打开调试。 |  | 1 |
| 2 | 环境变量控制系统 | 所有风机、水源可控面板 | 七键面板，可对各变量操作。具有默认总开关设置 |  | 1 |
|  |  | 风力喷头 | 耐高温高湿 |  | 7 |
|  |  | 气泵 | 可控气流量 |  | 1 |
|  |  | 水泵 | 可改变流量 |  | 1 |
|  |  | 喷淋及回收装置 |  |  | 1 |
|  |  | 舵机 |  |  | 2 |
|  |  | 加湿器 |  |  | 1 |
|  |  | 高温喷枪 |  |  | 1 |
|  |  | 调试 |  |  | 1 |
|  |  | 施工安装 |  |  | 1 |

备注：

- 本支架用于演示及试验操作，需要根据要求进行定制，必须满足实际操作要求，各传感器测量指标可单独改变。

- 本支架主要环境变量控制系统必须调试至可各个单独控制也可默认控制，无需操作系统。

- 本次招标含施工、安装、调试培训。