附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	相干光模拟信号接收平台
	MSO073304DX
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1、相干光模拟信号接收平台
★带宽：≥33GHz；
★通道数：模拟通道≥4个，内置数字通道≥16个；
★四通道采样率：≥50GS/s，两通道采样率≥100GS/s；
★内置数字通道采样率：每个通道都≥12.5GS/s

★上升时间：≤13ps（10%~90%），≤10ps（20%~80%）；
· 存储长度：≥62M；
· 带宽DSP增强功能可关闭；
· 最高等效采样率：≥10TS/s；
· DC增益精度：读数的±2%；
· 垂直分辨率：8bit；
· 时基范围：10ps/div～1000s/div；
· 时间分辨率：100fs；
· 带宽限制：33GHz至1GHz，1GHz步进，或500MHz；
· 通带平坦度：±0.5dB至额定带宽的50%；
· 触发抖动：＜100fsRMS；
· 时基延迟时间范围：-5ks~1ks；
· 抖动眼图分析：标配抖动、眼图测试平台化软件。提供定时、时序、抖动、幅度、眼图等测试项目，支持时间趋势、频谱分析、直方图、mask、相噪图等分析图示；支持自动报表生成；支持“一键式”测试，软件自动设置示波器参数以及分析参数，无需手动调节示波器；可升级支持一致性测试标准。
· 带电缆线
1
- 1 -

