附件: 

主要设备材料清单
	单元
	装置名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	第一部分：主变及后台系统

	　
	变压器差动保护装置
	DMR392P 
	2
	台
	利旧或更换

	　
	变压器低后备保护测控装置
	DMR201P 
	2
	台
	利旧或更换

	　
	温控仪
	XMT-288FC-II 带485通信接口
	2
	台
	利旧或更换

	　
	所用变测控装置
	DMR201P 
	1
	台
	

	　
	主变保护屏
	 
	2
	台
	利旧或更换

	　
	屏内辅材
	直流空开、二次电缆等
	1
	套
	

	　
	旧屏改造费用
	接线、更换空开等设备
	1
	套
	

	　
	温控仪信号电缆
	4*2.5(每台50米)
	100
	米
	

	　
	温控仪电缆铺设
	　
	2
	套
	

	监控系统
	工控机
	IPC610L AIMB769/E5300/2GB DDR/500G SATA/DVD/板载网卡/声卡/
	1
	台
	利旧或更换

	　
	液晶显示器
	22寸液晶 
	1
	台
	利旧或更换

	　
	设备联网服务器
	NPS21 1U,1/x19"
	1
	台
	利旧或更换

	　
	音箱
	R201T08 
	1
	套
	利旧或更换

	　
	激光打印机
	HP-1106 A4
	1
	台
	利旧或更换

	　
	逆变电源
	1KVA 
	1
	套
	利旧或更换

	　
	工业以太网网络交换机
	NS20 1U,1/x19"
	1
	台
	

	　
	通信机柜
	　
	1
	面
	利旧或更换

	　
	SCADA-NT集成化保护监控系统软件 V2.0
	SCADA-NT V3.00，U狗
	1
	套
	利旧或更换

	　
	超五类屏蔽双绞线
	0-0219413-2 0
	1
	箱
	

	　
	系统调试费
	 
	1
	套
	

	第二部分：10kV改造部分

	10KV出线
	通用型保护测控装置
	DMR201P 
	18
	台
	

	　
	超五类屏蔽双绞线
	0-0219413-2 0
	2
	箱
	

	　
	高压带电显示器
	DXN-T 
	8
	个
	

	　
	改造施工材料费
	 
	18
	套
	

	　
	

	第三部分：变压器调试

	　
	变压器温控仪集成软件
	SCADA-NT-BYQ 
	1
	套
	

	　
	变压器调试
	 
	2
	套
	


