附件：

北极海冰侧向融化监测仪器之超声波传感器探头模块技术指标
    1.适用于北极低温环境

2.适用于水下测量

3.工作电压：12v

4.通信接口：RS485串口通信 

5.发散角度： 可测量

6.探测距离：0.3–5.00m；

7.水下测量精度： 毫米级

8.保存温度低温（-40℃～-65℃），工作温度：（-20℃～40℃）。

9.尽量缩短盲区（30cm以内）

10.根据传感器的发散角度，确定传感器的布放间距，通过传感器阵列采集的数据得出海冰剖面的结构。

11.电路部分做成一个独立模块密封封装，一侧是与传感器的插口，另一边是与记录仪的插口，电路模块置于记录仪机箱外。

12.工期：2016年8月30日之前完成交货与验收。

13.质量保障要求：免费保修 1年。

14.数量:20个

