南京信息工程大学招标出2016年招标文件                     第 3 页 共 3 页

附件：

    一、招标项目名称

南京信息工程大学雷达塔自动消防系统工程。

二、投标单位报名条件

1.公司注册资本100万元以上。
2.有气象局雷达塔自动消防系统的工程经验。提供与气象局签订的相关合同。
3.必须要现场勘查南京信息工程大学雷达塔情况。

三、工期及质保期要求
工期要求：合同签订后60日历天。如果由于中标人自身原因未能在承诺工期内完成招标范围内的全部工程内容，按  1000元/天，承担违约金。请在投标文件中明确工程完成时间。
项目质保期要求：自验收合格之日起免费质保    3   年。每年需定期对自动消防系统进行安全及性能检测。
四、合同签订、付款方式及审计等有关要求

1.合同签订

中标单位须在中标公示结束无异议后3个工作日内与我校签订成交合同，中标人不得以任何理由拖延、拒签合同。中标单位拒不签订合同的，我校将其列入黑名单，三年内不得到我校从事任何招投标活动。

2.付款方式
整个项目无预付款，项目验收合格后支付到合同款  80   %，提供项目决算书，经审计部门依据审定条款苏教审[2013]6号文审定后，支付到审定金额的   95  %，剩下   5  %款作为质量保证金，质保期满，项目无质量问题付清。欢迎贵公司就上述事项提出比本文件要求更优惠的条款，并在投标文件中以醒目文字作专门提示。
3.审计费用扣减标准相关规定

审核收费参照苏教审（2013）6号文《江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法》相关规定，具体为：审减<5%的，不扣审计费用；5%—8%的，扣审计费用的20%；8%-10%的，扣审计费用的80%；>10%的，扣审计费用的100%。

招标项目内容描述及工程量清单：
1、 工程内容描述：
气象楼雷达塔内装有C波段天气雷达以及两台5匹格力空调，均为24小时开机设备，目前只配备了手动灭火器，没有气体灭火装置。同时由于仪器设备较为贵重，因此需要增加七氟丙烷气体灭火装置。
投标人必需进行现场勘察，可联系使用单位进行勘察，联系电话：13813921968， 联系人：胡老师
2、 工程量清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	柜式气体灭火系统
	套
	1

	2
	灭火药剂
	KG
	若干

	3
	气体灭火控制器
	台
	1

	4
	烟感探测器
	套
	2

	5
	温感探测器
	套
	4

	6
	声光报警器
	只
	2

	7
	警铃
	只
	1

	8
	紧急启/停按钮
	只
	1

	9
	气体喷洒指示灯
	只
	1

	10
	输入输出模块
	只
	2

	11
	泄压装置
	套
	2

	12
	线缆
	项
	1

	13
	穿线管
	米
	100

	14
	线盒
	只
	30

	15
	包塑软管
	米
	50


三、工程相关的设计图、施工图等材料（正式发标时发放）
1
- 3 -

