附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	电磁学人体模型
	TORSO-OTA-V5.1（躯干含头部） 

SHO-LFPV2(左手臂)
SHO3TO6-LFPV2

SHO-V3LP(左手臂)
SHO3TO6-V3LP(左手掌)
SHO-FX-HOTV4

STAND-V5.1(左手掌)
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少一年。
主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1.人体模型尺寸：Height: 750mm, Width: 360mm,Depth: 250mm

2.★人体材料参数：介电常数 3.5 +/- 0.5, 损耗正切<0.05

3.人体材料厚度：耳朵到嘴唇 2mm+/-0.2mm,其它部份3mm+/-1mm

4.★人体模型填充液体：CTIA 标准0.3 - 6 GHz组织液

5.人体模型需搭配支撑架

6.左手臂尺寸：最大周长231mm.最小周长168mm，长度183mm

7.★左手臂使用频率：0.3-3GHz，3G-6GHz

8.★左手掌使用尺寸：56-72mm 手持式产品

9.★左手掌使用频率：0.3-3GHz，3G-6GHz
1
- 1 -

