附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
闪电高速采集软件系统一套。

以上所有设备要求免费质保期至少三年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按废标处理。）

软件功能要求：
1. ★闪电发生时采集数据要与GPS时间严格同步。
2. ★每次闪电发生每个通道需采集1秒的数据，具备8通道数据同时采集处理能力。
3. ★采集数据触发点前后数据占比根据设定参数值存储。
4. ★可通过服务器远程设置触发阈值、数据占比、触发通道等测试参数。
5. 将采集的数据通过网络实时发送到服务器端进行处理，同时将采集的数据存储在本地。
6. 数据协议具备完善校验机制，不丢包。
7. 当服务器调用存储文件时，可将存储在本地的闪电数据文件传送给服务器。
8. 连续闪电发生时，采集和存储的数据要求时间上无丢失和重复。
9. 系统程序可靠运行，长时间7*24小时工作无死机。
10. 多站点同步采集实时向服务器传输时，具备解决网络拥堵不丢失数据的应急机制。
11．采用图形化编程语言，后期维护升级，方便。
12. 程序需与硬件紧密配合，达到系统最佳的效果。
13. 交付时需提供源程序，对接收人进行培训。
1
- 1 -

