附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	AZG-300L 便携式土壤／水体温室气体监测仪
	AZG-300L
	台
	1
	详见表后内容

	2
	MIDAS DWR方向波潮仪
	MIDAS
	台
	1
	详见表后内容

	
	YSI Proplus型手持式野外测量仪（605790-10米电缆 、溶氧、温度、氨离子、硝氮探头）
	YSI Proplus
	台
	1
	详见表后内容

	3
	OBS-3A 型浊度仪
	OBS-3A
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少2年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按废标处理。）
1、 AZG-300L 便携式土壤／水体温室气体监测仪
★CO₂测量范围0～2000ppm，分辨率：1ppm 

★CH4测量范围0～100ppm，分辨率：0.1ppm

★ CH4 最低检测限：0.8ppm

★ O₂测量范围0～21% ，分辨率：0.1%

★线性误差： ≤±2%F.S

•重复性误差：≤±2%F.S

•气体流量调节范围：0-31-0

•零点漂移：≤±2%F.S/24H      

•量程漂移：≤±2%F.S/24H

•预热时间：15min

•响应时间＜120秒（2米管路），视管路长度变化

•操作温度：0℃～45℃，湿度：1～90%（非凝结）

•储存环境：温度0℃～45℃，湿度1～90%（非凝结）

•工作海拔高度：0～1000米（1000米以上要重新标定）

•内部蓄电池续航时间：开机运行8个小时，（可以外置蓄电池）

•信号输出：RS232 

•显示器操作：320*240彩色触摸屏

•存储量不少于15000条数据，存满后自动覆盖旧数据

•数据分析软件：中文界面，有多种计算功能可选，可计算 CO2、CH4、O2 的排放通量等。数据•自动按时间整合存储，显示曲线图，支持双Y轴曲线。 

•采用串口（RS232）和网线（TCP/IP）两种数据下载方式。对多测点用户，可在测量区域地图上显示各测点的数据。

•组成：主机、CO2分析器, CH4分析器、 O2分析器、土壤测量室、分析软件、充电器、数据下载线、使用手册。
2.1、MIDAS DWR方向波潮仪
★采样率：大于6Hz；

•电源：内置电池或外接电源；

•存储器：大于48M；

•通讯：RS-232/485等

★传感器：

· 流速范围：0 ~ ±3m/s；精度：优于 ±1.5%；分辨率：1 cm/s

· 流向范围：0°~ 360°；精度：优于 ±1.5°；分辨率0.1°

· 波高：测量范围0～15米；测量误差：标定误差<2cm

· 波周期：测量范围1s～30s ；测量误差≤±0.5s

· 波向：测量范围0～360°；测量准确度≤ ±2°

· 波浪数据采样间隔：以1分钟步长进行设置

· 采样时间：可设置，等于采样数（128到4096）乘采样周期。

★内置实时波浪分析模块，可实时输出波浪数据

•所配备软件须可显示：每一个传感器的原始数据，波浪统计数据，潮位及其他传感器数据，波浪频谱分析数据，波浪方向谱分析数据
★配件要求：10米直读数据电缆、仪器箱，全套相关分析计算软件
2.2、YSI Proplus型手持式野外测量仪（605790-10米电缆 、溶氧、温度、氨离子、硝氮探头）
主机技术参数
	参 数
	测量范围
	分辨率
	准确度

	酸碱度
	-2.60至16.60
	0.1毫伏(0.01pH单位)
	±0.1毫伏(±0.01pH单位)

	氧化还原电位
	-1999至1999毫伏
	0.01毫伏
	±0.5毫伏

	电导率
	0.0至200毫西门子/ 厘米
	0.0001毫西门子或0.1微西门子/厘米 至 0.1毫西门子(视量程而定)
	全量程之±0.3％±1位

	溶解氧
	0.00至90毫克/升；0至550％
	0.01毫克/升；0.1％
	全量程之±0.2％(550%空气饱和度) ±1位(10℃时，采用1.25PE盖膜)

	温    度
	-10至100℃
	0.1℃
	全量程之±0.1％±1位


系统技术指标（10米电缆+探头）
	参数      
	测量原理
	测量范围
	分辨率 
	准确度
	校准
	工作深度 

	溶解氧
%空气饱和度
	极谱法或原电池法
	0至500%
	0.1% 或 1％空气饱和度(可选)
	0-200%：读数之±2%或2%空气饱和度，以较大者为准；
200-500%：读数之±6%
	1点或带0％的两点校准
	 

	溶解氧
毫克/升
	极谱法或 
原电池法
	0至50毫克/升
	0.1或0.01毫克/升 
(可选)
	0-20毫克/升：读数之±2%或0.2毫克/升，以较大者为准； 
20-50毫克/升：读数之±6%
	1点或带0％ 
的两点校准 
	 

	温 度
	野外电缆 实验室电缆
	-5至70℃
	0.1℃ 
	±0.2℃
±0.35℃ 
	 
	 4米

	电导率*
	四电极流通式电导测量管法
	0至200毫西门子/ 厘米 
	0.001 至 0.1毫西 
门子/厘米 
(视量程而定)
	读数之±0.5%或0.001毫西门子/ 厘米，以较大者为准(4米电缆)；
读数之±1%或0.001毫西门子/厘米，以较大者为准(20米电缆)； 
	1点 
	 

	盐 度
	由电导率和温度计算得出 
	0-70ppt 
	0.01ppt 
	读数之±1%或0.1ppt，以较大者为准 
	1点 
	 

	pH
	玻璃复合电极法 
	0-14 
	0.01 
	±0.2 
	1,2,3,4,5或6点(可选)*** 
	 

	ORP
	铂电极法 
	-1999至1999毫伏 
	0.1毫伏 
	±20毫伏 
	1点 
	 

	铵氮**
	离子选择电极法 
	 0-200毫克氮/升 
(0-40℃)
	0.1毫克氮/升
	读数之±10%或2毫克氮/升，以较大者为准
	1,2或3点 
(可选)
	17米

	硝氮**
	离子选择电极法
	 0-200毫克氮/升(0-40℃)
	0.1毫克氮/升
	读数之±10%或2毫克氮/升，以较大者为准
	1,2或3点 
(可选)
	17米

	氯化物**
	离子选择电极法
	 0-200毫克/升(0-40℃)
	0.1毫克/升
	读数之±15%或5毫克/升，以较大者为准
	1,2或3点 
(可选)
	17米

	总溶解固体
	由电导率和温度计算得出
	0至100克/升
(可输入0.30至1.00，默认值为0.64)
	0.001,0.01,01 
克/升
	 
	 
	 

	气压计
	压阻法
	50至110千帕 
	0.01千帕
	±0.4千帕 (温度变化在校准点±15℃之内)
	1点
	 


*由此计算出的参数有电阻率、盐度、比电导度和总溶解固体 
**离子电极仅适用于淡水 
***另：US, NIST 或自定义缓冲液

3、OBS-3A 型浊度仪
★测量范围浑浊：0-4,000NTU；泥：0-5,00mg/l；沙：0-50g/l

★压力范围：0-200dBar（200m）

★.温度：0-40℃；传导性：0-65mS/cm

★.准确度：浊度：0.5NTU或1％

•泥：1.0mg/l或1％，沙：0.5g/l或1％

★ 压力：0.2％，温度：0.05℃
1
- 1 -

