附件：
大气科学实验教学成果展示和虚拟体验室工程
建设方案及设备技术参数等具体要求
(招标编号：SBC2016080)
一、项目概述

本项目是为满足南京信息工程大学大气科学与环境气象实验教学中心（以下简称为实验教学中心）大气科学实验教学成果展示和虚拟体验室（以下简称展室）建设的需要。本项目建设主题内容包含：展室装修和布展系统工程、多媒体设备系统集成工程和雷电活动防雷躲避虚拟体验系统工程。

本次展室规划建设面积：77.35 m2，位于气象楼107室，建设区域长（东西）9.1米、宽（南北）8.5米。投标人需了解实验教学中心的实际应用需求，根据所需展示的内容进行整体展室的规划、设计，以及投标方案的编制，完成对实验教学中心展室的建设。展室要求设计新颖、理念明确、符合教学要求、具有气象专业特色、设计风格现代科学。采用平面与动态结合，利用VR、AR、全息投影等多种表现形式和多种技术手段，充分展示实验教学中心教学水平、教学成果以及建设气象虚拟体验系统。

二、项目建设内容

1.项目名称：南京信息工程大学大气科学实验教学成果展示和虚拟体验室工程

2.项目内容：全部招标内容分为二个标段（含3个分包），分别为：

标段一（分包1）：展室装修和布展工程（分包编号：SBC2016080-1）

标段一（分包2）：多媒体设备系统集成工程（分包编号：SBC2016080-2）

注：标段一的2个分包单独计价

标段二：雷电活动防雷躲避虚拟体验系统工程（分包编号：SBC2016080-3）

各分包设备主要配置及技术参数等详细要求详见以下规划设计要求的具体有关说明。

3.项目工期和质保要求

（1）本项目工期为40天。投标人一旦中标，在南京信息工程大学采购人（以下简称采购人）发出开工令后必须按合同约定的工期完成，每拖延一天罚人民币伍仟元。

（2）采购人要求的工期已充分考虑可能各种形式下的下雨、酷暑等恶劣天气以及停水、停电、节假日、扰民和道路施工影响等等不利因素的影响，但不可抗力或采购人书面同意延期的除外。

（3）施工质量要求：合格。需提供2年免费的工程整体质保。
4.本次招标采取公开招标方式，不承诺最低价中标。招标公告和中标公示均在我校网站（http://www.nuist.edu.cn/bulletin/）和招标处网站（http://zbc.nuist.edu.cn）公开发布，接受大家的监督。

5.招标过程接受学校监察处监督检查。

三、规划设计要求

1.展示内容：

（1）实验教学中心发展历程及大气科学实验教学成果；

（3）大气科学实验教学虚拟仿真教学课程；

（3）气象污染等全息投影；
（4）沉浸式体验区；
（5）虚拟体验系统。
[image: image1.png]BT 2 EEEMHE& LT LEDARBRE

= S|
Ao BieR. BHERAER

TiSstgee e
( ISR + SOSEEH - R )
RSB SHE e

P BREX
(CERIREN, BREEERA.
HTC VIVE+ AR

FRZHE AER RpEREE



2.规划设想：

（1）采用循环参观方式，采用高清LED大屏播放实验教学中心的发展历程、教学水平、教学成果的宣传片以及相关科普短片；

（2）采用高清LED大屏演示大气科学实验教学虚拟仿真教学课程；

（3）采用全息投影技术表现气象污染等；

（4）设置沉浸式体验区域，通过VR技术，让参观者走进气象、感知气象；
（5）建设雷电活动防雷躲避虚拟体验系统，模拟雷电环境，普及防雷知识，快速体验和学习如何防雷避险；
（6）规划休息洽谈区域，方便小规模接待及商务洽谈。

3.设计意向：

（1）采用LED大屏播放宣传片及科普片，投标人规划设计时需充分考虑空间及视觉效果；

[image: image8.png]e b B D 32K

7 5 S X 3

YL A XK





（2） 全系投影设备采用整体嵌入式设计，与整个展馆风格相同；

[image: image2.jpg]



（3） 控制设备采用可触摸式显示设备，控制演示软件；

[image: image3.png]BRssERE MERABEE

EERS A £Ril BAEFIGETN
FREERESE





（4） 沉浸式体验区采用体感座椅配合VR眼镜显示实现，同时配备大屏幕同步体验；
[image: image4.png]



（5）利用光电声等原理，集合现场造景，快速体验和学习如何防雷避险；

[image: image5.png]



（6）洽谈区域需规划6人洽谈桌，配合显示屏幕，以便汇报演示。

[image: image6.png]



如上设计意向仅供投标人规划涉及展馆参考，具体设备尺寸，投标人需在投标文件中明确标明装饰材料品牌、设备品牌、设备规格、设备尺寸、产地等。

4.展室装修和布展系统工程要求

符合国家工装规范，符合消防规范，所用材料需满足国家环保要求，采用的装修和装饰主材为国家知名品牌。施工工艺需符合工装标准。

装修项目名称、型号和主要参数要求：
	序号
	项目名称
	型号及主要参数要求
	推荐品牌
	单位
	数量

	1
	吊顶工程
	石膏板吊顶、顶面白色乳胶漆(120 mm双层石膏板吊顶)
	石膏板：龙牌/泰山。乳胶漆：立邦、多乐士净味环保无甲醛
	平方米
	请根据参考图深化设计后计算详细工程量清单

	2
	墙体/门窗工程
	墙面造型处理、墙面烤漆
	定制
	平方米
	

	3
	地面工程
	地面地砖铺贴、地砖
	诺贝尔、马可波罗、冠军
	平方米
	

	4
	强弱电路改造
	强电改造、弱电改造
	网线采用6类网线，康普/泛达。视频线采用秋叶原。
	平方米
	

	5
	空调
	采用小型中央空调
	格力、美的
	套
	

	6
	木作
	板材采用E0级环保板材，根据图纸核算
	兔宝宝、莫干山、大王椰
	套
	

	7
	其他综合工程
	石膏板吊顶、顶面白色乳胶漆
	石膏板：龙牌/泰山。乳胶漆：立邦、多乐士净味环保无甲醛
	平方米
	

	8
	灯光照明
	根据参考图纸进行深化设计，报详细工程量清单
	飞利浦
	批
	

	9
	空开及开关插座面板
	根据参考图纸进行深化设计，报详细工程量清单
	西门子/ABB/施耐德
	批
	

	10
	地插
	定制
	定制
	个
	

	11
	展示用桌椅
	定制
	定制
	套
	

	12
	玻璃夹层投影设备
	定制
	定制
	套
	


5.平面文宣设计制作布展要求

采用立体字、发光字、高清喷绘等制作工艺进行展示，材质选择手绘、亚克力、不锈钢等，要求与整体设计风格统一，具有一致性、协调性。要求工艺精细，材质耐用美观。投标人需在投标方案中明确标明标明平面文宣位置、制作材质、尺寸、金额。所采用的制作材料需符合国家环保标准。

[image: image7.png]S hRRLzHIF
KR S RARERE
BUERRR RS LR





6.硬件设备要求

设备名称、型号和主要参数要求：

	序号
	区域
	设备名称
	型号及主要参数要求
	推荐品牌
	数量

	1
	沉浸式体验区
	VR眼镜
	虚拟显示穿戴设备
	HTC/oculus
	2套

	2
	
	主机
	显卡GXT980/内存16G/CPU I7 8核/硬盘采用128 G固态+1T机械
	HP/戴尔/联想
	2台

	3
	
	沉浸式体验安全座椅
	双座。设备尺寸：2 mx0.7 mx1.7 m，电机伺服功率：1.8 kW，设备总功率：3 kW
	知名品牌
	1台

	4
	
	LED大屏
	屏幕尺寸：46英寸；屏幕比例：16:9（宽屏）；分辨率：1920x108
	三星LED液晶拼接屏
	2个

	5
	
	显卡
	显卡芯片：Radeon R9 290；显存容量：4096 MB GDDR5；显存位宽：512 bit；核心频率：947 MHz；显存频率：5000 MHz
	华硕
	2块

	6
	全息投影区
	显示系统
	24寸16:9全高清工业级显示器，分辨率1920x1080
	定制
	4个

	7
	
	全息柜体
	定制
	定制
	1个

	8
	
	全息成像系统
	全息镀膜玻璃结构，高透，高反，画面清晰，色彩还原正确，视觉层次感好，立体感强
	定制
	1个

	9
	
	工控主机
	i5/4 G/500 G/2 G独立显卡，支持4通道高清视频同步输出
	定制
	1台

	10
	
	播放控制软件
	支持高清视频标准格式，支持wmv，mp4，mpg等视频格式
	知名品牌
	1套

	11
	
	运输管理、按照和售后等费用
	交通、安装和售后服务
	自保2年
	

	12
	LED大屏显示区
	LED大屏
	P4系列
	知名品牌
	1个

	13
	
	LED大屏控制主机
	联想扬天A8000f（i7-6700/16GB/192GB+1TB/23寸）
	联想
	1台

	14
	
	数据转换卡LED图像处理器
	能够完成不同视频信号的格式转换，提供图像设置和信号管理功能
	定制
	1台

	15
	
	功放器
	高低音及话筒拥有独立音质调整，多声道音场设计6.3端子，S端子信号输出
	金飞龙HS-8300KA
	1台

	16
	
	投影机
	和电脑交互数据/连接USB存储设备/充电，外部存储器：SD/SDHC等；WiFi远程连接
	飞利浦（PHILIPS）PPX4350 WIFI 便携投影机
	2台

	17
	控制区
	中控主机
	展室中控主机，控制展室内所有设备的一键开关，灯光一键开关、播放内容选择
	联想扬天A8000f（i7-6700/16GB/192GB+1TB/23寸）
	1台

	18
	
	灯光控制器
	控制展室内的灯光
	定制
	1祖

	19
	
	中控终端
	主屏5.5英寸，分辨率：2560x1440像素
	三星GALAXY S7 Edge
	2台

	20
	
	展示主机
	i7-6700/16GB/192GB+1TB/23寸
	联想扬天A8000f（i7-6700/16GB/192GB+1TB/23寸）
	1台

	21
	
	Web服务器
	机架式 CPU型号：Xeon E5-2620 v3 2.4 GHz；标配CPU数量：1颗；内存容量：8GB DDR4；标配硬盘容量：900 GB；内部硬盘架数：8盘位配置，8个硬盘支架；网络控制器：双千兆网卡
	联想/华硕
	1台

	22
	
	交换机
	24个10/100/1000Base-T接口
	华为S5700S-28P-LI
	1台

	23
	
	无线路由器
	传输率600 Mbps，双频（2.4 GHz，5 GHz）
	TP-LINK TL-WVR600G
	1个

	24
	
	网络接口
	RJ-45接口
	知名品牌
	3个

	25
	监控系统
	高清数字摄像头
	100万（枪机）
	KNT Sony
	4个

	26
	
	监控专用硬盘
	3 T
	希捷
	2个

	27
	
	海康硬盘录像机
	32路
	海康
	1台

	28
	
	CCD摄象机专用稳压电源
	专用稳压电源
	雅格
	4个

	29
	
	合金万向支架
	高强镀锌铝合金万向支架（25cm）
	ABS
	2个

	29
	
	显示器
	19寸
	英格
	1台

	31
	
	机柜
	/
	安普
	1个

	32
	
	交换机
	TP千兆八口
	知名品牌
	1台


7.雷电活动防雷躲避虚拟体验系统

雷电是雷雨云体内各部分之间或云体与地面之间，因带电性质不同形成很强的电场的放电现象。而雷鸣是闪电发生过程中，周围空气受热而突然膨胀而发出巨大的声响。其实雷雨天气是人们日常生活中常见的天气现象，在教学过程中，为了结合课程教学的实际需要，让学生更能直接感受和学习正确的躲避雷电的知识，尽量避免在危险的地方逗留，保障人身安全。利用光电声等原理，集合现场造景建设雷电活动防雷躲避虚拟体验系统，能快速体验和学习如何防雷避险。

（1） 展项为沉浸式互动场景，让参与者与投影画面融合，选择避雷地点，并从中学习避雷知识；并合理地嵌入理论知识。
（2） 实体造景模型（建筑剪影，楼房立体模型、室内场景模型，山、石、树木野外场景模型等）。
（3） 参与者进入体验场景、根据不同场景选择相对安全的地方站立，以躲避雷电袭击。
（4） 待参与者选择完毕后，系统即会给出反馈，选择正确的参与者影像上方弹出提示框告知对参与者的选择进行肯定，而选择错误的参与者则会被雷劈到，同时弹出提示框，告诉其错误原因。
（5） 体验该场景完成后，系统顺序进入切换投影画面，依次顺序进入第二、第三个场景，空地和城市，让参与者继续体验，体验方式与第一次相同。
（6） 投影机、主控计算机、3d环绕立体音箱、Kinect动作捕捉、硬件控制，软件编程设计。
（7） 所有的模拟系统部分均要提供系统开发的源文件及代码。

货物名称、型号和主要参数及品牌要求：
	序号
	区域
	货物名称
	型号及主要参数要求
	推荐品牌
	数量

	1
	雷电活动防雷躲避虚拟体验
	高性能计算机
	英特尔i7 6700 CPU/英伟达GTX1070 VideoCard/水冷散热系统
	国际知名品牌
	1台

	2
	
	短焦投影机
	M350XS+/LCD投影技术/XGA/3500流明/0.47:1超短焦距
	松下/ASK/ NEC
	3台

	3
	
	定位识别系统
	Arduino可编程控制器/雷达人体接近感应开关/WiFi通讯控制芯片
	定制
Arduino
	3个

	4
	
	体感识别系统
	Kinect V2 for Windows

Kinect体感识别系统编程，与Avatar角色动画进行绑定操作，识别人体位置和动作，触发场景事件，改变场景，添加与体感相关互动效果，及时演示互动进程
	定制

Microsoft
	1个

	5
	
	无线路由器
	WS832 1200M双频千兆
	Huawei
	1台

	6
	
	媒体软件开发
	场景建模（地形、植被、建筑、道路、小品、动物、专业设备设施等）/天空盒远景设置/灯光设置/渲染设置/烘培
	定制
	3个

	7
	
	交互系统
	体感摄像机识别人体位置和动作，叠加虚拟场景，触发场景事件，改变场景，添加相关互动效果，及时演示互动进程；据外部触发事件互动编程，改变场景，添加与位置相关互动效果，及时演示互动进程
	定制
	1套

	8
	
	软件集成及数据采集
	通过WiFi与外部设备进行数据采集操作，通过HTTP协议通讯控制实时触发互动程序；对软硬件进行集成控制：设备管理/软件运行控制/运行监视/投影矫正/投影安全开关机控制
	定制
	1个

	9
	
	配景
	场景配景造型装置
	定制
	1

	10
	
	安装
	安装、调试和集成
	定制
	1


四、投标须知
1、招标方式：本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、投标费用：投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、因本项目共计为2个标段。本次投标要求标段一和标段二单独唱标开标，各投标单位务必按分包标段单独封装。例：投标单位投几个标段，必须按照分包标段单独做几份标书。（如甲公司只投标标段一，则甲公司必须为标段一制作完整的标书，正本一份副本四份。若乙公司分别投标标段一和标段二，则标段一和标段二的5份标书应单独封装，并在封装上注明投标标段。切不可把标段一和标段二的标书全部混封在一起），若投标标段不满3家，则不能开标评审，我处不拆封，标书原封退回或等待再次招标满足要求时开标使用。通过顺丰快递邮寄来的标书，投标文件务必先用档案袋密封并在封条处签章后，再交由快递公司邮寄，切不可不密封即套袋邮寄。若投标单位不按照此要求做标和封装，造成无法开标或自己的报价泄密，责任自负。

五、投标资格及资料要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在近三年来的经营活动中无违法行为；在以往招投标活动中无违规违约行为；无重大质量问题和违规记录，无不良诚信记录；

6、法律、法规规定的其他条件。

7、公司注册资金需达到200万人民币级以上。

8、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款和规范等要求。所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
六、合同签订

1、中标人（乙方）应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人（甲方）签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起五日内，否则投标保证金将不予退还，由此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

2、签订合同后，乙方不得将货物及其他相关服务进行转包。未经甲方同意，乙方也不得采用分包的形式履行合同，否则甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

七、项目变更

在履约过程行中，如涉及项目变更，需按照合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，甲方可以与乙方协商签订补充合同或结算。

八、报价要求与现场勘察

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，属于交钥匙项目。其应包括设备硬件及软件的采购与安装、调试。所需施工设备、劳务、管理、材料、上下力费、设备采购费、运输费、安装施工辅材、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2、本项目中标单位设备布线、安装施工必须与房屋装饰改造中标单位对接，提前做好房屋装饰改造过程中设备安装、布线的过程同步协调施工工作。

3、所用材料均由乙方按标书质量要求自行采购，品牌的规定详见项目清单的编制说明。

4、勘察现场：

（1）投标人可以自行对项目施工现场和室内及周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。
（2）招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部的责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，乙方不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期。乙方若提出此类要求，招标人不予采纳。

九、付款方式

本项目不提供预付款，项目完成并经甲方组织相关单位验收后付至合同价款的80%，经我校审计部门审计完成后付至审定金额的95%，剩余5%为质量保证金尾款，项目完成二年后使用和售后服务均无问题再支付5%，本项目付款完成。项目实施过程中，凡涉及合同价款调整或项目变更的，须经甲方书面同意，否则在工程竣工结算审计时不予调整。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方现场，一般问题在接到甲方通知后6小时内解决，硬件故障等应在24小时内提供更换或备用设备以排除故障。不能按上述时效排除故障的，根据故障情况在项目合同金额内进行相应扣款。

4、完工交付后施工方对所提供设备以及改造项目提供二年质保（自工程验收合格并移交甲方之日起计）。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、评分标准

本项目包含展室装修布展工程、多媒体设备系统集成工程以及综合气象探测展示和体验系统工程3个分包。各包的其评分标准分别如下：

分包1：展室装修布展工程
	序号
	评分因素
	评审细则

	1
	价格

（60分）
	如有效投标单位超过7家时，则去掉1个最高价和1个最低价后取平均值的95%为基准值；如不到7家，则仅去掉一个最高价后的有效投标单位的平均值的95%为基准值，基准值得满分60分，每超过基准值1%，扣1分；每低于基准价1%，扣0.5分，不足部分用插入法计分（小数点后保留1位）。

	2
	展室规划设计

（7分）
	要求展室规划设计新颖满足用户展示需求，各区域施工材质明确。最高分得7分，最低分得2分，评委根据方案的综合设计情况酌情打分。

	3
	投标人业绩及资质

（10分）
	具备建筑装饰装修工程设计与施工资质，三级得1分，二级以上得2分，没有不得分。本项共2分。

	
	
	具备智能化工程设计与施工资质，三级得1分，二级以上得2分，没有不得分。本项共2分。

	
	
	具备中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化资质，三级得1分，二级以上得2分，没有不得分。本项共2分。

	
	
	投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级，得1分，没有不得分。本项共1分。

	
	
	能提供2014年1月1日之后的100万以上类似展厅案例合同复印件1份的，得1分，以此类推，最多得3分；反之，不得分。没有提供业绩联系人和联系电话的不得分。

	4
	供货及安装方案

（9分）
	由评委根据投标单位投标文件中针对本工程实际需求及投标人展室方案设计提出的设备供货清单及安装方案等综合情况酌情给分，包含但不限于以下内容：产品选型、工期安排和质量、安全保证等。建议分三档：一档：9-7分；二挡：6-4分；三档：3-1分；没有供货及安装方案的，不得分。

	5
	施工组织设计

（6分）
	由评委根据投标单位投标文件中针对本工程实际情况提出的施工组织设计或施工方案等综合情况酌情给分，包含但不限于以下内容：施工详细设计、工期安排和质量、安全保证等。建议分三档：一档：6-5分；二挡：4-3分；三档：2-1分；没有施工方案的，不得分。

	6
	施工资质及信誉情况

（6分）
	投标人同时具有ISO9001质量认证体系、ISO4001环境认证体系，有一项得2分，本项共4分。不具备不得分。

投标人获得重质量守信誉诚信施工单位，获得安全生产文明施工单位，有一项得1分，本项共2分。（原件中标公示后备查）

	7
	售后服务

（2分）
	有产品质量承诺书得1分；满足招标文件要求的售后最低质保服务年限承诺的得1分，不满足的，不得分。


分包2：多媒体设备系统集成工程

	序号
	评分因素
	评审细则

	1
	价格

（75分）
	本分包招标以各有效投标人评标价的最低值为基准值，基准值得满分75分，其他每高于基准值1%扣0.5分。

	2
	详细供货及安装方案

（15分）
	由评委根据投标单位投标文件中针对本工程实际情况提出的设备供货及安装方案等综合情况酌情给分，包含但不限于以下内容：产品选型、工期安排和质量、安全保证等。建议分三档：一档：15-11分；二挡：10-6分；三档：5-1分；没有供货及安装方案的，不得分。

	3
	投标人业绩及资质

（8分）
	能提供2014年1月1日之后的类似案例合同复印件1份的，得2分，以此类推，最多得8分；反之，不得分。没有提供业绩联系人和联系电话的不得分。

	4
	售后服务

（2分）
	有产品质量承诺书得1分；满足招标文件要求的售后最低质保服务年限承诺的得1分，不满足的，不得分。


分包3：综合气象探测展示和体验系统工程展

	序号
	评分因素
	评审细则

	1
	价格

（60分）
	通过初步评审的有效标书中，有效标书数量大于5家的，取投标价最低的第2～6家报价的平均值的95%作为基准价；≤5家的，取全体有效投标报价的平均值的95%作为基准价。基准值得满分60分，每超过基准值1%，扣1分；每低于基准价1%，扣0.5分，不足部分用插入法计分（小数点后保留1位）。

	2
	技术方案

（15分）
	展项规划设计新颖满足用户展示需求。最高分得15分，最低分得5分，评委根据方案的综合设计情况酌情打分。

	3
	投标人业绩及资质

（17分）
	投标人拥有气象专业背景和资源的，得5分，没有的不得分。

	
	
	投标人对气象仪器设备和使用规范标准有充的理解的，得5分，没有的不得分。

	
	
	投标人注册资金200万元的得2分，300~500万元的，得3分，大于500万元以上的，得5分；反之，不得分。

	
	
	投标人在气象行业有类似业务的业绩，能提供2014年1月1日之后类似业绩合同复印件1份的，得1分，以此类推，最多得2分；反之，不得分。没有提供业绩联系人和联系电话的不得分。

	4
	供货及安装方案

（6分）
	由评委根据投标单位投标文件中针对本工程实际需求及投标人展室方案设计提出的设备供货清单及安装方案等综合情况酌情给分，包含但不限于以下内容：产品选型、工期安排和质量、安全保证等。建议分三档：一档：6-5分；二挡：4-3分；三档：2-1分；没有供货及安装方案的，不得分。

	5
	售后服务

（2分）
	有产品质量承诺书得1分；满足招标文件要求的售后最低质保服务年限承诺的得1分，不满足的，不得分。




