
附件：
马克思主义学院教师工作室屏风工作间改造、
学院背景墙制作工作量清单及要求
	项目名称
	马克思主义学院教师工作室屏风工作间改造、学院背景墙制作

	主要
技术
指标
	     一、强弱电改造
货物名称
型号及参数要求
品牌
单位
数量
六类网线
CAT.6
普天/TCL/大唐电信
米
924
六类类水晶头
CAT.6
普天/TCL/大唐电信
只
46
网络面板
CAT.6
普天/TCL/大唐电信
只
40
六类网络模块
CAT.6
普天/TCL/大唐电信
只
40
六类配线架
CAT.6，24口机架式
普天/TCL/大唐电信
只
2
六类理线架
CAT.6
普天/TCL/大唐电信
只
2
六类成品网络跳线
CAT.6，2米/根，机位使用
普天/TCL/大唐电信
根
40
六类成品网络跳线
CAT.6，1米/根，机柜使用
普天/TCL/大唐电信
根
40
路由器
企业级，1个WAN口，8个LAN口，传输速率：10/100/1000Mbps，支持Qos，支持VPN，处理器主频1.5GHz
H3C/华为/锐捷
台
2
交换机
24口全千兆,背板带宽：48Gbps,包转发率：35.7Mpps
H4C/华为/锐捷
台
2
无线AP
无线网络使用，要求：数据传输率300Mbps，802.11n无线局域网室内型2.4/5GH双频接入点,11n主打款型，内置智能天线，支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI;支持WPA、802.11i以及WAPI的多种密钥更新触发条件，虚拟AP:32个。
H5C/华为/锐捷
台
2
网络机柜
9U，壁挂式，含1个公牛接线板。
图腾/康达/威腾
台
2
电源插座
五孔国标，含底盒
公牛/鸿雁/西蒙
个
86
电源总线
分3路，BV3*4m/㎡，三股四平方
远东/江南/宝胜
米
150
电源支线
分4路，交换机单独供电，BV3*2.5m/㎡，三股二点五平方，串联接法，无破线接头
远东/江南/宝胜
米
150
总控制开关
63A,4P,四进四出
施耐德/ABB
只
2
分路开关
32A,2P,两进两出
施耐德/ABB
只
8
总控电源线
总线，BV5*6m/㎡，五股六平方
远东/江南/宝胜
米
50
配电箱
PZ32-12
施耐德/ABB
只
2
连接软管
Φ30，黑色软塑胶
添塑/世统
米
90
网络线槽
40㎜
添塑/世统
米
70
电源线槽
40㎜
添塑/世统
米
70
安装调试
含综合布线及安装、网络调试
　
项
2
二、办公室物品移放、墙面出新

1．桌椅书柜搬迁。原教研室内办公桌椅、书柜等其他设备全部完好搬到指定位置。
2．墙面出新。铲除原有乳胶漆、腻子，满批二遍，立邦乳胶漆二遍出新；乳胶漆品牌：
立邦/天祥；面积：310平米。
货物名称
型号及参数要求
品牌
单位
数量
办公隔断
L形，长1200mm*1200mm*1100mm（隔断立板高）*750mm（台面高）*600mm（台面宽），E1级环保板，台面饰面：绿色环保防火三聚氰胺板饰面，抗硬度性能良好，防火、防潮,耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染。铝塑板、钢板、条砂玻璃。另带键.盘架一套（三级导轨），主机架一套，活动柜一只。
定制
套
40
靠背椅子
优质高档透气网孔
定制
张
40
三、家具

四、形象墙制作
1．顶部改造

货物名称
型号及参数要求
品牌
单位
数量
石膏板造型叠级顶
50型12.mm厚轻钢龙骨+18mm厚木工板造型基层+双层9mm厚石膏板面层，防火漆三遍,按展开面积计算，含人工、辅材
龙牌
m2
16
石膏板吊顶乳胶漆
3底3面 白色乳胶漆 立邦美德丽，含人工、辅材
立邦/天祥
m2
16
矿棉板吊顶改造
1.4规格矿棉板，含人工、辅材
阿姆斯壮
m2
16
T5灯带
T5飞利浦光源,28W,暗藏灯管，自行考虑安装灯具涉及的吊顶开孔及恢复，含人工、辅材
雷士/飞利浦/欧普
米
12
筒灯安装
COB筒灯，自行考虑安装灯具涉及的吊顶开孔及恢复，含人工、辅材
雷士/飞利浦/欧普
只
16
LED射灯
规格:LED 12W 射灯,自行考虑安装灯具涉及的吊顶开孔及恢复，含人工、辅材
雷士/飞利浦/欧普
套
12
双开开关
含人工、辅材
雷士/飞利浦/欧普
只
2
电路改造
电源引入，电器接线，含电源线、空开、开关，含人工、辅材
远东/江南/宝胜
项
1
2．墙面改造

货物名称
型号及参数要求
品牌
单位
数量
造型背景墙
木龙骨找平加12mm澳松板衬底，上贴面漆板；304镜面不锈钢（5cm宽）勾缝，含人工、辅材
　
m2
39.4
不锈钢踢脚线
304镜面不锈钢（10cm宽）内衬九厘板基层，含人工、辅材
　
米
11.5
消防栓门
木龙骨找平加12mm澳松板衬底，上贴面漆板，含五金件、警示牌，含人工、辅材
　
樘
1
亚克力字
“江苏省重点学科；江苏省“中国特色社会主义理论体系研究基地”；江苏省高校十大示范马克思主义学院”

25cm*25cm，提供设计图片。
“南京信息工程大学马克思主义学院”中英文，及徽标，中文字40cm*40cm，提供设计图片。材质要求：1cm透明亚克力+2mm垫色亚克力。含人工、辅材
　
套
1
亚克力字
“与其用华丽的外衣装饰自己,不如用知识武装自己 ——马克思”中英文，，中文字20cm*20cm，提供设计图片。材质要求：1cm透明亚克力+1mm垫色亚克力。含人工、辅材
　
套
1


	工期和质保
要求
	2016年7月招标，9月安装使用；质保8年

	其他
	1.需提供产品样品；

2.需提供产品布局图和效果图；

3.需提供产品的环保认证证书复印件等相关资料。


PAGE  
1

