附件：
招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其他要求

注：质保要求：自验收合格之日起一年（已有要求，从其要求质保）。
	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	包1
	DSP开发板
	合众达DSP 开发板SEED-DEC28335
	套
	5
	DSP：32位浮点DSP TMS320 F28335，150M主频；SRAM：片内：34K×16-位，0等待；片外：64K x 16位，12ns（可扩展至512K x 16位）；ROM：片内Boot ROM：8K×16-位
；A/D：片内2×8通道、12-位分辩率（实际测得有效分辨率为8 位）、80ns转换时间。

	
	图像处理DSP开发板
	合众达原装 SEED-VPM642 实时图像处理DSP开发板DM642+仿真器560
	套
	1
	1） 3个可配置的视频端口（VPORT0－2）能够与通用的视频编、解码器实现无缝连接，支持多种视频分辨率及视频标准，支持RAW视频输入/输出，传输流模式；
2）1个10/100Mb/s以太网接口（EMAC），符合IEEE 802.3标准；
3）1个多通道带缓冲音频串行端口（McASP），支持I2S，DIT，S/PDIF，IEC60958－1，AES－3、CP－430等音频格式；
4）2个多通道带缓冲串行端口（McBSP），采用RS232电平驱动；
5）1个VCXO内插控制单元（VIC），支持音/视频同步；
6）1个32位、66M赫兹、3.3V主/从PCI接口，遵循PCI2.2规范；
1个用户可配置的16/32主机接口（HPI）；
7）1个16位通用输入/输出端口（GPIO）；
8）1个64位外部存储器接口（EMIF），能够与大多数异步存储器（SRAM、EPROM）及同步存储器（SDRAM，SBSRAM，ZBT SRAM，FIFO）无缝连接，最大可寻址外部存储器空间为1024MB；
9）1个具有64路独立通道的增强型直接内存访问控制器（EDMA）；
10）1个数据管理输入/输出模块（MDIO）；
11）1个I2C总线模块；
12）3个32位通用定时器；
13）1个符合IEEE 1149.1标准的JTAG接口及子板接口等。
仿真器SEED-XDS560PLUS性能：
1）高速的RTDX数据交换能力，达每秒2M字节；
2）实时事件触发，支持实时断点；
3）快速的代码下载速度，达每秒0.5M字节；
4）仿真速度自适应；
5）内带锁相环，可以根据需要调节仿真时钟，范围为500K-35M；
6）兼容XDS510的全部功能。 

	
	PLC学习机
	西门子PLC学习机224XP 步进+模拟量+触摸屏+温度电阻电压+丝杆
	台
	1
	原装西门子PLC，CUP有两个类型：CPU222，8个输入，6个输出； CPU224 ,输入14，输出10；触摸屏一台；金属传感器1个；丝杆1套。

	
	BLE低功耗蓝牙网络套件
	Nordic nRF51822-DK
	套
	2
	1x nRF51822 nRFgo module with PCB antenna
1x nRF51822 nRFgo module with SMA connector
1 x Master emulator dongle
5 x nRF51822 samples
1x Segger J-Link Lite programmer

	包2
	智能交通相机
	DH-ITS5000SC
	个
	1
	1）分辨率为500万像素（2456 × 2058），在此分辨率下采集帧率可达15fps；
2）10M/100M以太网自适应，支持热插拔；
3）支持1080P、720P、D1分辨率下的H.264压缩视频流输出，提供可设置的码率调节功能；
4）支持多种工作模式：快速监控抓拍模式、监控抓拍模式、监控模式、抓拍模式；
5）8路可编程光耦隔离输入，支持多种抓拍方式：普通线圈抓拍、线圈测速抓拍、软触发抓拍；
6）3路可编程光耦隔离输出，提供3种不同的补光方式，包括闪光灯（仅用于抓拍图像）、轮闪灯（仅用于抓拍图像）以及频闪灯
7）提供RS232和 RS485串口，可连接雷达、车检器等串口外围设备；
8）提供SD接口（支持最大16G容量）和USB 2.0接口（支持移动硬盘），可实现图像数据本地存储；
9）紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性；
10）支持Windows/ Linux系统，提供已优化的软件包；
11）支持多种开发工具，提供免费的SDK和丰富的二次开发实例；
12）多种内置的高级功能：图像预处理；自动增益、自动曝光、自动白平衡；可编程查找表， 支持手动调节图像颜色、交通信号灯亮度自动同步、交通信号灯颜色校正、
    对抓拍和监控图像提供字符叠加功能、实时时钟功能、工作参数保存和自动上电加载、全尺寸JPEG图像压缩输出。

	
	变焦镜头
	M3Z1228C-MP 和TG4Z2816FCS-MPIR
	个
	两个型号的镜头各一个    共2
	包括2个镜头
镜头一型号：M3Z1228C-MP
1）靶面尺寸：2/3”；
2）焦距(mm)：12~36；
3）最大成像尺寸(mm)：8.8 × 6.6(Φ 11)；
4）光圈范围(F-Stop)：F2.8~F16C；
5）最小物距(M.O.D) (m)：0.2m(Tele) / 0.05m(Wide)；
6）控制：光圈（手动）、聚焦（手动）、变焦（手动)；
7）视场角(D × H × V )：2/3”时(50.4~16.8) × (41.0~13.6) ×(31.2~10.4)；
8）后焦距(mm)：Tele （13.5），Wide（14.7）；
9）变形率：2/3”时：Tele +3.5%(y = 5.5)，Wide -2.6% (y=5.5)
10）接口：C；
11）尺寸(mm)：Φ41.6 × 53；
12）重量（g）：105；
13）工作温度：+10°C ~ +50°C。
镜头二型号：TG4Z2816FCS-MPIR
1）靶面尺寸：1/3”
2）焦距(mm)：2.8~12
3）最大成像尺寸(mm)：4.8 × 3.6(Φ6)
4）光圈范围(F-Stop)：F1.6~F360
5）最小物距(M.O.D) (m)：0.3
6）控制：光圈（DC自动光圈），聚焦（手动），变焦（手动）
7）视场角(D × H × V )：1/3”时(133.9~29.7) × (102.2~23.7) × (74.2~17.8)
8）后焦距(mm)：Tele（19.2），Wide（7.2）
9）接口：CS
10）尺寸(mm)：Φ37.5 ×48 × 56
11）重量(g)：71
12）工作温度：+10°C ~ +50°C。

	
	微型投影
	飞利浦 PPX2330
	台
	1
	标称亮度(ISO流明) 30流明，分辨率 640*360，电源 内置3.7V@2600mAH电池；标准模式续航2小时；USB充电，LED充电指示灯，重量(kg) 130克

	包3
	GPU工作站
	　
	台
	1
	1、配置≥2个Intel Haswell处理器，主频≥2.6Ghz，物理核心数≥10；
2、配置≥256GB DDR4 ECC REG 2133MHz；
3、配置≥3块Tesla GPU卡片 （NVIDIA®Tesla GPU：Peak single precision floating point performance 5.6Tflops, Peak double precision floating point performance 1.87Tflops，CUDA cores 4992，GPU Memory 24GB）；
4、配置≥2个240GB SSD,顺序读写≥540MB/S,顺序写入≥520MB/S，自带停电数据保护功能，带端到端数据保护功能；
5、配置≥3个3.5” 2TB 7200转 6Gb/S SATA3 ,最大可支持8个非插拔3.5”硬盘;
6、配置≥1个8口独立RAID控制器 ;
7、配置数据模块：≥1个FIPS数据模块，可集成计算算例等
8、PCI-E插槽：4x PCI-Express 3.0 x16 slots;2x PCI-Express 3.0 x8 slots ;1x PCI-Express 2.0 x4 slot；
9、光驱：1个DVD刻录光驱；
10、机箱：4U机架式/塔式互转机型;
11、电源：2000W 高效冗余电源；
12、操作系统：双操作系统，Windows Server 2008简体中文64位操作系统+Ubuntu 64Bit操作系统，并提供操作系统稳定性测试报告；
13、机器管理软件：ACM非开源管理软件，提供原厂授权证明函；
14、应用软件：提供专业科学软件如VASP, WIEN2K, Materials Studio, Siesta, Abinit, Phonopy, LAMMPS, XMD.等软件的安装测试，提供并行编程环境如OpenMPI，BLAS，LAPACK,FFTW，CUDA驱动，CUDA工具包，CUDA SDK等等；
15、质保：提供原厂3 年整机质保； 

	包4
	三维动态数据识别仪
	Patriot
	套
	1
	所需的为6DOF三维空间位置跟踪器POLHEMUS Patriot上的一路传感器（原设备上只配置了单个传感器的运动跟踪器，现需要再配置另外一个），具体指标为：
延迟：17微秒；
每传感器采样率：60Hz；
跟踪精度：0.0015英寸； 
应用直径≥1.5米；
传感器长度不小于20英尺；

	
	PHANTOM Omni Haptic Device
	Omni
	台
	1
	1)工作范围：160x120x70毫米 （6.4  x 4.8  x 2.8英寸）；
2）装置所占用的桌面区域大小：168x203毫米（65/8 x 8英寸）；
3）重量：3磅；
4）运动范围 ：手腕弯曲所导致的手部运动；
5）解析度：>450像素
6）回朔摩擦力：<0.26牛；
7）最大输出力：>3.3牛；
8）连续输出力（24小时）：>0.88牛；
9）硬度：x轴>1.26 牛/毫米；y轴>2.31 牛/毫米；z轴>1.02 牛/毫米；
10）惯性（端部表观质量）：45克；
11）反馈力方向：x,y,z；
12）位置检测位姿：X,y,z（数字编码）倾斜、摇摆、偏移（±5％线性电位器）；
13）接口：IEEE 802.3 以太网接口（USB option）；
14）支持平台：基于英特尔个人电脑；
15）OpenHaptics® 工具包兼容性：兼容。

	
	体感套件
	微软Kinect for Windows v2 Sensor
	套
	2
	Kinect for Windows传感器
USB/电源线和集线器
传感器与软件开发工具包（SDK）

	包5
	变速注射泵
	浙江史密斯医学仪器公司,WZ-50C6单道注射泵
	个
	1
	单通道微量注射泵，支持多种规格注射器，注射速率：0.1ml/h-1200ml/h (每级0.1ml/h, 1000ml/h以上每级1ml/h) 50ml注射器；
0.1ml/h-600ml/h (每级0.1ml/h) 30ml注射器；
0.1ml/h-399.9ml/h (每级0.1ml/h) 20ml注射器。 注射误差：+2%以内，交直流两用，具备安全报警系统（注射器推杆安装不正确、注射器装夹不正确、残留提示、注射完毕、阻塞、限制量到、电源线脱落、电池欠压、电池耗尽、开机遗忘）、快进锁定功能，计算机控制的双向通讯控制、查询。

	
	溶解氧探头
	ocean optics公司，FOXY-R
	个
	1
	 
1/16"OD 通用型光纤探测器（1000中心直径），使用不锈钢环，带SMA 905端口。 
探测器组件       1000光纤，不锈钢环 
尺寸                1.587 mm OD, 152.4 mm长 
压力                300 psi 
光纤                BIF600-VIS-NIR 
端口                SMA 905 
典型使用          通用 
附件                使用FOXY-R-PNA刺破小瓶隔片和密封，不破坏探测器的涂层；由1/16" 针和1/16" 接头套管   在适当位置组成 

	
	Y型光纤
	ocean optics公司，QBIF600-VIS-NIR
	个
	1
	纤芯直径600um，分支光纤，可工作在可见、近红外区域（400-2100nm），长度2m，带有SMA 905接头

	
	LED脉冲蓝光光源
	ocean optics公司，LS-450
	个
	1
	LS-450蓝色脉冲光源，产生脉冲或连续输出，用于荧光测量。 最大输出在470 nm;具有连接到 S2000光谱仪的接口电缆，具有SMA接头连接光纤

	包6
	粉尘测量仪
	　
	台
	1
	气溶胶浓度范围:0.001到150mg/m3
显示内容:PM1,PM2.5，可吸入颗粒物，PM10
和全粒径显示,全部同时显示
分辨率:±0.1%读数，0.001mg/m3取大值
零点稳定度:±0.002mg/m3 24小时，10秒时间长数
粒径范围:0.1到15μm
流量:3.0L/min
流量准确度:出厂设置点的± 5%，内置流量控制
温度系数:+0.001 mg/m3/℃
操作温度:0到50℃
储存温度:-20到60℃
操作湿度:0 到95%相对湿度，无凝结
时间常数:用户可调节，1到60秒
数据记录:5MB内存(>60,000数据点)1分钟采样间隔，可记录45天
记录间隔:可调节，1秒到1小时
外形尺寸(HWD):12.5x12.1x31.6厘米
通讯:USB，使用U盘存储数据

	
	超细粒子计数器
	　
	台
	1
	浓度范围:0～5×105 particle/cm3
粒子直径范围:0.02～大于1微米
操作温度：0～38℃
存储温度：-40～70℃
采样流量：0.1 L/min
总流量：0.7 L/min
电池类型：6节AA电池
电池寿命：21℃时6小时
类型：100%试剂级异丙醇
每次填充持续时间：21℃时8小时
RS232输出：波特率9600
存储器独立点：470
存储器数据记录模式：以每分钟一次的间隔，可以连续记录1000小时数据。独立测试编号的最大数量141
仪器尺寸：270×140×140mm
重量：1.7 kg

	包7
	控制器
	　
	个
	1
	主要要求：
硬件部分：
ACE1103PX4CLP：
1. DS1103 PowerPC 750GX／1GHz controller board；
2. Connector/LED Combi Panel （CLP1103）；
3. PX4 expansion box with high speed serial host interface consisting of DS814, PC-side PCI bus DS817 and optocable, communication link boards
软件部分：
软件部分要求为最新版本（dSPACE Release 2013之后版本）
1. Real-Time Interface (RTI)
2. RTI CAN Blockset (RTICAN_BS)
3. Microtec PowerPC C 4. Compiler (CCPPPC)
5.ControlDesk 最新版本
6.MLIB/MTRACE
7.Production Code Generation Software

包含控制板卡和I/O接口板，RTI CAN Blockset

	包8
	可编程直流电子负载
	艾德克斯IT8516B    
	个
	1
	型号为：
艾德克斯IT8516B （1800W/500V/120A）  

高精度与高解析度1mV/1mA 
操作模式：定电压CV/定电流CC/定电阻CR/定功率CW模式 
免费提供PV8500监控软件 
智能型风扇控制 
支持USB/RS232/GPIB通讯 
开机自检功能 
过电压/过电流/过功率/过温度和极性反接保护 
高可见度的真空荧光显示屏VFD 
电池测试及短路功能 
数字键盘操作 
远端量测功能
自动测试功能


测量参数：转速：0-35000r/min，精度：±0.2%

转矩：20N.m-5000N.m（共20个量程，手动切换）精度：±0.5%

功率：0.00W-9999KW

励磁电流：（0-2）A(加载量)

测试方式：1.手动励磁调节2.定转矩（P.I.D）3.定转速（P.I.D）

4.自动斜率加载5.耐久测试6.失步点测试（选件）

	测功机控制器与各种类型测功机、转矩转速传感器、拉压传感器等配套使用。仪器采用高速、流水线、先进的精简指令集结构的全新内核，运行速度达10MIPS，同时配备了集成高速数字滤波器的A/D进行采样。

	
	转矩功率测试系统
	电参数测试仪
	套
	1
	直流电参数测量仪+单相电参数测量仪+三相电参数测量仪

直流电参数测量仪：
要求： 直流电压(300V)，直流电流(50A)，直流功率，75mV档输入。三窗口转换显示，自动转换量程，锁存，外接分流器量程设定，具有75mV档输入，适用于大电流外接分流器测量，具有RS-232C接口

单相电参数测量仪：
电压(300V)，电流(20/2A)，功率，功率因数，频率，谐波，四窗口同时显示，打印，通讯，谐波电压，电流总谐波，2-50次谐波。

三相电参数测量仪：
要求：电压(500V)，电流(40/5A)，功率，功率因数，频率。多窗口转换显示，前面板配置微型打印机，自动转换量程，锁存，通讯，电压、电流变比设定。

	包10
	电力电子与电气传动实验平台
	　
	台
	2
	1．输入电源：三相四线(或三相五线380V±10％/30A/50Hz)
2．工作环境：温度-10℃～+40℃   相对湿度<85％(25℃)   海拨<4000m
3．漏电保护动作电流：≤30mA；漏电保护动作时间：≤0.1s
4．装置容量：≤1.5kVA
5．外形尺寸：（长×宽×高）1600㎜×750㎜×l550㎜
6．装置重量：≤150kg
可进行电机与拖动实验、变压器实验、异步电动机实验、同步电机、电力电子技术实验、电机拖动自动控制系统实验：

	包11
	数据采集卡
	　
	个
	10
	提供八种常用的基于计算机和LabVIEW的即插即用型实验室仪器，包括万用表(DMM)、示波器和函数发生器。 学生可使用所有可立即运行的软件仪器进行实验和练习，包括伯德图分析仪、任意波形发生器、动态信号分析仪（快速傅里叶变换）、数字输入和数字输出。 
可用于测量两个差分模拟输入和模拟输出通道（200 kS / s，16位，±10 V）。可使用8 条数字输入和数字输出线（兼容3.3 V TTL）连接低电压TTL(LVTTL)和5 V TTL数字电路。可通过+5 V、+15 V和-15 V电源输出（功率高达500 mW）为简单的电路和传感器提供充足的电量。 绝缘的60 V DMM可测量交流和直流电压和电流以及电阻、二极管电压和连续性。
并提供：
•NI myDAQ 1块
•澄科Itmy DAQ创新工程开发板套件
•超声波测距模块 1个
•温湿度传感器模块 1个
•全彩LED模块 1个
•红外热释传感器模块 1个
•振动传感器模块 1个
•土壤湿度传感器模块 1个
•LED灯 6个

	包12
	机器人虚拟仿真软件
	贝加莱TRIPOD
	套
	1
	支持一个X20仿真PLC连接，支持虚拟视觉摄像机图像识别系统，随同AS正版软件

	包13
	欧姆龙(OMRON) PLC
	　
	套
	1
	采用500 Hz 离散量输入(2个增/减计数器通道，可进行增量计数、减量计数或增/减计数，可带操作方向检测，也可不带)。
1、TSX 37-22 PLC本体单元上集成的10 kHz 计数器通道(2 个10 kHZ 快速计数器通
道，其中1个通道具有上述减量计数功能)。
2、 通过TSX CTZ模块pA在40...500 kHz 上进行计数/定位，或通过TSX CTZ 2B在
200 kHz...1 MHz 上进行计数/ 定位 (1)。半高格式模块插在本体单元机架的空余插槽上

	包14
	三维台磁粉测功机+测功机台架
	ZF500KB
	套
	1
	磁粉测功机：转矩范围：1～50N·m，转速1～3000r/min；连续运行功率：3000W；精度：转矩≤±0.5%，转速≤±0.2%。 配套测功机系统带升降固定板的机械械三维台架，夹具等装置。

	
	三维台磁滞测功机+测功机台架
	ZC50KB
	套
	1
	磁滞测功机：转矩范围：0.2～5N·m，转速0～8000r/min；连续运行功率：600W；精度：转矩≤±0.5%，转速≤±0.2%。 配套测功机系统带升降固定板的机械械三维台架，夹具等装置。

	包15
	隔离变压器20KVA
	SGG-20KVA
	个
	3
	三相输入电压380V，三相输出电压220V， 20KVA，干式，带机箱。频率50/60HZ， 效率98%，B级绝缘

	
	三相隔离变压器
	10KVA
	台
	1
	三相，10KVA

	包16
	电动车用开关磁阻电机（含控制器）
	北京中纺锐力机电有限公司电动车辆SRD（含控制器，适用中混电动轿车，型号规格(10kw/额定转速2000转/分，母线电压312V）
	套
	1
	北京中纺锐力机电有限公司电动车辆SRD（电机+控制器，适用中混电动轿车，规格： 5KW，12/8或24/16结构三相开关磁阻电机+功率变换器/控制器（28335版本）

	
	普通用开关磁阻电动机（含控制器）
	北京中纺锐力机电有限公司DT系列SRD  三相/11KW/380V，12/8结构
	套
	1
	北京中纺锐力机电有限公司DT系列SRD（DT380A11/F)： 三相/11KW/380V，12/8结构开关磁阻电机+功率变换器/控制器（28335版本）

	
	电机铸台
	1.5米长
	台
	1
	1.5米长，需要加工定制，铸铁电机试验台


1
- 1 -

